FALKON TÜP (15 mL)

1. Steril, polipropilen, vida kapaklı, sızdırmaz ve konik tabanlı olmalıdır.

2. 15 ml'lik hacim kapasitesinde ve steril paketler içinde ambalajlanmış olmalıdır.

3. Santrfüj işlemine ve sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

4. Üzerinde yazı alanı olmalı ve ml cinsinden bölmeli olmalıdır