- Elmas kaplı sonsuz çelik separe (dişsiz) dental piyasemen uyumlu

- Dental piyasemen veya Dremele uygun mandrene sahip olmalı, elmas kaplı yüzeye sahip olmalıdır

- 5 cc Luer Lock şırınga steril

- Enjektörlerin her biri ayrı steril ambalajlarda olmaldır.

- Akıntı, sızıntı yapmamalı, pistonu kolay çekilebilir ve contalı olmalıdır.

- Enjektör üzerindeki çizgiler okunaklı olmalı ve kolay silinmemelidir.

- Pistonu enjektöre tam oturmalı ve iyi aspire etmelidir.

- Enjektör iğne ucu gövdeden ayrılabilir olmalıdır.

- İğneler dokuda rahat kaymalı uçları dokuyu tahrip etmemelidir.

- Ambalajların üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi ve ne ile sterilize edildiği açıkça belirtilmiş olmalıdır.

- Tek kullanımlık non toksik tıbbi PVC den imal edilmiş olmalıdır.

- 1 kutuda 125 adet şırınga yer almalıdır.