Metal elek: Yüksek ısıya dayanıklı (min. 900 °C) paslanmaz çelik elek malzemesinden yapılmış tel kafes kare prizma şeklinde olmalıdır. Elek malzemesinin delik açıklığı 150 mikron olmalıdır. Kafes malzemede derinlik 3 cm, genişlik 3 cm, yükseklik 7 cm olmalıdır.

Flowmetre (cam borulu): İki ucu silikon boru bağlantılı en az 15 mL/dk akış hızı ölçme kapasitesine sahip olmalıdır.

Şırınga Ucu Filtre Steril PTFE (Polytetrafluoroethylene): Gözenek açıklığı ve çapıı 0.45 μm / 25 mm olmalı. 50 Adet’lik ambalajda bulunmalıdır.

Şırınga Ucu Filtre Steril PTFE: Gözenek açıklığı ve çapı 0.22 μm / 25 mm olmalı. 50 Adet’lik ambalajda bulunmalıdır.

Standart elek tüm paslanmaz çelik (10 mikron 25 cm): Gözenek açıklığı ve çapı 10 μm / 25 cm olmalıdır.

Standart elek tüm paslanmaz çelik (12 mikron 25 cm): Gözenek açıklığı ve çapı 12 μm / 25 cm olmalıdır.

Pluronic F127: 250 g'lık ambalajda, en az % 96 saflıkta olmalıdır.

Nile Red (C20H18N2O2):  100 mg'lık ambalajda, en az % 98 saflıkta olmalıdır.

Poly(methyl methacrylate) average: Mw ~350,000 by GPC. 25 g'lık ambalajda olmalıdır.

Polystyrene (lineer):  average Mw ~280,000 by GPC. 500 g'lık ambalajda olmalıdır.

Polybead Microspheres: Kuru formda ve tane çapı 1.00μm olmalıdır. 500 mg'lık ambalajda olmalıdır.

Fluoresbrite PolyFluor 345 Microspheres: 10 mL'lik ambalajda olmalıdır. 1,00 µm parçacıklar %2,5 sulu süspansiyonlar halinde paketlenmeli ve 4.55 x 1010 particles/ml tanecik içermelidir.

Dialysis Tubing Cellulose Membrane:  Ambalajda 100 Ft uzunluğunda diyaliz tüpü olmalıdır. Dolu olduğunda ortalama çapı 25 mm olmalıdır (molecular weight cut-off = 14,000).

Melamine: 100 g'lık ambalajda, en az % 96 saflıkta olmalıdır.

Tip I Saf Su: 0,055 uS/cm iletkenlikte veya 18.2 MegaΩ.cm elektriksel dirençte olmalıdır.

Sıvı azot: En az %99 oranında saflık yüzdesi olmalı ve yüklenici firma tarafından taahhüt edilmelidir.