Flowmetre (cam borulu): İki ucu da 1.5 m silikon boru bağlantılı, hassas ayarlanabilir vana ile debi ayarı yapılabilen,  0.5-5 Litre/saat gaz akış hızı ölçme kapasitesine sahip olmalıdır. En az 2 yıl garantili olmalıdır.

Metal elek: Yüksek ısıya dayanıklı (min. 900 °C) paslanmaz çelik elek malzemesinden yapılmış tel kafes kare prizma şeklinde olmalıdır. Elek malzemesinin delik açıklığı 150 mikron olmalıdır. Kafes malzemede derinlik 3 cm, genişlik 3 cm, yükseklik 7 cm olmalıdır.