TEKNİK ŞARTNAME

- Ürünlerin saflıkları, marka ve kodları teklifte belirtilmelidir.

- Ürünler ithal olmalıdır.

- Teklif edilen malzeme spesifikasyon belgesi ile birlikte verilecektir.

- Ambalajları orijinal olmalıdır.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. Getirilen malzemeler firma yetkilisi yanında kontrol edilerek, teslim alınacaktır.

- Soğuk malzemeler ambalaj üzerinde belirtilen koşullarda teslim edilmelidir.

- Sarf malzemelerin adetleri ve özellikleri şartnameye uygun teklifte belirtilmelidir.

- Ürünlerin hacimleri şartnameyi sağlamalıdır ve teklifte belirtilmelidir.

1- Petri

- Ürün 9mm çapında olmalıdır.

- Gama steril olmalıdır.

- PP malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Paketinde 25 adet olmalıdır.

- Kolide en az 450 adet olmalıdır.

- Ürünler firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

2- Falkon Tüp

- Ürün 50ml hacimli olmalıdır.

- Gama steril olmalıdır.

- PP malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Paketinde 50 adet olmalıdır.

- Ürün metal free, DNase, RNase and Pyrogen free özellikte olmalıdır.

- Ürün  12500g, Autoclavable at 121 °C and freezable to –80 °C dayanıklı olmalıdır.

- Ürünler firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

3- Falkon Tüp

- Ürün 15ml hacimli olmalıdır.

- Gama steril olmalıdır.

- PP malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Paketinde 50 adet olmalıdır.

- Ürün metal free, DNase, RNase and Pyrogen free özellikte olmalıdır.

- Ürün  12500g, Autoclavable at 121 °C and freezable to –80 °C dayanıklı olmalıdır.

- Ürünler firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

4- Tüp Sporu

- Ürün 15ml tüpler için uygun olmalıdır.

- 17mm çaplı olmalıdır.

- PP malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Ürün Autoclavable at 121 °C and freezable to –80 °C dayanıklı olmalıdır.

- Ürünler firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

5- Tüp Sporu

- Ürün 50ml tüpler için uygun olmalıdır.

- 30mm çaplı olmalıdır.

- PP malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Ürün Autoclavable at 121 °C and freezable to –80 °C dayanıklı olmalıdır.

- Ürünler firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

6- Parafilm:

- Ürün 38mx100mm boyutunda olmalıdır.

- Esnek kopmaz yapıya sahip olmalıdır.

- Kendinden dispenserli olmalıdır.

- Ürünler firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

7- Tartım Kabı:

- Ürün 89x89mm boyutunda olmalıdır.

- En az 90ml hacime sahip olmalıdır.

- PSA malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Ürünler firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

8- Filtre kağıdı:

- Ürün 45x45cm boyutunda olmalıdır.

- Ürün 50gr ağırlığa sahip olmalıdır.

- Paketinde en az 250adet olmalıdır.

- Selüloz malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Ürünler firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

9- Eldiven:

- Ürün 100 adetlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Nitril malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Pudrasız olmalıdır.

- Medium beden olmalıdır.

- Kolay tutmak için parmak uçları kabartmalı olmalıdır.

- Ürünler firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

10- Eldiven:

- Ürün 200 adetlik orijinal ambalajında olmalıdır.

- Nitril malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Pudrasız olmalıdır.

- Largo beden olmalıdır.

- Kolay tutmak için parmak uçları kabartmalı olmalıdır.

- Ürünler firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

11- YPD Broth

- Ürün 500GR orijinal ambalajında olmalıdır.

- Ürün içeriği Dextrose 20gr, Peptone 20gr  olmalıdır.

- Ürün granül formda olmalıdır.

- EP/USP/BAM standartlarına uygun olmalıdır.

- Ürün Maya ve küflerin tanımlanması, yetiştirilmesi ve sayımı için uygun olmalıdır.

- Ürünler firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

12- Mueller Hinton Broth

- Ürün 500GR orijinal ambalajında olmalıdır.

- Ürün 500gram içerisinde Acid casein peptone 17.5 gram olmalıdır. Beef infusion  2 gram, Maize starch 1.5gram olmalıdır.

- Ürün granül formda olmalıdır.

- EP/USP/BAM standartlarına uygun olmalıdır.

- Ürün Maya ve küflerin tanımlanması, yetiştirilmesi ve sayımı için uygun olmalıdır.

- Ürünler firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

12- Agar Agar

- Ürün 1KG orijinal ambalajında olmalıdır.

- Ürün pH 6.8’ a sahip olmalıdır.

- Ürün granül formda olmalıdır.

- EP/USP/BAM standartlarına uygun olmalıdır.

- Ürün kütle yoğunluğu 550 kg/m3 olmalıdır.

- Ca içeriği ≤ 0.5 % olmalıdır.

- Ürün Maya ve küflerin tanımlanması, yetiştirilmesi ve sayımı için uygun olmalıdır.

- Ürünler firma yetkilisi tarafından teslim edilmelidir.

- Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.