TEKNİK ŞARTNAME

KASA en az 700 Watt (%92) Dikey Kasa olmalıdır.

CHIPSET Intel W680 olmalıdır.

İŞLEMCİ güncel yeni nesil olmalı 14. Nesil altı kabul edilmeyecektir . Intel Core i7-14700K (8+12 Core) (3.40GHz, 5.50GHz Turbo, 33MB)

BELLEK toplamda 64GB olmalıdır. DDR5 4800MHz non-ECC 4x16GB en az 128GB’e kadar artırılabilir olmalıdır.

BELLEK DESTEĞİ en az 4 DIMM slot ile en az 128GB ram desteği olmalıdır.

EKRAN KARTI	2 adet nVidia RTX A4000 (16GB GDDR6, 256bit, Pro 3D) takılı olmalıdır.

SABİT DİSK en az 2TB M.2 PCIe NVMe SSD olmalıdır.

OPTİK SÜRÜCÜ takılı olmamalıdır.

KLAVYE ve MOUSE : makine ile aynı marka orijinal olmalıdır.

SES en az Realtek ALC3205-VA2-CG, 2.0 W dahili mono hoparlör olmalıdır.

PORTLAR en az  Ön: 4x SuperSpeed USB Type-A 10Gbps sinyal hızı (1’i şarj); 1x ses jakı; Arka: 1x ses girişi ve çıkışı; 1x RJ-45; 2x DisplayPort 1.4; 2x SuperSpeed USB Type-A 10 Gb; 1x SuperSpeed USB Type-A 5 Gb/sn; 3x USB Type-A 480 Mbps; olmalıdır.

GENİŞLEME YUVALARI en az 1x PCIe 3 x4 (x16 konektör); 1x PCIe 3 x4 (x4 konektör); 1 PCIe 3 x1 (x4 konektör); 1x PCIe 5 x16 (x16 konektör); WLAN1 için 1 M.2 2230 PCIe 3 X1 WLAN için M.2 2230 yuvası ve depolama için 3 M.2 2280 yuvası olmalıdır.

GARANTİ süresi en az 3 Yıl marka garantisi altında olmalıdır.

İŞLETİM SİSTEMİ Windows 11 Pro (64bit) yüklü olmalıdır.

DATALOGGER ŞARTNAMESİ

- 10 izole kanal, 10 ms’ye kadar kayıt yapabilmelidir.

- CF karta veya USB belleğe gerçek zamanlı kayıta sahip olmalıdır.

- DC voltaj, sıcaklık, kümülatif darbe ve dönüş ölçümü sağlayan el tipi veri kaydedici

- Voltaj : ±100 mV - ±60 V, 1-5V f.s. 6 aralık, Maks. çözünürlük 5µV

- Sıcaklık (termokupl) : -200 ˚C ila 1800 ˚C (sensöre bağlı), 1 aralık (K, J, E, T, N, R, S, B), Maks. çözünürlük 0.1 ˚C

- Toplam darbeler: 0 ila 1000M darbe, 1 aralık (Gerilimsiz 'a' kontağı, açık kollektör veya voltaj girişi), Maks. çözünürlük 1 darbe

- Dönme sayısı : 0 ila 5000/n (r/s) f.s. 1 aralık (voltajsız 'a' kontağı, açık kollektör veya voltaj girişi), Çözünürlük 1/n (r/s) Not: n = dönüş başına darbeler (1 ila 1.000)

- Yaklaşık. 176 mm (6,93 inç) G × 101 mm (3,98 inç) Y × 41 mm (1,61 inç) D, 550 olmalıdır

- 4.3-inch QVGA-TFT Ekran olmalıdır.

- Safety: EN61010, EMC: EN61326, EN61000 standartlarına uygun olmalıdır.

- Ölçüm ve analiz işlevselliğine sahip PC uygulaması olmalıdır.

- Distribütör garantili  ve Türkiye de teknik servisi olmalıdır.