Human IL-9 ELISA KIT (Human) (96 test))

- Teknik şartnamenin her maddesine uyulup uyulmadığına dair firmalar tarafından tek tek ve açık olarak cevap verilecektir. Cevap yazılmayan veya sadece imza atılan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- 50 µl örnek kullanılmalıdır.

- ELISA Colorimetric Assay yöntemi ile çalışmalıdır.

- İdrar örneklerinden çalışılmalıdır.

- İnsan numunelerinde çalışılacaktır. Bu örnekte çalışabildiği dokümanlarında göstermelidir.

- Çalışılacak kitlerle alakalı 3 adet SCI yayın gösterme zorunluluğu vardır.

- 450 nm’de sonuçlar okunmalıdır.

- Kullanılacak kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- Kullanılacak kitin inkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kullanılacak kit içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Çalışmanın yapılması için gerekli tüm sarflar kit ile birlikte firma tarafından sağlanacaktır ek bir ücret talep edilmeyecektir.

- Liste bütünlük kapsamında olup teklif veren firma listede bulunan tüm kalemler için teklif vermelidir.

- Örnek toplama tüpleri firma tarafından sağlanacaktır.

- Çalışma Cihazlar bölüme getirilerek araştırıcı denetiminde bölümde çalışılmalıdır. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır. Çalışmaması durumunda 1 hafta içerisinde kit değiştirilecektir ve yenisi ile çalışma tekrarlanacaktır. Bu süre içerisinde yeni ürün ile çalışması yapılmazsa sipariş iptal edilecektir.

- Teklif verecek firmanın onaylı akredite laboratuvar olmalıdır ve bunu belgeleriyle sunmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu muhakkak teklifle sunmalıdır.

Human Olfactomedin  ELISA KIT (Human) (96 test))

- Teknik şartnamenin her maddesine uyulup uyulmadığına dair firmalar tarafından tek tek ve açık olarak cevap verilecektir. Cevap yazılmayan veya sadece imza atılan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- 50 µl örnek kullanılmalıdır.

- ELISA Colorimetric Assay yöntemi ile çalışmalıdır.

- İdrar örneklerinden çalışılmalıdır.

- İnsan numunelerinde çalışılacaktır. Bu örnekte çalışabildiği dokümanlarında göstermelidir.

- Çalışılacak kitlerle alakalı 3 adet SCI yayın gösterme zorunluluğu vardır.

- 450 nm’de sonuçlar okunmalıdır.

- Kullanılacak kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- Kullanılacak kitin inkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kullanılacak kit içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Çalışmanın yapılması için gerekli tüm sarflar kit ile birlikte firma tarafından sağlanacaktır ek bir ücret talep edilmeyecektir.

- Liste bütünlük kapsamında olup teklif veren firma listede bulunan tüm kalemler için teklif vermelidir.

- Örnek toplama tüpleri firma tarafından sağlanacaktır.

- Çalışma Cihazlar bölüme getirilerek araştırıcı denetiminde bölümde çalışılmalıdır. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır. Çalışmaması durumunda 1 hafta içerisinde kit değiştirilecektir ve yenisi ile çalışma tekrarlanacaktır. Bu süre içerisinde yeni ürün ile çalışması yapılmazsa sipariş iptal edilecektir.

- Teklif verecek firmanın onaylı akredite  laboratuvar olmalıdır ve bunu belgeleriyle sunmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu muhakkak teklifle sunmalıdır.

Human NGAL ELISA KIT (Human) (96 test))

- Teknik şartnamenin her maddesine uyulup uyulmadığına dair firmalar tarafından tek tek ve açık olarak cevap verilecektir. Cevap yazılmayan veya sadece imza atılan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- 50 µl örnek kullanılmalıdır.

- ELISA Colorimetric Assay yöntemi ile çalışmalıdır.

- İdrar örneklerinden çalışılmalıdır.

- İnsan numunelerinde çalışılacaktır. Bu örnekte çalışabildiği dokümanlarında göstermelidir.

- Çalışılacak kitlerle alakalı 3 adet SCI yayın gösterme zorunluluğu vardır.

- 450 nm’de sonuçlar okunmalıdır.

- Kullanılacak kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- Kullanılacak kitin inkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kullanılacak kit içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Çalışmanın yapılması için gerekli tüm sarflar kit ile birlikte firma tarafından sağlanacaktır ek bir ücret talep edilmeyecektir.

- Liste bütünlük kapsamında olup teklif veren firma listede bulunan tüm kalemler için teklif vermelidir.

- Örnek toplama tüpleri firma tarafından sağlanacaktır.

- Çalışma Cihazlar bölüme getirilerek araştırıcı denetiminde bölümde çalışılmalıdır. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır. Çalışmaması durumunda 1 hafta içerisinde kit değiştirilecektir ve yenisi ile çalışma tekrarlanacaktır. Bu süre içerisinde yeni ürün ile çalışması yapılmazsa sipariş iptal edilecektir.

- Teklif verecek firmanın onaylı akredite laboratuvar olmalıdır ve bunu belgeleriyle sunmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu muhakkak teklifle sunmalıdır.