Teknik Şartname

Kalsiyum klorür (CaCl2)

- Formülü: CaCl2.2H2O - CAS No: 10035-04-8 - Saflık: 97.0% - 103.0% - Molar kütle:147,01 g/mol - EC No: 233-140-8 olmalıdır.

- 1 Kg HDPE Plastik Şişelerde olmalıdır.

- Her şişede 1 kg toz 1. Maddede belirtildiği gibi kalsiyum klorür olmalıdır.

- Kullanım ömrü malzemenin teslim ediliş tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Ethanol

- Absolute saflıkta olmalıdır.

- Acs,Iso,Reag. Ph Eur UN1170 3, II uyumlu olmalıdır.

- Plastik şişede olmalıdır.

- Kullanım ömrü malzemenin teslim ediliş tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Her şişenin hacmi 2.5 Litre olmalıdır.

Metanol

- Methanol Gr For Analysis Acs,Iso,Reag. Olmalıdır.

- Plastik şişelerde olmalıdır.

- Her şişe 2.5 Litre olmalıdır.

- Kullanım ömrü malzemenin teslim ediliş tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Potasyum Hidroksit - Potassium Hydroxide KOH

- Formülü: KOH - CAS No: 1310-58-3 - Saflık: 90,0% - Molar kütle: 56,11 g/mol - EC No: 215-181-3 olmalıdır.

- 1 Kg HDPE Plastik Şişelerde olmalıdır.

- Her şişede 1 kg toz 1. Maddede belirtildiği gibi Potasyum Hidroksit olmalıdır.

- Kullanım ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

Parafilm

- Genişlik 100mm uzunluk 38 metre olmalıdır.

- Tuz çözeltileri, inorganik asit ve baz çözeltileri ile kullanıldığında 48 saate kadar dayanıklı olmalıdır.

- 55 °C'nin altında kullanıldığında F.D.A'nın öngördüğü kriterlere ve G.M.P'ye uygun olmalıdır.

- %200'e kadar uzatılıp genişletilerek istenen yüzeye yapıştırılır olmalıdır.

Cam Petri Kutuları

- Ölçüleri Ø60 x 15 mm olmalıdır.

- Ambalaj içerisinde 18 adet çift bulunmalıdır.

- Ters çöktürme üretim yöntemi ile ısıya dayanıklı camdan üretilmiş olmalıdır.

- Gövde ve kapak hava kabarcıkları içermemelidir.

- Kapak gövde üzerine tam uyumlu olmalıdır.

- Alev ile perdahlanmış kutu ve kapak kenarları kırılma riskini azaltarak güvenli kullanım sağlar olmalıdır.

- Çok düz olan taban yapısı eşit madde yayılımını ve uniform hücre büyümesine olanak sağlar olmalıdır.

Etiket Kâğıdı

- Etiket kâğıdı mürekkepli yazıcılar için uygun olmalıdır.

- Paket içerisinde 100 adet A4 boyutunda A kalite beyaz etiket kâğıdı olmalıdır.

- Kâğıt gramajı 200 gr olmalıdır.

Piset-Dar Boyun-500 ml

- Düşük ve yüksek yoğunluklu polietilen karışımından üretilmiş olmalıdır.

- 500 ml hacme sahip olmalıdır.

- Yarı esnek ve şeffaf gövde yapıda olmalıdır.

- Esnek sıvı çıkış borusu kullanım sırasında vakum oluşumunu önler ve türbülanssız, düzenli sıvı akışını sağlar yapıda olmalıdır.

- Piset yüzeyine yapılan hafif bir baskı ile kesintisiz sıvı aktarımı sağlanır olmalıdır.

- "Kuğu” tasarımlı esnek çıkış borusu temizlenecek yüzeylere tam erişimi sağlayacak tipte olmalıdır.

Piset-Dar Boyun-250 ml

- Düşük ve yüksek yoğunluklu polietilen karışımından üretilmiş olmalıdır.

- 250 ml hacme sahip olmalıdır.

- Yarı esnek ve şeffaf gövde yapıda olmalıdır.

- Esnek sıvı çıkış borusu kullanım sırasında vakum oluşumunu önler ve türbülanssız, düzenli sıvı akışını sağlar yapıda olmalıdır.

- Piset yüzeyine yapılan hafif bir baskı ile kesintisiz sıvı aktarımı sağlanır olmalıdır.

- "Kuğu” tasarımlı esnek çıkış borusu temizlenecek yüzeylere tam erişimi sağlayacak tipte olmalıdır.

Balon Joje-1000ml

- ISO 1042 ve DIN 12664-2 standartlarına göre üretilir 12341 standartlarına göre üretilmiş olmalıdır.

- Hacim 1000 ml olmalıdır.

- Boyun ölçüsü 24/29 NS olmalıdır.

- Borosilikat 3.3 camdan standartlara uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- DIN ISO Class A standardına uygun olarak kalibre edilmiş olmalıdır.

- Gövde üzerinde LOT numarası ve uygunluk markası basılı olmalıdır.

- Gövde üzerindeki yazı ve işaretlerde beyaz emaye boya kullanılmış olmalıdır.

- Tam kapanma ve sızdırmazlığı garanti eden PP kapak ile verilmelidir.

- Yüksekliği 300 mm olmalıdır.

- Boyun iç çapı 24.00 mm olmalıdır.

Balon Joje-500ml

- ISO 1042 ve DIN 12664-2 standartlarına göre üretilir 12341 standartlarına göre üretilmiş olmalıdır.

- Hacim 500 ml olmalıdır.

- Boyun ölçüsü 19/26 NS olmalıdır.

- Borosilikat 3.3 camdan standartlara uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- DIN ISO Class A standardına uygun olarak kalibre edilmiş olmalıdır.

- Gövde üzerinde LOT numarası ve uygunluk markası basılı olmalıdır.

- Gövde üzerindeki yazı ve işaretlerde beyaz emaye boya kullanılmış olmalıdır.

- Tam kapanma ve sızdırmazlığı garanti eden PP kapak ile verilmelidir.

- Yüksekliği 260 mm olmalıdır.

- Boyun iç çapı 18.80 mm olmalıdır.

Nitril Muayene Eldiveni (Pudrasız) Mavi Small

- 1 kutu içerisinde 100 çift bulunmalıdır.

- Eldiven boyutu small olmalıdır.

- Non-steril ve pudrasız olmalıdır.

- Yumuşak ve elastik olmalıdır.

Nitril Muayene Eldiveni (Pudrasız) Mavi Medium

- 1 kutu içerisinde 100 çift bulunmalıdır.

- Eldiven boyutu Medium olmalıdır.

- Non-steril ve pudrasız olmalıdır.

- Yumuşak ve elastik olmalıdır.

Nitril Muayene Eldiveni (Pudrasız) Mavi Large

- 1 kutu içerisinde 100 çift bulunmalıdır.

- Eldiven boyutu Large olmalıdır.

- Non-steril ve pudrasız olmalıdır.

- Yumuşak ve elastik olmalıdır.

Spatül

- AISI 304 kalitede paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Toplam uzunluğu 210 ±5 mm olmalıdır.

- Kaşık ucu elipsoidal formda şişe kenarlarındaki ürünlerin kolay alınmalarına olanak sağlar olmalıdır.

- . Bir ucunda orta ve geniş çaplı partiküllerin için makro kaşık diğer uçta ise yassı/düz spatül olmalıdır.

Pens - Diseksiyon - Sivri/Kıvrık

- Kimyasallara, korozyona, ısıya ve darbelere dayanıklı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Uzunluk 115 mm olmalıdır.

- Çenesiz ve sivri uçlara sahip olmalıdır.

- Gövde ortasında yarıklı çizgiler olmalıdır.

- Diseksiyon amaçlı eğimli uçlu olmalıdır.

Makas - Diseksiyon – Düz

- Diseksiyon makas gövde şekli düz, toplam uzunluk 130 ± 5 mm olmalıdır.

- AISI 304 kalitede paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

Makas - Laboratuvar için - Sivri/Sivri

- Diseksiyon makas gövde şekli sivri, toplam uzunluk 130 ± 5 mm olmalıdır.

- AISI 304 kalitede paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

Pens - Metal - Filtre Kağıdı İçin

- Filtre kağıdı pensi; kimyasallara, korozyona, ısıya ve darbelere dayanıklı AISI 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Uzunluğu 105 mm olmalıdır.

Membran Cam filtre GF7C 25mm

- Cam Mikro Elyaf Filtre Kâğıdı, Gözenek Boyutu: 2.7µm Çap: 2.5cm; Kalınlık: 675um; Temel Ağırlık: 121 g / m2 olmalıdır.

- Paket içerisinde 100 adet olmalıdır.

Filtre Kâğıdı

- Filtre Kâğıdı ''yaprak” 40x40 cm 60 gr/m2 olmalıdır.

- Bir pakette 250 adet olmalıdır.

- Yüksek kaliteli selülozdan, rutubete dayanıklı ve yüksek emme kapasitesine sahip teknik özellikte üretilmiş olmalıdır.

Sülfürik Asit

- H2SO4(aq), M = 98,08 g/mol, Kaynama: 335 °C, CAS [7664-93-9], UN 1830, EC 231-639-5 olmalıdır.

- 95-98 % safiyette, Yoğunluk(20 C) 1,83-1,84 g/cm3 olmalıdır.

- Her şişe içinde 2.5 Litre olmalıdır.

- Kullanım ömrü malzemenin teslim ediliş tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Sodyum klorür (NaCl)

- Kimyasal Formülü : NaCl,

Grade : Analiz için,

Cas No : 7647-14-5,

Yoğunluğu (20oC) 2.17 gr/cm3,

Molar Ağırlığı :58.44 g/mol,

Safsızlık : >= 99,5%,

Demir (Fe) : <= 0,002%,

Kurşun (Pb) : <= 0,0005%,

Potasyum (K) : <= 0,02%,

Sülfat (SO4) : <= 0,02%,

Amonyak (NH3) : <= 0,002%,

Arsenik (As) : <=0,0001%,

Fosfat(PO4) : <=0,00025%,

Alüminyum(Al) : <=0,00002%,

Kurutma kaybı (105°C) : <= 1,0%,

pH (10 %,H2O 20°C) : 7,0 - 7,5,

Çözünmeyen Katı : <=0,005% olmalıdır.

- Ürün ambalajında 1 kg belirtilen özelliklerde sodyum klorür olmalıdır.

- Kullanım ömrü malzemenin teslim ediliş tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Hidrojen Peroksit

- Formül: H2O2,

Saflık: %35 analitik saflıkta,

Şekil: Sıvı,

Paketleme şekli: Plastik veya cam şişe,

Paketleme hacmi 2.5 L olmalıdır.

- Kullanım ömrü malzemenin teslim ediliş tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Baget & Cam

- Borosilikat cam 3.3 Simax malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Her iki uç kaynaşmış olmalıdır.

- Çap x Boy, 8 x 300 mm olmalıdır.

- 1 paket içinde 10 adet olmalıdır.

Cam Huni 150 mm

- Cam huniler, ısıya ve kimyasallara dayanıklı borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.

- Huni gövdesi 60° açılı olup huni sapı kısa formlu olmalıdır.

- Huni çapı 150 mm olmalıdır.

Cam Huni 100 mm

- Cam huniler, ısıya ve kimyasallara dayanıklı borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.

- Huni gövdesi 60° açılı olup huni sapı kısa formlu olmalıdır.

- Huni çapı 100 mm olmalıdır.

Manyetik balık 30mm-6 mm

- Manyetik çekirdek yüzeyinin PTFE ile kaplanması yöntemi ile üretilmiş olmalıdır.

- Kullanılan çekirdeğin çok yüksek olan manyetik özelliği karıştırma sırasındaki verimi arttırır olmalıdır.

- Manyetik çekirdek etrafındaki kalın PTFE kaplama ile uzun süre kullanılabilir olmalıdır.

- Maksimum 270°C üst sıcaklık sınırı ile kullanılmaları önerilir olmalıdır.

- Uzunluk 30 mm, çap 6 mm olmalıdır.

- Silindirik yapıda olmalıdır.

Manyetik balık 35mm-6 mm

- Manyetik çekirdek yüzeyinin PTFE ile kaplanması yöntemi ile üretilmiş olmalıdır.

- Kullanılan çekirdeğin çok yüksek olan manyetik özelliği karıştırma sırasındaki verimi arttırır olmalıdır.

- Manyetik çekirdek etrafındaki kalın PTFE kaplama ile uzun süre kullanılabilir olmalıdır.

- Maksimum 270°C üst sıcaklık sınırı ile kullanılmaları önerilir olmalıdır.

- Uzunluk 35 mm, çap 6 mm olmalıdır.

- Silindirik yapıda olmalıdır.

Manyetik Balık Tutucu

- Ürün bir sapın ucunda yer alan yüzeyi PTFE kaplanmış kuvvetli bir mıknatıstan oluşur olmalıdır.

- Esnek saplı manyetik balık tutucu olmalıdır.

- Sap uzunluğu 330 mm olmalıdır.

Beher (10ml’lik)

- Cam Beher kısa form; Isıya ve kimyasal maddelere dayanıklı borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.

- Hacim 10ml olmalıdır.

- ISO 3819 ve DIN 12331’e uygun yüksek kalite standartlarını karşılamalıdır

- Güçlendirilmiş kalın kenarları ve gagaları taşıma ve yıkama sırasında kırılmaları önler olmalıdır.

- Derecelendirmeler, cam için özel olarak tasarlanmış beyaz boya ile yapılmış olmalıdır.

- Görünümü şeffaf olmalıdır.

Beher (50ml’lik)

- Cam Beher kısa form; Isıya ve kimyasal maddelere dayanıklı borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.

- Hacim 50ml olmalıdır.

- ISO 3819 ve DIN 12331’e uygun yüksek kalite standartlarını karşılamalıdır

- Güçlendirilmiş kalın kenarları ve gagaları taşıma ve yıkama sırasında kırılmaları önler olmalıdır.

- Derecelendirmeler, cam için özel olarak tasarlanmış beyaz boya ile yapılmış olmalıdır.

- Görünümü şeffaf olmalıdır.

Beher (100ml’lik)

- Cam Beher kısa form; Isıya ve kimyasal maddelere dayanıklı borosilikat 3.3 camdan üretilmiş olmalıdır.

- Hacim 100ml olmalıdır.

- ISO 3819 ve DIN 12331’e uygun yüksek kalite standartlarını karşılamalıdır

- Güçlendirilmiş kalın kenarları ve gagaları taşıma ve yıkama sırasında kırılmaları önler olmalıdır.

- Derecelendirmeler, cam için özel olarak tasarlanmış beyaz boya ile yapılmış olmalıdır.

- Görünümü şeffaf olmalıdır.

Erlen - Cam - Orta Boyun - 50 ml

- Şilifsiz Şeffaf Cam Erlen;  Borosilikat 3.3 camdan ISO 1773 standardına uygun üretilmiş olmalıdır.

- Hacim 50ml olmalıdır.

- Güçlendirilmiş kalın kenarları taşıma ve yıkama sırasında kırılmaları önler olmalıdır.

- Derecelendirmeler, cam için özel olarak tasarlanmış beyaz boya ile yapılmış olmalıdır.

- Görünümü şeffaf olmalıdır.

Erlen - Cam - Orta Boyun - 100 ml

- Şilifsiz Şeffaf Cam Erlen;  Borosilikat 3.3 camdan ISO 1773 standardına uygun üretilmiş olmalıdır.

- Hacim 100ml olmalıdır.

- Güçlendirilmiş kalın kenarları taşıma ve yıkama sırasında kırılmaları önler olmalıdır.

- Derecelendirmeler, cam için özel olarak tasarlanmış beyaz boya ile yapılmış olmalıdır.

- Görünümü şeffaf olmalıdır.

Erlen - Cam - Orta Boyun - 250 ml

- Şilifsiz Şeffaf Cam Erlen;  Borosilikat 3.3 camdan ISO 1773 standardına uygun üretilmiş olmalıdır.

- Hacim 250ml olmalıdır.

- Güçlendirilmiş kalın kenarları taşıma ve yıkama sırasında kırılmaları önler olmalıdır.

- Derecelendirmeler, cam için özel olarak tasarlanmış beyaz boya ile yapılmış olmalıdır.

- Görünümü şeffaf olmalıdır.

Pipet seti (0,5-10, 10-100 ve 100-1000 (µl)

- Standart Otomatik Pipet Seti 0,5-10  µL, 10-100  µL, 100-1000  µL Pipetler ve Kutulu Uçları ile olmalıdır.

- Set içeriğinde;

0,5-10 µL Ayarlanabilir Mikro Otomatik Pipet,

10-100 µL Ayarlanabilir Mikro Otomatik Pipet,

100-1000 µL Ayarlanabilir Mikro Otomatik Pipet,

Her biri 96 pipet ucu içeren 3 kutu (Tekrar Kullanılabilir Kutu) olmalıdır.

Cam Mezür 10ml

- Uzun formda hexagonal cam tabanlı olmalıdır.

- Hacim 10ml olmalıdır.

- Borosilikat 3.3 camdan DİN EN ISO 4788 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- DIN/ISO Class "A” standardına uygun olarak kalibre edilmiş olmalıdır.

- Gövde üzerindeki yazı ve işaretlerde mavi emaye boya kullanılmış olmalıdır.

- Görünümü şeffaf olmalıdır.

Cam Mezür 50ml

- Uzun formda hexagonal cam tabanlı olmalıdır.

- Hacim 50ml olmalıdır.

- Borosilikat 3.3 camdan DİN EN ISO 4788 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- DIN/ISO Class "A” standardına uygun olarak kalibre edilmiş olmalıdır.

- Gövde üzerindeki yazı ve işaretlerde mavi emaye boya kullanılmış olmalıdır.

- Görünümü şeffaf olmalıdır.

Cam Mezür 100ml

- Uzun formda hexagonal cam tabanlı olmalıdır.

- Hacim 100ml olmalıdır.

- Borosilikat 3.3 camdan DİN EN ISO 4788 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- DIN/ISO Class "A” standardına uygun olarak kalibre edilmiş olmalıdır.

- Gövde üzerindeki yazı ve işaretlerde mavi emaye boya kullanılmış olmalıdır.

- Görünümü şeffaf olmalıdır.

Formaldehit % 37 (Stabilizasyon Min % 10 Methanol)

- Kimyasal formülü CH2O, CAS numarası (50-00-0) ve molekül ağırlığı 30,026 olmalıdır.

- Özgül ağırlığı 1,07-1,09 gr/cm3 olmalıdır.

- 2,5 şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.

- Histolojik inceleme amacıyla doku takibinde ve doku tespit amacı ile kullanıma uygun fiksatif olarak üretilmiş olmalıdır.

- %37-40 saflıkta olmalıdır.

- Dilüe edilebilmelidir.

- Methanol içeriği %8-12 olmalıdır.

- Üzerinde lot numarası olmalıdır.

- Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 24 aylık kullanım ömrü olmalıdır.

Paslanmaz Çelik Çantalı Diseksiyon Seti

- Paslanmaz Çelik Çantalı Diseksiyon Seti - Diseksiyon Makası, Plastik Saplı Mızrak Uçlu Lanset, Plastik Saplı Sivri Uç Lanset, Sivri Uç Penset, Spatül, Bistüri ve Çanta Dahil olmalıdır.

- Sette bulunan malzemeler paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

Karbon Fiber Bant 200 gr/m2 -plain EN:30mm

- 30mm Karbon Fiber Bant plain dokuma En:30mm karbon fiber kumaşın dar dokunmuş olmalıdır.

- Kenar kısımları dikişli olmalıdır.

- Teknik özellikleri;

Epoksi, akrilik, polyester ve vinilester reçineleri ile uyumludur.

Epoksi, el yatırması yöntemi için hesaplanan veriler %35 hacimsel elyaf yoğunluğuna göre,

Reçine tüketimi, 234 gr / m2,

Laminat kalınlığı, 0.327 mm,

Laminat ağırlığı, 438 g / m2,

Atkı elyaf, Tenax-E HTA 40 3k,

Çözgü elyaf, Tenax-E HTA 40 3k,

Dokuma tipi, Plain,

Ağırlık, 200gr/m2,

En, 3cm olmalıdır.

- Her bir ürün en az 1 metre olmalıdır.

Saat Camı 100 mm

- Borosilikat 3.3 Camdan üretilmiş oluşmalıdır.

- Buharlaşma işlemleri ve beher ağızlarını kapatmada kullanılabilir olmalıdır.

- Alev ile perdahlanmış kenarları kırılma ve çatlamaları önler yapıda olmalıdır.

- Ürün çapı 100mm olmalıdır.

- 1 pakette en az 10 adet ürün olmalıdır.

Huni halkası yükseklik ayarlı

- Boy ayarının sabitlenmesi için vida kilit sistemi bulunmalıdır.

- 150mm çapta dâhil olmak üzere 150mm çapa kadar cam huni ölçüleri için uygun olmalıdır.

- Ayarlanabilir halka sistemi olmalı ve huni standının pratik ve çok amaçlı kullanıma olanak vermelidir.

- Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

Lam - 1/3 Buzlu A Kalite Kenarları Rodajlı Tek Tarafı 50ad/Kutu

- DIN ISO 8037/1 standartına uygun olarak hidrolik 3 sınıfı optik kalitede soda camdan üretilmiş olmalıdır.

- Lam rodajsız tek yüzü 1/3 buzlu olmalıdır.

- Köşe açısı 90° olmalıdır.

- 1 pakette 50 adet ürün olmalıdır.

Lamel 24 X 24 mm 100ad/Kutu

- DIN ISO 8255 standartına uygun olarak Hidrolik 1 sınıfı optik kalitede borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.

- Lamel ölçüsü 24x24mm olmalıdır.

- 1 pakette 100 adet ürün olmalıdır.

Etil Alkol % 96+% 2-Propanol Karışımı Extra Pure, 1 Lt Plastik Şişe

- Etil Alkol % 96+% 2-Propanol Karışımı Extra Pure olmalıdır.

- Absolute saflıkta olmalıdır.

- Acs,Iso,Reag. Ph Eur UN1170 3, II uyumlu olmalıdır.

- Plastik şişede olmalıdır.

- Kullanım ömrü malzemenin teslim ediliş tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Her şişenin hacmi 1 Litre olmalıdır.

Cam Kavanoz

- Kapağı metal olmalıdır.

- Hacmi 1000 ml olmalıdır.

- Cam malzemeden yapılmış olmalıdır.

Alüminyum Folyo

- Eni 30 cm boyu 15 cm olmalıdır.

- • BPA (Bisphenol A) içermemelidir.

- Alüminyum Folyo uzunluğu 15 metre olmalıdır.

Asetat Kalem çift uçlu

- Cam, plastik, metal, ahşap gibi her türlü yüzeye yazma sağlar olmalıdır.

- Bir tarafı kalın bir tarafı ince olmak üzere çift uçlu olmalıdır.

Hassas terazi

- 5 kilogram tartım kapasitesi ve 0.01 gram hassasiyete sahip olmalıdır.

- Dâhili şarj edilebilir aküye sahip olmalıdır.

- 17 x 14 cm paslanmaz çelik kefeye sahip olmalıdır.

Serolojik Pipet (5 ml)

- Anti-statik şeffaf plastik olmalıdır. (Polystyrene,Individually Paper/Plastic Wrapped)

- 5 ml’lik tek kullanımlık olmalı

- Steril olmalıdır.

- 0.1 ml aralıklı olarak, en az 6 ml’ye kadar derecelendirilmiş olmalı

- Gama ışınları ile sterilize edilmiş olmalıdır.

- Kutu / paket içerisinde en az 200 adet pipet içermelidir.

- Teknik şartnameye uymayan alternatif teklifler kabul edilmeyecektir.

Seralojik Pipet (10 ml)

- Anti-statik şeffaf plastik olmalıdır. (Polystyrene,Individually Paper/Plastic Wrapped)

- 10 ml’lik tek kullanımlık olmalı

- Steril olmalıdır

- 0.1 ml aralıklı olarak, en az 10 ml’ye kadar derecelendirilmiş olmalı

- Gama ışınları ile sterilize edilmiş olmalıdır.

- Kutu / paket içerisinde en az 200 adet pipet içermelidir.

- Teknik şartnameye uymayan alternatif teklifler kabul edilmeyecektir

Şırınga Tipi Membran Filtre ( 0,2 μm)

- Dış çapı 25 mm olmalı  (Diameter 25)

- Por çapı 0,2 μm olmalı (pore size 0,22 μm CA/CN)

- Selüloz asetattan yapılmış olmalı

- Her biri tek tek steril edilmiş paketler halinde tek kullanımlık olmalı

- Enjektör uçlarına uyumlu olmalı

- Son kullanma tarihi teslim edildikten en az 2 sene sonra dolmalıdır.

A4 Fotokopi Kağıdı

- Fotokopi, faks, yazıcı gibi makinelerde kullanılabilecek kalitede olmalı

- A4 boyutunda, beyaz olmalı

- 1 Top =80 gr olmalıdır.

Laser Jet Yazıcı İçin Siyah-Beyaz Kartuş

- HP LaserJet P1005 yazıcıya uygun hiç kullanılmamış, orijinal siyah kartuş olmalıdır.

Cep Tipi UV-AB Işık Ölçer

- UV Sensör Spektrum 290 - 390 nm olmalıdır.

- Tepe Hassasiyeti Dalga Boyu 365 nm olmalıdır.

- Frekans Bant Genişliği 365nm (UVA); 254nm (UVC) olmalıdır.

- Pil 2 x 1.5V ‘AAA’ olmalıdır.

- UV-AB ölçüm aralığı 1 - 3999 μW/cm² / 0.01 - 40 mW/cm² olmalıdır.

- UV-AB Çözünürlük 1 μW/cm² / 0.01 mW/cm² olmalıdır.

- UV-AB Temel Hassasiyet ±5%FS olmalıdır.

- Ağırlık 90 gr olmalıdır.

- Ürün ikinci el olmamalıdır.