TEKNİK ŞARTNAME

Tek Kart mini bilgisayar ve geliştirme kartı Şartname

- Windows 11 ve Linux Ubuntu 20.04 kurulabilir olmalı,

- Intel i5 ve üstü işlemcili olmalı

- Min. 16Gb RAM olmalı,

- Min. 500GB depolama alanı olmalı,

- GPIO olmalı,

- Min. 2xUSB3.2, 2XUSB2.0 port olmalı,

- HDMI 2.1 video çıkışı olmalı,

- Min. 2.5GbE Ethernet olmalı,

- 12V-20V beslemeye uygun olmalı,

- ES232 ve RS 485 destekli UART girişi olmalı,

- M.2 M Key ve M.2 B Key genişleme slotları olmalı,

- 200 x 150mm boyutları altında olmalı,

3B Yüksek Hassasiyette Hareket Takip Sistemi (OptiTrack) Teknik Şartname

- En az 4m çapta ve 2m yükseklikte bir alanda hareket izleme yapabilecek,

- 3B Konum izleme performansı için konumsal hata 0.5mm ve dönme hatası 0.1derece altında olacak.

- En az 5 nesnenin takibini yapabilecek,

- 10ms altında gecikmesi olan,

- Kurulum ve bakım süreçlerinde kalibrasyon yapmak için yazılım ve kalibrasyon ekipmanları içerecek,

- ROS ve MATLAB uyumlu olacak, bu ortamlarda hareket takip verilerine ulaşılabilecek

- C/C++ dilinde arayüz SDK sağlayacak ve bu SDK kullanılarak 3B veriye erişilebilecek,