TEKNİK ŞARTNAMELER

AĞIZ BAKIM KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ağız bakım seti günlük kullanım için üretilmiş olmalıdır.

- Ağız bakım seti orijinal ambalaj içinde olmalıdır.

- Ağız bakım seti; oksijen, ventilasyon ve entübe edilen hastaların mukoza kuruluğunu önlemek ve enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla formüle edilmelidir.

- Kullanıma hazır olmayan ağız bakım seti ise;

  - Günlük kullanım için orijinal paket içinde kullanıma hazır ağız bakım seti ise 3 adet medikal süngerden swab, 1 adet en az 15ml'lik ağız temizleme solüsyonu ve 1 adet en az 2 gramlık veya 2ml’lik ağız nemlendiricisi ve 1 adet ölçekli kadeh olmalıdır.

  - Swablartek tek poşetli olacaktır

  - Swabın sünger kısmı kesinlikle çıkmamalı, dağılmamalı çocuk hastalarda da kullanımı için yumuşak olmalıdır. Tek kullanımlık olmalıdır. Sette ağız temizlemeye elverişli uzunlukta ve ağızda toksik etkisi olmayan, ağızda partiküller bırakmayacak medikal süngerden yapılmış olmalıdır.

  - Ağız temizleme solüsyonunun içerisinde alkol ve ağız mukozasını tahriş edici maddeler bulunmamalıdır. Ağız bakım solüsyonu, hidrojen peroksit içermemelidir. Klorheksidin içermelidir.

- Kullanıma hazır ağız bakım çubukları içeriyor ise;

  - Kullanıma hazır olduğu ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

  - Bir adet ağız bakım seti içinde solüsyon emdirilmiş kullanıma hazır 3 adet ağız bakım çubuğundan oluşmalıdır.

  - Çubukların uzunluğu 15cm±1cm olmalıdır ve tek kullanımlık olmalıdır.

  - Solüsyon emdirilerek paketlenmiş, kullanıma hazır olmalıdır.

  - Ağız ve dudağın nemli tutulmasını sağlayan nemlendirici madde ihtiva etmelidir.

- Ağız bakım solüsyonu, hidrojen peroksit içermemelidir.

- Ürün ambalajı depolama esnasında kolay deforme olmamalıdır.

- Bir pakette 20 adet olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

SAÇ YIKAMA BONESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Her bir hasta için tek kullanımlık ambalajlarda olmalıdır.

- 650-750 W mikrodalga fırınında ısıtıldıktan sonra hastanın başına bone olarak geçirilmeli ve içindeki maddeler vasıtasıyla saç masajlanarak temizlemeye uygun özellikte olmalıdır.

- Bone çıkarıldıktan sonra saçlar yeniden yıkanıp, durulamaya gerek kalmayacak özellikte olmalıdır.

- Hasta saçı temizlendikten sonra kendi ayrı bir işlem gerektirmemeli havlu ile kurulanabilmelidir.

- Numune denendikten sonra seçim yapılacaktır, numune vermeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ALEZ YATAK KORUYUCU (TEK KİŞİLİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Alez kumaşının üst kısmı %80 pamuk %20 polyester içerikli olmalıdır.

- Alez kumaşının alt kısmı poliüretan malzeme ile lamine yöntemi ile kaplanmış olmalıdır.

- Yüzey kısmı boyahaneden çıkarılacak olan reçete kapsamında tuşe’si yumaşak olup insan tenini rahatsız etmemeli ve bakteri üremesini önleyici, insan sıvılarını emici aynı zamanda alt kısmına sıvıları geçirmemelidir.

- Yüzey kısmının open-end yuvarlak örme kumaş şeklinde olmalıdır. Hav yüksekliği 1,7mm olup 138gr/M² olmalıdır.

- Alez membran’ı poliüretan olup 22gr/M² (20micronmetre kalınlık) yüksek yıkama dirençli olmalıdır.

- Ebat 90*190*25cm ölçülerinde yatağın tüm kenarlarını kaplayacak şekilde tamamı 1’nci kalite lastikli olup 90˚ yıkanabilmeli, yıkama esnasında erimemeli, birbirine yapışmamalı ve yıkamadan sonra hızlı kurumalı ütü istemeyen özellikte olmalıdır.

- Yaz ve kış mevsimlerinde kullanıma uygun olmalıdır. Kötü koku oluşumuna izin vermemelidir. Kullanırken ses yapmamalıdır ve optik beyaz renkte olmalıdır.

- ISO 9001-2008 kalite yönetim sistemine haiz boyahaneler tarafından ve uluslararası kalite standartları olan CE belgesine sahip işletmeler ’in vermiş olduğu yetki ve uygunluk onayı olan ürünler satın alınacaktır. İstenilen belgeler ihale dosyasına konulacaktır. Aksi takdirde değerlendirme dışı kalacaktır. Önemli Not: Yukarıda belirtilen teknik şartname özellikleri “Yastık Alezi, Yatak Alezi, Sedye Alezi” ürünlerinde kullanımına uygundur.

TEK KULLANIMLIK ÖRDEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hastalarda insansal atıkların yatakta alınması için kullanıma uygun olmalıdır.

- Tek kullanımlık (disposable) olmalıdır.

- Geri dönüşümlü kâğıt hamurundan üretilmiş olmalıdır.

- Dokuz (9) saate kadar sıvı sızdırmama özelliğine sahip olmalıdır.

- TSE tarafından belgeli olmalıdır.

- 800(+-10) ml kapasiteli olmalıdır.

TEK KULLANIMLIK SÜRGÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yatağa bağımlı hastalarda insansal atıkların (dışkı, idrar...v.s) yatakta alınması için uygun olmalıdır.

- Düzgün yüzeyli kâğıt olmalıdır.

- Hem yapışmaz olmalı hem de soğukluk hissi vermemelidir.

- En az 5 saate kadar insan atıklarını sızdırmaz özellikte olmalıdır.

MAKAS TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik tutuş olmalı,

- Makas bıçakları, güçlü ve paslanması kolay olmamalı ve keskin olmalı,

- Sap, iç halka yumuşak ve kavraması rahat olmalı,

- Hassas kontrol ve gelişmiş kesme verimliliği sağlamalı,

- Büyüklüğü 7-8 inç olmalıdır.

TEK KULLANIMLIK BOX ÖNLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Önlüklerde kullanılan malzeme medikal özellikte spunlace malzemeden (nonwoven) olmalıdır.

- Önlüklerin kumaşı, en az 30 gr/metrekare SMS materyali kumaştan olmalıdır.

- Önlükler unisex beden olmalıdır, tek beden XL olmalıdır.

- Önlükler tek tek ağzı kapalı paketlerde olmalıdır.

- Önlüklerin kol ağızları ince lastik olmalıdır.

- Önlük kumaşı, cildin nefes almasını sağlamalı ancak alkol, kan ve benzeri vücut sıvılarını absorbe etmeden ortamdan uzaklaştıracak ve alta geçişine izin vermeyecek nitelikte olmalıdır. Kollarda ve ön tarafta su geçirmeyi önleyecek 2. kat olmalıdır.

- Önlükler uzun kollu, sırt bölgesi açık ve diz altına kadar olmalıdır.

- Üretici firmanın ISO 9001:2000 belgesi olmalıdır ve belge olarak verilmelidir. Önlük kumaşının gramajı firmaca verilecek taahhütle ayrıca belirtilecektir.

KOLOSTOMİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Alttan boşaltma sistemine sahip olmalıdır.

- Torba koku yapmayacak malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Ürün en az 60 mm özellikte olmalı ve en az 200 ml almalıdır.

- Boşaltım çubuğu esnek olup hastayı rahatsız etmemelidir.

- Torba ile adaptör aynı marka olmalı, birbirine kolay adapte edilmelidir.

- Kolostomi adaptörü kolay kullanılabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Yapıştırıcısıyla birlikte verilmeli ve suya dayanıklı olmalıdır.

- Torba ile adaptör aynı marka olmalı, birbirine kolay adapte edilmelidir.

- Ölçüm kâğıdı olmalıdır.

- Pasta, olmalıdır.

ALKOLLÜ EL ANTİSEPTİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürünün etken maddesi alkol olmalıdır.  %60-%95 alkol ve alkol ile birlikte tekrarlayan kullanımlar sonrasında cildin kurumasını engellemek amacıyla yumuşatıcı madde (gliserin, lanolin, vb.) içermelidir.

- Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter türleri, Staphylococcus aureus (metisilin dirençli suşlar dahil) ve Enterokok türleri (vankomisin dirençli suşlar dahil) gibi hastane enfeksiyonu etkeni olan dirençli bakteriler üzerinde bakterisidal etki gösterme özelliğine sahip olmalıdır. Buna ek olarak fungisidal ve virusidal (HIV, Hepaptit B. Hepatit C virusları ve RSV dahil) etki göstermelidir. Bununla ilgili klinik raporlar fiyat teklifi ile birlikte, sunulmalıdır.

- Hijyenik amaçlı kullanımda etki süresi en uzun 1 (bir) dakika olmalıdır. Bununla ilgili klinik raporlar fiyat teklifi ile birlikte, sunulmalıdır.

- Solüsyon raf ömrü en az 2 yıl olmalı, ürünün tesliminden sonra miadın dolmasına 3 ay kala firma ürünleri fiyat farkı gözetmeksizin talebimiz doğrultusunda 15 iş günü içerisinde yenileriyle değiştirmeyi kabul etmelidir

- Alkollü el antiseptiği en fazla 1000 (bin) ml solüsyon içeren kaplar içinde bulunmalıdır.

- Dispenserlarda kullanılan dezenfektan kutuları üstten dolma olmamalıdır ve dezenfektan bittiğinde kutuları değiştirilebilir özellikte olmalıdır.

- İhaleyi kazanan firma alkollü el antiseptiğinin her 1 (bir) litresi ile birlikte bir adet masa üstü kullanıma uygun aplikatörü ücretsiz olarak temin etmelidir. Aplikatör bir kez dokunmada 3 ml dezenfektan vermelidir. Aplikatörler kurumumuzun malıdır, firma hak iddia edemez.

- Ürün irritan etkili olmamalıdır, ayrıca ürünün keskin ve rahatsız edici kokusu olmamalıdır. Teklif veren firmalardan, şartnameye uyan ürünler için uzman üyenin belirlediği sayıda numune istenecektir. Her firmadan eşit sayıda numune istenecek ve istenen miktarda numune getirmesi için firmalara 1 hafta süre verilecek. Bu süre içinde numune teslim etmeyen firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullandırılacaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate alınacaktır.

- Cilt tolerans testi yapılmış olmalıdır.

- Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından biyosidal ürün yönetmelikte belirlenen usullere göre ruhsatlandırılmış veya tescil edilmiş olmalıdır.

- İhalede teklif veren firmalar malzeme ile ilgili istenilen belgeleri ihale dosyalarında sunmalıdır.

ENJEKTÖR ÇAM UÇLU 50 CC (1 KUTUDA 60 ADET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Enjektörler tek kullanımlık ve steril olmalı

- Pistonu kauçuk başlı olmalı, plastik başlı olmalı

- Enjektör üst kısmı %6 eğimli çam ağacı (4cm± 2uzunlukta0,4cm±2genişlikte) uçlu olmalı

- Enjektör ucu her çeşit foley, nelaton, N/G  vb. kateterle kullanıma uyumlu olmalı

- Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalı

- Pistonu kolay hareket edebilir olmalı

- Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı

- Ambalajı şeffaf, tekli ambalajlanmış ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı

- Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı, raf ömrü 2 yıl olmalı

- ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE’ye uygunluğunu belgelendirmelidir.

- Çam ucunun istenildiğinde kapalı durması için kapağı bulunmalıdır.

STERİL ELDİVEN PUDRALI KÜÇÜK BOY (1 KUTUDA 10 ADET)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tek kullanımlık steril ambalajlı olmalıdır.

- Gamma sterilizasyonlu olmalıdır.

- Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.

- Depolama sırasında yırtılmaya neden olmaması için paket içinde fazla hava boşluğu (bombe) olmamalıdır.

- Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır.

- Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.

- İç paket, dış pakete (paket ve eldivenler) ikiye katlanacak şekilde konmamalıdır.

- Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalı, (parmakları içine almamalıdır).

- Lateks ham maddeden üretilmiş olmalıdır.

- Eldiven kalınlığı, parmak ucundan minimum 023 mm (± 0,02), avuç içi kalınlığı 0,21 mm (± 0,02), konç kalınlığı minimum 0,17 mm (± 0,02) olmalıdır.

- Protein seviyesi “Modified Lowry Assay” test yöntemine göre yapılmış olmalı ve 80 µg/g’dan az olmalıdır.

- Ürün MBT, Thiuram, Thiazole ve Thioures içermemelidir.

- Yüzey pudrası ile ilgili olarak kullanıcıya özgü iç ambalajda uyarı yazısı bulunmalıdır.

- Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.

- Eldiven numarası ile uyumlu olmalıdır. giyildiğinde ele tam oturmalı, parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalı. Eldiven parmak diplerine tam oturmalı, başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.

- Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır.

- Kullanıcı ve hastanın her ikisini de çapraz kontaminasyondan yeterli derecede korumak amacıyla imal edilmiş olmalıdır.

- Eldivenler küçük (small) boyda, tıbbi muayene yapılmasını ve kirli tıbbi materyallerin tutulmasını sağlayacak şekilde anatomik olarak imal edilmiş olmalıdır.

- Eldivenlerde çatlaklar, kabarcıklar, delikler ve lekeler ve kullanımı kötü yönde etkileyecek yüzey kusurları bulunmamalıdır.

- Eldivenler yırtılmaya müsait ekli üretim olmayıp kontaminasyonuna izin vermemek amacıyla yekpare üretilmiş olmalıdır.

- Bilek kısmı uzun konçlu olmalıdır. Konç bileği kavramalı, çok sıkı veya çok gevşek olmamalı, konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.

- Eldiven koncu boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.

- Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak kaydırıcı ile kaplanmış olmalıdır.

- Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmeli, eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmış pudra artıkları olmamalı, kaydırıcı ürün minimum miktarda kullanılmalı ve alerjik etkisi olmamalıdır.

- Esnek olmalıdır. Kolay giyilebilmeli, giyilirken yırtılma, parçalanma olmamalıdır.

- Eldiven en az 7,5 numara olmalıdır.

STERİL ELDİVEN PUDRALI ORTA BOY (1 KUTUDA 10 ADET)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tek kullanımlık steril ambalajlı olmalıdır.

- Gamma sterilizasyonlu olmalıdır.

- Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.

- Depolama sırasında yırtılmaya neden olmaması için paket içinde fazla hava boşluğu (bombe) olmamalıdır.

- Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır.

- Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.

- İç paket, dış pakete (paket ve eldivenler) ikiye katlanacak şekilde konmamalıdır.

- Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalı, (parmakları içine almamalıdır).

- Lateks ham maddeden üretilmiş olmalıdır.

- Eldiven kalınlığı, parmak ucundan minimum 023 mm (± 0,02), avuç içi kalınlığı 0,21 mm (± 0,02), konç kalınlığı minimum 0,17 mm (± 0,02) olmalıdır.

- Protein seviyesi “Modified Lowry Assay” test yöntemine göre yapılmış olmalı ve 80 µg/g’dan az olmalıdır.

- Ürün MBT, Thiuram, Thiazole ve Thioures içermemelidir.

- Yüzey pudrası ile ilgili olarak kullanıcıya özgü iç ambalajda uyarı yazısı bulunmalıdır.

- Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.

- Eldiven numarası ile uyumlu olmalıdır. giyildiğinde ele tam oturmalı, parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalı. Eldiven parmak diplerine tam oturmalı, başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.

- Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır.

- Kullanıcı ve hastanın her ikisini de çapraz kontaminasyondan yeterli derecede korumak amacıyla imal edilmiş olmalıdır.

- Eldivenler orta (medium) boyda, tıbbi muayene yapılmasını ve kirli tıbbi materyallerin tutulmasını sağlayacak şekilde anatomik olarak imal edilmiş olmalıdır.

- Eldivenlerde çatlaklar, kabarcıklar, delikler ve lekeler ve kullanımı kötü yönde etkileyecek yüzey kusurları bulunmamalıdır.

- Eldivenler yırtılmaya müsait ekli üretim olmayıp kontaminasyonuna izin vermemek amacıyla yekpare üretilmiş olmalıdır.

- Bilek kısmı uzun konçlu olmalıdır. Konç bileği kavramalı, çok sıkı veya çok gevşek olmamalı, konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.

- Eldiven koncu boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.

- Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak kaydırıcı ile kaplanmış olmalıdır.

- Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmeli, eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmış pudra artıkları olmamalı, kaydırıcı ürün minimum miktarda kullanılmalı ve alerjik etkisi olmamalıdır.

- Esnek olmalıdır. Kolay giyilebilmeli, giyilirken yırtılma, parçalanma olmamalıdır.

- Eldiven en az 7,5 numara olmalıdır.

STERİL ELDİVEN PUDRALI BÜYÜK BOY (1 KUTUDA 10 ADET)  TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Tek kullanımlık steril ambalajlı olmalıdır.

- Gamma sterilizasyonlu olmalıdır.

- Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.

- Depolama sırasında yırtılmaya neden olmaması için paket içinde fazla hava boşluğu (bombe) olmamalıdır.

- Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır.

- Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.

- İç paket, dış pakete (paket ve eldivenler) ikiye katlanacak şekilde konmamalıdır.

- Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalı, (parmakları içine almamalıdır).

- Lateks ham maddeden üretilmiş olmalıdır.

- Eldiven kalınlığı, parmak ucundan minimum 023 mm (± 0,02), avuç içi kalınlığı 0,21 mm (± 0,02), konç kalınlığı minimum 0,17 mm (± 0,02) olmalıdır.

- Protein seviyesi “Modified Lowry Assay” test yöntemine göre yapılmış olmalı ve 80 µg/g’dan az olmalıdır.

- Ürün MBT, Thiuram, Thiazole ve Thioures içermemelidir.

- Yüzey pudrası ile ilgili olarak kullanıcıya özgü iç ambalajda uyarı yazısı bulunmalıdır.

- Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.

- Eldiven numarası ile uyumlu olmalıdır. giyildiğinde ele tam oturmalı, parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalı. Eldiven parmak diplerine tam oturmalı, başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.

- Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır.

- Kullanıcı ve hastanın her ikisini de çapraz kontaminasyondan yeterli derecede korumak amacıyla imal edilmiş olmalıdır.

- Eldivenler büyük (large) boyda, tıbbi muayene yapılmasını ve kirli tıbbi materyallerin tutulmasını sağlayacak şekilde anatomik olarak imal edilmiş olmalıdır.

- Eldivenlerde çatlaklar, kabarcıklar, delikler ve lekeler ve kullanımı kötü yönde etkileyecek yüzey kusurları bulunmamalıdır.

- Eldivenler yırtılmaya müsait ekli üretim olmayıp kontaminasyonuna izin vermemek amacıyla yekpare üretilmiş olmalıdır.

- Bilek kısmı uzun konçlu olmalıdır. Konç bileği kavramalı, çok sıkı veya çok gevşek olmamalı, konçun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.

- Eldiven koncu boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.

- Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak kaydırıcı ile kaplanmış olmalıdır.

- Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmeli, eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmış pudra artıkları olmamalı, kaydırıcı ürün minimum miktarda kullanılmalı ve alerjik etkisi olmamalıdır.

- Esnek olmalıdır. Kolay giyilebilmeli, giyilirken yırtılma, parçalanma olmamalıdır.

- Eldiven en az 7,5 numara olmalıdır.

İPEK FLASTER (1KUTU 5 CM X 5 METRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Her türlü cerrahi uygulamada tespit amacıyla kullanılabilmelidir.

- Cilt üzerine tatbik edildiğinde iyi yapışmalı; suya, terlemeye dirençli olmalı ve yapışkanlığını uzun süre muhafaza etmelidir.

- Ciltten kaldırılması gerektiğinde ıslatılmadan çıkartılabilmelidir. Çıkarılırken cilde zarar vermemeli ve cilt üzerinde yapışkan kalıntı bırakmamalıdır.

- 5cm. x 5mt. ebadında olmalıdır.

- Flaster rulosu kullanılmak üzere açıldığında yapışkanlığı alt kısma geçmemelidir.

- Üzerine kalem ile yazı yazılabilmelidir.

- Vücutta uzun süre kaldığında alerji ve tahriş yapmamalıdır. Makas kullanmaya gerek olmadan elle kopartılabilir olmalı enine ve boyuna düzgün şekilde kopmalıdır.

- Ambalajı üzerinde CE işareti, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, üretim ve son kullanım tarihi, lot numarası bulunmalıdır.

- Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve onaylı olmalıdır. Kayıtlı olduğunu gösterir ürün barkod numarası teklifle beraber sunulmalıdır.

- Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine (93/42/EEC) göre CE belgeli olmalıdır.

- Teklif edilen malzeme teslim tarihinden itibaren en az bir (1) yıl miatlı olmalıdır.

- Teknik şartname ve kullanıma uygunluğunun değerlendirilebilmesi için beş (5) adet numune verilmelidir.

MASKE (1 KUTUDA 100 ADET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan nonvoven materyalden yapılmış olmalı,

- Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemeli,

- %99 bakteri filtrasyonu, %95 partikül filtrasyonu (0,1 mikron büyüklüğünde) sağlamalı,

- Sıvı bariyeri oluşturmalı,

- Nefes almayı engellemeyecek kalınlıkta olmalı,

- Hipoallerjik olmalı,

- Maskenin üst orta kısmında buruna göre şekil alabilen polietilen kaplı çelik şerit bulunmalı,

- Çelik şerit uçları maske materyalini delip çıkarak kazalara neden olmamalı,

- Bağcıkları maskeye sıkı preslenmiş olmalı, birleşim yerinden kolay ayrılmamalı,

- Bağcıklar başın en üst noktasında rahat bağlanacak uzunlukta olmalı,

- Rahatsızlık verecek kokuya sahip olmamalıdır.

- En az 50 adetlik karton kutularda ve kutudan alınması kolay olacak şekilde ambalajlanmış olmalı.

NEBULIZER SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Setin içerisinde bir adet ağızlık, bağlantı için T parçası, nebülizasyon haznesi ve nebül bağlantı kanülü (Oksijen kaynağına) bulunmalıdır.

- İlaç nebülizasyonu yapılmasına uygun olmalıdır.

- Set tekli olarak paketlenmiş olmalıdır.

- İlaç nebülizasyonu için hazne kolay açılıp kapanmalıdır.

- Bağlantı kanülü üniversal olup hastane oksijen hattına uyumlu olmalıdır.

OKSİJEN MASKESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Oksijen maskesi erişkin tip olmalı.

- Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalı.

- Yumuşak tahriş etmeyen non- toksik medikal sınıf PVC 'den yapılmış olmalı.

- Kolayca temizlenebilmeli.

- Maskenin O2 giriş yeri ile fluometre arasında ara konnektörü olmalı ve hortum uzunluğu 200 cm ±2 olmalı.

- Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalı.

- Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2 çıkaracak delikler olmalı.

- Hortumu kaza ile kırılırsa bile O2 'yi iletebilme özelliğine sahip olmalı fleksıble olmalı.

- Yüzde rahat durmayı sağlayacak tahriş yapmayan burun üzerine yerleştirilen ince metal mandalı olmalı.

- Maskenin hortum kısmı hastane merkezi oksijen sistemine bağlı olan sisteme uyumlu olmalı.

- Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalı.

- Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir sağlam ve yeterli uzunlukta lastiği bulunmalı.

- Ambalajı tekli, temiz poşet içinde olmalı.

- Şeffaf olmalı.

- Maskenin yüze değen kısmı yuvarlatılmış ve düz kenarlı olmalı.

- Oksijen manometresine kolay yerleştirilebilmeli, yüksek akımda O2 kullanılırken manometreden ayrılmamalı.

NAZAL KANÜL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Nazal kanül erişkin tip olmalı,

- Yumuşak ve ergonomik burun girişleri olmalı,

- Mukoza kurumasını engelleyici tarzda olmalı,

- Standart bağlantı konektörü olmalı.

POVİDON-İYOT %10 ANTİSEPTİK SOLÜSYON 1000 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

- %10 oranında povidon-iyot içermelidir.

- Ürün bakterisid, virüsid, fungusid özelliğine sahip olmalı.

- Cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun olmalı, allerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamalı.

- 1000cc'lik ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak (yukarı çekilerek akışın sağlandığı geri itince akışın sonlandığı) veya özel püskürtme (pompalı) başlıklı plastik şişelerde ambalajlanmış olmalı.

- Ürün alkol içermemeli.

- Cilde sürüldüğünde akıp gitmemeli, ciltte antiseptik özelliğe sahip bir film tabaka oluşturmalı.

- Üzerinde etken madde miktarı, hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, saklama koşulları, son kullanma tarihi yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kaymayacak şekilde yapıştırılmış olmalı.

- Ürünün, Sağlık Bakanlığı tarafından toplatılmasına karar verilmesi halinde; geri alınıp toplatılan seri numaralı ürünlerin yerine ,farklı serideki ürünlerden aynı miktarda ve fiyat farkı gözetmeksizin yüklenici firma tarafından değişimi yapılmalıdır.

- Ürünün raf ömrü en az iki yıl olmalıdır, teslim edilen ürünlerin son kullanma tarihleri karışık olmamalıdır.

- Ürün teslim sırasında gerek görülürse ürünün analizi yaptırılacak, analiz gideri firma tarafından karşılanacak, analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından karşılanacaktır.

- Firma ürünün kullanımını kullanıcıya uygulamalı olarak göstermelidir.

- Sağlık Bakanlığından üretim veya ithal izni ruhsatının ve biyosidal ürün ruhsatının birer adet onaylı örneği olmalıdır.

- Numuneler kullanıcı birimler tarafından değerlendirildikten sonra alımına karar verilecektir.

SONDA FOLEY 16 NUMARA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün sarı renkli silikolateksden üretilmiş olmalıdır.

- Ürün 2 yollu olmalıdır.

- Ürünün balon hacmi 30-50 ml olmalıdır.

- Ürünün ucu silindirik ve karşılıklı 2 adet drenaj deliği bulunmalıdır.

- Ürünün balonu gövdenin içinde entekre olup gövde içinde şişmelidir.

- En az 2 yıl miatlı olmalıdır.

- Balon şişirildiğinde patlamamalıdır.

- Balon sıvısı tamamı geri çekilebilmelidir.

- Sondalar sert olmamalıdır.

SONDA FOLEY 18 NUMARA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün sarı renkli silikolateksden üretilmiş olmalıdır.

- Ürün 2 yollu olmalıdır.

- Ürünün balon hacmi 30-50 ml olmalıdır.

- Ürünün ucu silindirik ve karşılıklı 2 adet drenaj deliği bulunmalıdır.

- Ürünün balonu gövdenin içinde entegre olup gövde içinde şişmelidir.

- En az 2 yıl miatlı olmalıdır.

- Balon şişirildiğinde patlamamalıdır.

- Balon sıvısı tamamı geri çekilebilmelidir.

- Sondalar sert olmamalıdır.

PREZERVATİF SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Non toksik, antiallerjik silikondan yapılmış olmalı

- Prezervatif sondanın cilde yapışmasını sağlayan tahrişi önleyici jel şeklinde tüp yapıştırıcısı olmalı, ya da yapışkan şeridi olmalı

- Prezervatif sondanın yapışkan şeridi dokunun dolaşımını engellememeli

- Prezervatif sondanın yapışkan şeridi/jeli sonda ile cilt arasında içten hem cilde hem de sondaya yapışmalı ve yapışkanlığını uzun süre koruyabilmeli

- Prezervatif sonda ciltte oluşabilecek nemi içerisine emebilmeli ve cildin kullanım süresince kuru kalmasını sağlamalı

- Yapışkan şerit elastik olmalı, kopmamalı ve idrarın geri dönüşünü engellemeli

- Prezervatif sondanın uç kısmı idrarın rahatlıkla dışarı atılmasını sağlamalı, kıvrılıp kırılmamalı

- Prezervatif sondanın uç kısmı idrar torbasının uç kısmı ile uyumlu olmalı

- Prezervatif sondanın farklı boyutları olmalı

- Prezervatif sonda tekli paket içerisinde ambalajlı olmalı

- ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE' ye uygunluğu belgelendirilmelidir.

- Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.

- Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

İDRAR TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Torbanın üzerindeki çizgiler 50 ml aralıklı olmalıdır.

- Transparan 2000ml. hacminde bu ağırlıkta patlamayacak kapasite korneksiyon hortumu uyumlu ve içi kapaklı olmalıdır.

- Musluğu dışa akıtmamalıdır.

- Numuneler incelenerek alınacaktır.

- Torbalar tek tek ambalajlanmış steril paketlerde olmalıdır.

SPANÇ (1 KUTUDA 100 ADET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Spançlar steril olmalıdır.

- Gaz tampon 7,5cm*7,5cm ebatında katlı gaz hidrofilden yapılmış olacaktır. Kenarları tamamen içe bükülmüş olmalıdır.

- İmal edildiği gaz hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm 2 de (bir santimetre karede) 20 tel ihtiva edecektir. 8 kat olmalıdır.

- Hortum dokuma gazdarı imal edilmiş olmalıdır.

- Gaz tampon beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.

- Yırtık ve kaçık olmayacak kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.

- 5’li paketler halinde olmalıdır.

- Dış ambalajı üzerinde gaz tamponun ölçüleri kutu içerisinde miktarı imalatçı ve üretici firma ismi açık olarak belirlenmiş olmalıdır.

- İmalata kullanılan gaz hidrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir.

- Sterilize edilirken içine konulan indikatörün ve ambalaj kağıdının rengi gaza geçmeyecek malzemeden imal edilmiş olacaktır.

RULO SPANÇ 10 CM X 2MT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- En az %80 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.

- Sargı bezi beyaz, temiz, kokusuz, nemsiz olmalı; üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, yüzey aktif madde, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış iplik görünmemelidir.

- Sargı bezinin emici özelliği yüksek olmalıdır. Sargı bezinin 1 cm²'sinde atkı-çözgü teli sayısı en az 18 olmalıdır.

- En az 10 cm x 2 mt ebatında olmalıdır.

- Sargı bezi düzgün sarılmış olmalı, kenarları yırtık, kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacak şekilde düzgün örülmüş olmalıdır.

- Kolay yırtılabilmeli ya da kesilebilmeli, koparılan bölümlerde deformite (dokuma bozukluğu, liflenme) olmamalıdır.

- Sargı bezi ruloları suya dayanıklı ambalajla tek tek poşetlenmiş olmalıdır.

RULO SPANÇ 15 CM X 2MT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- En az %80 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.

- Sargı bezi beyaz, temiz, kokusuz, nemsiz olmalı; üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, yüzey aktif madde, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış iplik görünmemelidir.

- Sargı bezinin emici özelliği yüksek olmalıdır. Sargı bezinin 1 cm²'sinde atkı-çözgü teli sayısı en az 18 olmalıdır.

- En az 15 cm x 2 mt ebatında olmalıdır.

- Sargı bezi düzgün sarılmış olmalı, kenarları yırtık, kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacak şekilde düzgün örülmüş olmalıdır.

- Kolay yırtılabilmeli ya da kesilebilmeli, koparılan bölümlerde deformite (dokuma bozukluğu, liflenme) olmamalıdır.

- Sargı bezi ruloları suya dayanıklı ambalajla tek tek poşetlenmiş olmalıdır.

RULO SPANÇ 20 CM X 2MT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- En az %80 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.

- Sargı bezi beyaz, temiz, kokusuz, nemsiz olmalı; üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, yüzey aktif madde, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış iplik görünmemelidir.

- Sargı bezinin emici özelliği yüksek olmalıdır. Sargı bezinin 1 cm²'sinde atkı-çözgü teli sayısı en az 18 olmalıdır.

- En az 20 cm x 2 mt ebatında olmalıdır.

- Sargı bezi düzgün sarılmış olmalı, kenarları yırtık, kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacak şekilde düzgün örülmüş olmalıdır.

- Kolay yırtılabilmeli ya da kesilebilmeli, koparılan bölümlerde deformite (dokuma bozukluğu, liflenme) olmamalıdır.

- Sargı bezi ruloları suya dayanıklı ambalajla tek tek poşetlenmiş olmalıdır.

TEK KULLANIMLIK PLASTİK BÖBREK KÜVET TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Pratik ve kullanımı kolay olmalıdır.

- Suya dayanıklı olmalıdır.

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- En az 200 cc sıvıyı alacak kapasitede olmalıdır.

- Kansorejen ve tehlikeli madde içermemelidir.

- İstekliler teklif ettikleri ürünün bir örneğini ihale komisyonuna sunmalıdır.

- Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde Tüm masraflar yükleniciye aittir.

- Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştirecektir. Yüklenici firma Bununla ilgili taahhütnameyi muayene kabul komisyonuna sunacaktır.

ELASTİK BANDAJ (6 CM X 1,5 METRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Elastik özelliği yüksek olmalı, gerilme özelliği sayesinde %100'e yakın uzayabilmelidir.

- İlgili ürünler TS 5098 standardında belirtilen ‘Uzama Özelliği’ testine uygun olmalıdır.

- Hava geçirgenliğine sahip olmalı, terletmemeli, uygulandığı bölgede alerjiye ve kaşıntıya neden olmamalıdır.

- Kan dolaşımını engellememeli, eklem yerine uygulandığında eklem hareketini engellememeli, bandaj uygulandıktan sonra uygulandığı yerden kaymamalıdır.

- Enine esnememeli, kopmamalı, esnekliğini uzun süre korumalı, esnediğinde yapısını kaybetmemeli, çabuk deforme olmamalı, ipliklenmemeli, esnekliği yıkandığında bozulmamalıdır.

- Elastik bandaj 6 cm x 1,5 metre ebatında olmalıdır.

- Başlangıç ve bitiş uçları kaçmaması için dikişli olmalıdır.

- En az 2 adet (15-20 cm için 4 adet) kilitleme kancası olmalı, kopçalar esnek olmalı, kanca elastik bandaja tutturulduğunda tutturulduğu yerde açıklık veya bozulma yapmamalı, dokuma yerleri birbirinden ayrılmamalıdır.

- Pamuk, poliamit iplik ve/veya lateks lastikten yapılmış olmalı; kenarları (eni) kendinden dokumalı olmalı, temiz, kokusuz, eksiz olmalı, yumuşak yapıda olmalı, hiçbir aktif madde içermemelidir.

- Suya dayanıklı tekli ambalaj içinde olmalıdır. Elastik bandajlar ayrıca en az 50 en fazla 250 adetlik dayanıklı karton ambalaj içinde teslim edilmelidir.

- Elastik bandajın gerilmemiş hali malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalıdır.

- Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır.

ELASTİK BANDAJ (8 CM X 1,5 METRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Elastik özelliği yüksek olmalı, gerilme özelliği sayesinde %100'e yakın uzayabilmelidir.

- İlgili ürünler TS 5098 standardında belirtilen ‘Uzama Özelliği’ testine uygun olmalıdır.

- Hava geçirgenliğine sahip olmalı, terletmemeli, uygulandığı bölgede alerjiye ve kaşıntıya neden olmamalıdır.

- Kan dolaşımını engellememeli, eklem yerine uygulandığında eklem hareketini engellememeli, bandaj uygulandıktan sonra uygulandığı yerden kaymamalıdır.

- Enine esnememeli, kopmamalı, esnekliğini uzun süre korumalı, esnediğinde yapısını kaybetmemeli, çabuk deforme olmamalı, ipliklenmemeli, esnekliği yıkandığında bozulmamalıdır.

- Elastik bandaj 8 cm x 1,5 metre ebatında olmalıdır.

- Başlangıç ve bitiş uçları kaçmaması için dikişli olmalıdır.

- En az 2 adet (15-20 cm için 4 adet) kilitleme kancası olmalı, kopçalar esnek olmalı, kanca elastik bandaja tutturulduğunda tutturulduğu yerde açıklık veya bozulma yapmamalı, dokuma yerleri birbirinden ayrılmamalıdır.

- Pamuk, poliamit iplik ve/veya lateks lastikten yapılmış olmalı; kenarları (eni) kendinden dokumalı olmalı, temiz, kokusuz, eksiz olmalı, yumuşak yapıda olmalı, hiçbir aktif madde içermemelidir.

- Suya dayanıklı tekli ambalaj içinde olmalıdır. Elastik bandajlar ayrıca en az 50 en fazla 250 adetlik dayanıklı karton ambalaj içinde teslim edilmelidir.

- Elastik bandajın gerilmemiş hali malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalıdır.

- Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır.

ELASTİK BANDAJ (10 CM X 1,5 METRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Elastik özelliği yüksek olmalı, gerilme özelliği sayesinde %100'e yakın uzayabilmelidir.

- İlgili ürünler TS 5098 standardında belirtilen ‘Uzama Özelliği’ testine uygun olmalıdır.

- Hava geçirgenliğine sahip olmalı, terletmemeli, uygulandığı bölgede alerjiye ve kaşıntıya neden olmamalıdır.

- Kan dolaşımını engellememeli, eklem yerine uygulandığında eklem hareketini engellememeli, bandaj uygulandıktan sonra uygulandığı yerden kaymamalıdır.

- Enine esnememeli, kopmamalı, esnekliğini uzun süre korumalı, esnediğinde yapısını kaybetmemeli, çabuk deforme olmamalı, ipliklenmemeli, esnekliği yıkandığında bozulmamalıdır.

- Elastik bandaj 10 cm x 1,5 metre ebatında olmalıdır.

- Başlangıç ve bitiş uçları kaçmaması için dikişli olmalıdır.

- En az 2 adet (15-20 cm için 4 adet) kilitleme kancası olmalı, kopçalar esnek olmalı, kanca elastik bandaja tutturulduğunda tutturulduğu yerde açıklık veya bozulma yapmamalı, dokuma yerleri birbirinden ayrılmamalıdır.

- Pamuk, poliamit iplik ve/veya lateks lastikten yapılmış olmalı; kenarları (eni) kendinden dokumalı olmalı, temiz, kokusuz, eksiz olmalı, yumuşak yapıda olmalı, hiçbir aktif madde içermemelidir.

- Suya dayanıklı tekli ambalaj içinde olmalıdır. Elastik bandajlar ayrıca en az 50 en fazla 250 adetlik dayanıklı karton ambalaj içinde teslim edilmelidir.

- Elastik bandajın gerilmemiş hali malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalıdır.

- Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır.

YASTIK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- %100 boncuk silikon elyaftan imal edilmiş olmalıdır.

- Yastık yüzü %100 pamuklu kumaştır.

- Yastık yüzü kumaşı cm² ‘de en az 48 tel olmalıdır.

- Ağırlığı en az 1000 gr olmalıdır(±10).

- Boyut 50*70 cm olmalıdır.

- Tek tek vakumlu ambalajlarda olmalıdır.

YASTIK KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kumaş %100 pamuk akfil olmalıdır.

- Kumaş en az 62 tel/cm2 olmalıdır.

- Kumaş Ne 30/1 iplikten mamul olmalıdır.

- Kumaş ağırlığı min. 130 gr/m2 olmalıdır.

- Kumaşta atkı ve çözgüde ip tarh atıkları olmamalıdır.

- Yıkama her türlü deterjanla yapılabilmelidir.

- Yıkama sonrası kolay ütülenmeli ve kumaş deforme olmamalıdır.

- Renk ve desen idare tarafından belirlenecektir.

- Yastık kılıfı 50 * 70 cm ebatlarında olmalıdır.

BATTANİYE (TEK KİŞİLİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ürün tek kişilik olacaktır.

- Ürünün bitmiş ebatları 155*210 cm %3 tolerans olmalıdır.

- Minimum birim alan kütlesi en az 550 gr/m olmalıdır.

- Ürünün minumum ağırlığı 1800 gr olmalıdır.

- Rengi ve deseni idare tarafından belirlenecektir.

- Ürün %3 pamuk %97 orjinal akrilik elyaf olmalıdır..

- Minumum biye genişiliği 20 mm olmalıdır.

- Tek tek katlanmış şekilde naylon ambalaj içinde olmalıdır.

ÇARŞAF LASTİKLİ TEK KİŞİLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Çarşaf tek kişilik olmalıdır.

- Kumaş %100 pamuk olmalıdır.

- Kumaş en az 100 tel olmalıdır.

- Çarşaf 160 cm eninde 235 cm boyunda olmalıdır.

- Çarşafın 4 kenarı lastikli olmalıdır.

- Kumaşta atkı ve çözgüde ip tarh atıkları olmamalıdır.

- ISO 9001/2000 Kalite belgesi olmalıdır.

- İdarenin belirlemiş olduğu numuneler göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmalıdır.

ÇARŞAF DÜZ TEK KİŞİLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Çarşaf tek kişilik olmalıdır.

- Kumaş %100 pamuk olmalıdır.

- Kumaş en az 62 tel/cm2 olmalıdır.

- Kumaş Ne 30/1 iplikten mamul olmalıdır.

- Kumaş ağırlığı min. 130 gr/m2 olmalıdır

- Kumaşta atkı ve çözgüde ip tarh atıkları olmamalıdır.

- Yıkama her türlü deterjanla yapılabilmelidir.

- Yıkama sonrası kolay ütülenmeli ve kumaş deforme olmamalıdır.

- Ebatları 170*240 cm olmalıdır.

- Renk ve desen idare tarafından belirlenecektir.

- ISO ve TSE belgeleri olmalıdır.

NEVRESİM TAKIMI TEK KİŞİLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Nevresim Takımı 1 adet nevresim,1 adet çarşaf, 1 adet yastık kılıfından oluşmalıdır.

- Kumaş %100 pamuk olmalıdır.

- Kumaş en az 62 tel olmalıdır.

- Nevresim 160 cm eninde 220 cm boyunda olmalıdır.

- Çarşaf 170 cm eninde 240 cm boyunda olmalıdır.

- Yastık kılıfı 50 cm eninde 70 cm boyunda olmalıdır.

- Kumaşta atkı ve çözgüde ip tarh atıkları olmamalıdır.

- ISO 9001/2000 Kalite belgesi olmalıdır.

- İdarenin belirlemiş olduğu numuneler göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmalıdır.

- Kurumun belirlediği renk ve desen yapılmış olmalıdır.

PİKE TEK KİŞİLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- %100 pamuklu kumaştan imal edilmiş olmalıdır.

- Jakarlı dokumadan kapitone dolgulu olmalıdır.

- Ağırlığı en az 380 gr/m2 olmalıdır.

- Ölçüleri 160x220cm olmalıdır.

- Toplam ağırlık 1400 gr olmalıdır.

- Pike beyaz renkte olmalıdır.

- Minimum atkı çözgü sayısı (tel/cm2) 68 tel olmalıdır.

- Kurumun istediği logo dokuma olmalıdır.

- Teklif verecek firmalarda ISO 9001/2000 kalite belgesi aranacaktır.

BANYO HAVLUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- % 100 Pamuklu olmalıdır.

- Ebat 100*150 cm olmalıdır.

- Ağırlığı en az 450 gr/m2 olmalıdır.

- Renk beyaz olmalıdır.

YÜZ HAVLUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- %100 Pamuklu olmalıdır.

- Ebat 50*90 cm olmalıdır.

- Ağırlığı en az 200 gr/m2 olmalıdır.

- Renk beyaz olmalıdır.