TEKNİK ŞARTNAME

Bitki RNA İzolasyon Kiti (Plant RNA Isolation Kit)

50 örneklik

Kantitatif, real-time RT-PCR uygulamalarına uygun

Bitki materyalinden toplam RNA (200 bazdan uzun) izolasyonu için tasarlanmış olmalı

Verim, 200 bazdan daha uzun 100 μg veya daha fazla toplam RNA'ya kadardır.

- 0,5 mL Ependorf tüp (RNaz/DNaz free)

# 1paket= 500 adet

- 2 mL Ependorf tüp (RNaz/DNaz free)

# 1paket= 500 adet

- PCR tüpleri

# Düz kapaklı - 0,2 ml - steril (1 paket=1000 adet)

- 200 μL, universal fit racked pipet tips, sterile, 96 tips/rack

# Steril rack içerisindedir. Tüm pipet markaları ile uyumludur