TEKNİK ŞARTNAMELER

AĞIZ BAKIM KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ağız bakım seti günlük kullanım için üretilmiş olmalıdır.

- Ağız bakım seti orijinal ambalaj içinde olmalıdır.

- Ağız bakım seti; oksijen, ventilasyon ve entübe edilen hastaların mukoza kuruluğunu önlemek ve enfeksiyon riskini azaltmak amacıyla formüle edilmelidir.

- Kullanıma hazır olmayan ağız bakım seti ise;

  - Günlük kullanım için orijinal paket içinde kullanıma hazır ağız bakım seti ise 3 adet medikal süngerden swab, 1 adet en az 15ml'lik ağız temizleme solüsyonu ve 1 adet en az 2 gramlık veya 2ml’lik ağız nemlendiricisi ve 1 adet ölçekli kadeh olmalıdır.

  - Swablartek tek poşetli olacaktır

  - Swabın sünger kısmı kesinlikle çıkmamalı, dağılmamalı çocuk hastalarda da kullanımı için yumuşak olmalıdır. Tek kullanımlık olmalıdır. Sette ağız temizlemeye elverişli uzunlukta ve ağızda toksik etkisi olmayan, ağızda partiküller bırakmayacak medikal süngerden yapılmış olmalıdır.

  - Ağız temizleme solüsyonunun içerisinde alkol ve ağız mukozasını tahriş edici maddeler bulunmamalıdır. Ağız bakım solüsyonu, hidrojen peroksit içermemelidir. Klorheksidin içermelidir.

- Kullanıma hazır ağız bakım çubukları içeriyor ise;

  - Kullanıma hazır olduğu ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

  - Bir adet ağız bakım seti içinde solüsyon emdirilmiş kullanıma hazır 3 adet ağız bakım çubuğundan oluşmalıdır.

  - Çubukların uzunluğu 15cm±1cm olmalıdır ve tek kullanımlık olmalıdır.

  - Solüsyon emdirilerek paketlenmiş, kullanıma hazır olmalıdır.

  - Ağız ve dudağın nemli tutulmasını sağlayan nemlendirici madde ihtiva etmelidir.

- Ağız bakım solüsyonu, hidrojen peroksit içermemelidir.

- Ürün ambalajı depolama esnasında kolay deforme olmamalıdır.

- Bir pakette 20 adet olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

POVİDON-İYOT %10 ANTİSEPTİK SOLÜSYON 1000 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

- %10 oranında povidon-iyot içermelidir.

- Ürün bakterisid, virüsid, fungusid özelliğine sahip olmalı.

- Cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun olmalı, allerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamalı.

- 1000cc'lik ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak (yukarı çekilerek akışın sağlandığı geri itince akışın sonlandığı) veya özel püskürtme (pompalı) başlıklı plastik şişelerde ambalajlanmış olmalı.

- Ürün alkol içermemeli.

- Cilde sürüldüğünde akıp gitmemeli, ciltte antiseptik özelliğe sahip bir film tabaka oluşturmalı.

- Üzerinde etken madde miktarı, hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, saklama koşulları, son kullanma tarihi yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kaymayacak şekilde yapıştırılmış olmalı.

- Ürünün, Sağlık Bakanlığı tarafından toplatılmasına karar verilmesi halinde; geri alınıp toplatılan seri numaralı ürünlerin yerine ,farklı serideki ürünlerden aynı miktarda ve fiyat farkı gözetmeksizin yüklenici firma tarafından değişimi yapılmalıdır.

- Ürünün raf ömrü en az iki yıl olmalıdır, teslim edilen ürünlerin son kullanma tarihleri karışık olmamalıdır.

- Ürün teslim sırasında gerek görülürse ürünün analizi yaptırılacak, analiz gideri firma tarafından karşılanacak, analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından karşılanacaktır.

- Firma ürünün kullanımını kullanıcıya uygulamalı olarak göstermelidir.

- Sağlık Bakanlığından üretim veya ithal izni ruhsatının ve biyosidal ürün ruhsatının birer adet onaylı örneği olmalıdır.

- Numuneler kullanıcı birimler tarafından değerlendirildikten sonra alımına karar verilecektir.

PREZERVATİF SONDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Non toksik, antiallerjik silikondan yapılmış olmalı

- Prezervatif sondanın cilde yapışmasını sağlayan tahrişi önleyici jel şeklinde tüp yapıştırıcısı olmalı, ya da yapışkan şeridi olmalı

- Prezervatif sondanın yapışkan şeridi dokunun dolaşımını engellememeli

- Prezervatif sondanın yapışkan şeridi/jeli sonda ile cilt arasında içten hem cilde hem de sondaya yapışmalı ve yapışkanlığını uzun süre koruyabilmeli

- Prezervatif sonda ciltte oluşabilecek nemi içerisine emebilmeli ve cildin kullanım süresince kuru kalmasını sağlamalı

- Yapışkan şerit elastik olmalı, kopmamalı ve idrarın geri dönüşünü engellemeli

- Prezervatif sondanın uç kısmı idrarın rahatlıkla dışarı atılmasını sağlamalı, kıvrılıp kırılmamalı

- Prezervatif sondanın uç kısmı idrar torbasının uç kısmı ile uyumlu olmalı

- Prezervatif sondanın farklı boyutları olmalı

- Prezervatif sonda tekli paket içerisinde ambalajlı olmalı

- ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE' ye uygunluğu belgelendirilmelidir.

- Teklif edilen ürünler için deneme numunesi verilecektir.

- Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miat’lı olmalıdır.

SPANÇ (1 KUTUDA 100 ADET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Spançlar steril olmalıdır.

- Gaz tampon 7,5cm*7,5cm ebatında katlı gaz hidrofilden yapılmış olacaktır. Kenarları tamamen içe bükülmüş olmalıdır.

- İmal edildiği gaz hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm 2 de (bir santimetre karede) 20 tel ihtiva edecektir. 8 kat olmalıdır.

- Hortum dokuma gazdarı imal edilmiş olmalıdır.

- Gaz tampon beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.

- Yırtık ve kaçık olmayacak kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.

- 5’li paketler halinde olmalıdır.

- Dış ambalajı üzerinde gaz tamponun ölçüleri kutu içerisinde miktarı imalatçı ve üretici firma ismi açık olarak belirlenmiş olmalıdır.

- İmalata kullanılan gaz hidrofilin Sağlık Bakanlığı ruhsat belgesi ibraz edilecektir.

- Sterilize edilirken içine konulan indikatörün ve ambalaj kağıdının rengi gaza geçmeyecek malzemeden imal edilmiş olacaktır.

RULO SPANÇ 10 CM X 2MT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- En az %80 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.

- Sargı bezi beyaz, temiz, kokusuz, nemsiz olmalı; üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, yüzey aktif madde, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış iplik görünmemelidir.

- Sargı bezinin emici özelliği yüksek olmalıdır. Sargı bezinin 1 cm²'sinde atkı-çözgü teli sayısı en az 18 olmalıdır.

- En az 10 cm x 2 mt ebatında olmalıdır.

- Sargı bezi düzgün sarılmış olmalı, kenarları yırtık, kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacak şekilde düzgün örülmüş olmalıdır.

- Kolay yırtılabilmeli ya da kesilebilmeli, koparılan bölümlerde deformite (dokuma bozukluğu, liflenme) olmamalıdır.

- Sargı bezi ruloları suya dayanıklı ambalajla tek tek poşetlenmiş olmalıdır.

RULO SPANÇ 15 CM X 2MT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- En az %80 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.

- Sargı bezi beyaz, temiz, kokusuz, nemsiz olmalı; üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, yüzey aktif madde, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış iplik görünmemelidir.

- Sargı bezinin emici özelliği yüksek olmalıdır. Sargı bezinin 1 cm²'sinde atkı-çözgü teli sayısı en az 18 olmalıdır.

- En az 15 cm x 2 mt ebatında olmalıdır.

- Sargı bezi düzgün sarılmış olmalı, kenarları yırtık, kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacak şekilde düzgün örülmüş olmalıdır.

- Kolay yırtılabilmeli ya da kesilebilmeli, koparılan bölümlerde deformite (dokuma bozukluğu, liflenme) olmamalıdır.

- Sargı bezi ruloları suya dayanıklı ambalajla tek tek poşetlenmiş olmalıdır.

RULO SPANÇ 20 CM X 2MT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- En az %80 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.

- Sargı bezi beyaz, temiz, kokusuz, nemsiz olmalı; üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, yüzey aktif madde, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış iplik görünmemelidir.

- Sargı bezinin emici özelliği yüksek olmalıdır. Sargı bezinin 1 cm²'sinde atkı-çözgü teli sayısı en az 18 olmalıdır.

- En az 20 cm x 2 mt ebatında olmalıdır.

- Sargı bezi düzgün sarılmış olmalı, kenarları yırtık, kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacak şekilde düzgün örülmüş olmalıdır.

- Kolay yırtılabilmeli ya da kesilebilmeli, koparılan bölümlerde deformite (dokuma bozukluğu, liflenme) olmamalıdır.

- Sargı bezi ruloları suya dayanıklı ambalajla tek tek poşetlenmiş olmalıdır.