TEKNİK ŞARTNAME

Tüm ELİSA Kitleri çalışmanın hassasiyeti gereği birbiriyle uyumlu olması için grup halinde değerlendirilmesi ve toplanan numunelerin bütünlüğünün bozulmaması için parça teklif kabul edilmeyecektir. Kit temin edecek ilgili firma aynı zamanda serum numunelerinden ölçümlerin yapılabilmesi için gerekli her türlü laboratuvar alt yapısı, gerekli ekipmanları da sağlamalıdır.

Human Heparin Binding Protein ELISA KIT (Human) (96 test))

- Teknik şartnamenin her maddesine uyulup uyulmadığına dair firmalar tarafından tek tek ve açık olarak cevap verilecektir. Cevap yazılmayan veya sadece imza atılan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- 50 µl örnek kullanılmalıdır.

- ELISA Colorimetric Assay yöntemi ile çalışmalıdır.

- İnsan numunelerinde çalışılacaktır. Bu örnekte çalışabildiği dokümanlarında göstermelidir.

- Çalışılacak kitlerle alakalı 3 adet SCI yayın gösterme zorunluluğu vardır.

- 450 nm’de sonuçlar okunmalıdır.

- Kullanılacak kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- Kullanılacak kitin inkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kullanılacak kit içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Çalışmanın yapılması için gerekli tüm sarflar kit ile birlikte firma tarafından sağlanacaktır ek bir ücret talep edilmeyecektir.

- Liste bütünlük kapsamında olup teklif veren firma listede bulunan tüm kalemler için teklif vermelidir.

- Örnek toplama tüpleri firma tarafından sağlanacaktır.

- Çalışma Cihazlar bölüme getirilerek araştırıcı denetiminde bölümde çalışılmalıdır. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır. Çalışmaması durumunda 1 hafta içerisinde kit değiştirilecektir ve yenisi ile çalışma tekrarlanacaktır. Bu süre içerisinde yeni ürün ile çalışması yapılmazsa sipariş iptal edilecektir.

- Teklif verecek firmanın onaylı akretide laboratuvarı olmalıdır ve bunu belgeleriyle sunmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu muhakkak teklifle sunmalıdır.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kit uygun şartlarda sevk edilerek teslimatı gerçekleştirilmelidir.

Human Trefoil Factor-3 ELISA KIT (Human) (96 test))

- Teknik şartnamenin her maddesine uyulup uyulmadığına dair firmalar tarafından tek tek ve açık olarak cevap verilecektir. Cevap yazılmayan veya sadece imza atılan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- 50 µl örnek kullanılmalıdır.

- ELISA Colorimetric Assay yöntemi ile çalışmalıdır.

- İnsan numunelerinde çalışılacaktır. Bu örnekte çalışabildiği dokümanlarında göstermelidir.

- Çalışılacak kitlerle alakalı 3 adet SCI yayın gösterme zorunluluğu vardır.

- 450 nm’de sonuçlar okunmalıdır.

- Kullanılacak kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- Kullanılacak kitin inkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kullanılacak kit içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Çalışmanın yapılması için gerekli tüm sarflar kit ile birlikte firma tarafından sağlanacaktır ek bir ücret talep edilmeyecektir.

- Liste bütünlük kapsamında olup teklif veren firma listede bulunan tüm kalemler için teklif vermelidir.

- Örnek toplama tüpleri firma tarafından sağlanacaktır.

- Çalışma Cihazlar bölüme getirilerek araştırıcı denetiminde bölümde çalışılmalıdır. Bunun dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır. Çalışmaması durumunda 1 hafta içerisinde kit değiştirilecektir ve yenisi ile çalışma tekrarlanacaktır. Bu süre içerisinde yeni ürün ile çalışması yapılmazsa sipariş iptal edilecektir.

- Teklif verecek firmanın onaylı akredite laboratuvarı olmalıdır ve bunu belgeleriyle sunmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO 13485 belgeleri olmalı ve bunu muhakkak teklifle sunmalıdır.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kit uygun şartlarda sevk edilerek teslimatı gerçekleştirilmelidir.