Kaba Zımpara Çuhası teknik şartnamesi

- Struers Tegraforce 4500 cihazında kullanıma uygun olmalıdır.

- Sertleştirilmiş çelik yüzeylerin kaba zımparalama işlemine uygun olmalıdır.

- 240 grit olmalı. 250 mm çapta olmalı.

İnce Zımpara Çuhası teknik şartnamesi

- Struers Tegraforce 4500 cihazında kullanıma uygun olmalıdır.

- Sertleştirilmiş çelik yüzeylerin ince zımparalama işlemine uygun olmalıdır.

- 600 grit olmalı. 250 mm çapta olmalı.

Parlatma Çuhası teknik şartnamesi

- Struers Tegraforce 4500 cihazında kullanıma uygun olmalıdır

- Sertleştirilmiş çelik yüzeylerin parlatma işlemine uygun olmalıdır.

Elmas Parlatma Solüsyonu parlatma solüsyonu teknik şartnamesi

- Struers Tegraforce 4500 cihazında kullanıma uygun olmalıdır.

- Solüsyon en çok 3 µm tane büyüklüğü içermelidir.

- Sertleştirilmiş çelik yüzeylerin parlatma işlemine uygun olmalıdır.

- 500 ml şişe-kutu içerisinde olmalı.

Aşındırma Bilyeleri teknik şartnamesi

- Tungsten Karbür (Wolfram Karbür-WC) kimyasal kompozisyonunda olmalı.

- 3 mm çapta olmalı.

- Sertleştirilmiş çelik yüzeylerin aşınma testi için uygun olmalıdır.

- CSM tribometer aşınma test cihazında kullanıma uygun olmalı.