Teknik Şartname

- Nutrient broth: Mikrobiyoloji için uygun olmalı, 500 g olacaktır.

- Sodyum Hipoklorit çözeltisi: %15 (%15 aktif klor) ve 1 lt olmalıdır.

- Etanol: ≥%99,45, absolute for analysis EMSAURE, ACS, ISO, Reag. Ph Eur ve 2,5lt olmalıdır.

- Metanol: For analysis EMSURE ACS, ISO, Reag, Ph Eur ve 2,5 lt olmalıdır.

- Aseton: ≥%99,5 Eur. Ph, ACS,2,5 lt olmalıdır.

- Kloroform: RPE, For analysis, ISO ve 2,5 lt şeklinde olmaldır.

- Nile Blue A:pure, certified, mikroskopi için 10 g olmalıdır.

- Lam: kesme düz 50 adet/paket şeklinde olmalıdır.

- İmmersiyon yağı: Extra Pure,mikroskopi için 500 ml şeklinde olmalıdır.

- Selülaz enzimi: 100 g lık kutuda olmalıdır.

- ZnCl: ACS Reagent,1 kg lik kutuda olmalıdır.

- Anisole: Minimum %99’ saflık for synthesis 100 ml lik şişede olmalıdır.

- Cyclohexanone: RPE, for Analysis, %99.8’lik 2,5’lik şişede olmalıdır.

- Magnesıum sulfate heptahydrate: ACS reagent,1 kg’lik kutu da olmalıdır.

- Manganese-ii-sulfate-pentahydrate: ACS reagent, 1 kg’lik kutuda olmalıdır.

- Sodium tetraborate decahydrate: ACS reagent, 1 kg’lik kutuda olmalıdır.

- Di-sodium hydrogen phosphate anhydrous: ACS reagent,1 kg’lik kutuda olmalıdır.

- TRIS hydrochloride: Min. %99’luk p.a. ve 50 g olmalıdır.

- 2-propanol: PURİSS. P.A., ACS REAGENT, REAG. ISO, REAG, Ph. EUR ≥%99,8 (GC) 2,5’lik şişede olacaktır.

- Ammonium sulfate: ACS reagent 1 kg’lik kutuda olacaktır.

- Lauric Acid: %95 ve üzeri saflıkta,  2x500 g olacaktır

- Membran filtre: NC, 0,2 μm por çaplı 47mm 100adet/Paket şeklinde olacaktır.

- Selüloz Filtre: Çok yavaş, 3,5 μm tutma, 90 mm, Rotilabo Rundfilter tip114A 100adet/paket şeklinde olacaktır.

- Parafilm: 38x 100mm şeklinde olacaktır.

- Petri kutusu: 90 mm, steril 450 adet/paket şeklinde olacaktır.

- Falkon tüpü: 15 ml’lik, steril, DNase, RNase and Pyrogen free 50 adt/pkt

- Falkon tüpü: 50 ml’lik, steril, DNase, RNase and Pyrogen free 50 adt/pkt

- Pipet ucu: 10 ml’lik 100 adet/paket şeklinde olacaktır.

- Ampicillin antibiyotik :10 Mcg 5X50 kartuş şeklinde olacaktır.

- Amphotericin B antibiyotik: 100 Mcg 5X50 kartuş şeklinde olacaktır.

- Drigalski sapatülü: cam olacaktır

- PCR Mix: OneTaq® Quick-Load® 2X Master Mix with Standard Buffer 100 reaksiyonluk olacaktır.