Teknik Şartname

Membran Cam filtre GF7C 25mm

- Cam Mikro Elyaf Filtre Kâğıdı, Gözenek Boyutu: 2.7µm Çap: 2.5cm; Kalınlık: 675um; Temel Ağırlık: 121 g / m2 olmalıdır.

- Paket içerisinde 100 adet olmalıdır.