ÜRÜNLERİN AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN ,TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

TAQMAN™ SNP GENOTYPİNG ASSAY, HUMAN(BDNF Val66 met  rs6265)

1. Tek nükleotid değişimini Taqman primer-prob yöntemi ile belirlemeye uygun olmalıdır.

2. Belirtilen tek nükleotid değişimlerini belirleyebilmelidir.

3. 96-kuyulu plakada, her biri için en az 200 farklı örneği 2 tekrarlı belirleyecek miktarda teslim

edilmelidir.

4. 40x konsantre olmalıdır.

5. 0,2 ng/μL kadar az DNA ile çalışmaya uygun olmalıdır.

6. Allellerden biri FAM, diğeri VIC® işaretli olmalıdır.

7. Çalışma kiti ile birlikte gen adı, kromozomal yerleşimi, allel frekansı, nükleotid değişimini içeren

dizi bilgisi, reporter boya konsantrasyonu, boya-tek nükleotid değişimi allel ilişkisi gibi tek

nükleotid değişimi hakkında bilgileri içeren doküman verilmelidir.

8. Saklama koşullarına uygun muhafaza edilmiş şekilde teslim edilmelidir.

9.TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,GEREKLİ CİHAZ-EKİPMANI  SAĞLAMALIDIR.

TAQMAN™ GENOTYPİNG MASTER MİX

· TaqMan genotipleme- real-time pcr uygulamaları için uygun olmalıdır.

-100 rxn olmalıdır.

· Master Mix içerisinde, AmpliTaq Gold® DNA Polymerase, Ultra Pure (UP) • Deoxyribonucleotide triphosphates (dNTPs) • ROX™ Passive Reference ve komponentlerin hassaslığını arttırmak için optimize edilmiş buffer bulunmalıdır

· Mix +4 °C’de saklanmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,GEREKLİ CİHAZ-EKİPMANI  SAĞLAMALIDIR.

DNA İZOLASYON KİTİ

- Bakteri, Kan, Hücreler, Doku gibi örneklerde çalışmaya uyumlu olmalıdır.

- 100 rxn olmalıdır.

- İzolasyon teknolojisi Silis Spin Kolonu olmalıdır.

- Genotipleme, PCR, Gerçek Zamanlı Kantitatif PCR (qPCR), Dizileme, Western  Blotlama gibi Downstream Uygulmalarında kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Kitin içeriği: PureLink ™ Genomik Liziz / Bağlama Tamponu PureLink ™ Genomik Sindirim Tamponu, PureLink ™ Genomik Yıkama Tamponu 1,  PureLink ™ Genomik Yıkama Tamponu 2,  PureLink ™ Genomik Elyaf Tamponu,  RNaz A (20 mg / ml),   Proteinaz K (20 mg / ml),  Koleksiyon Boruları ile 5 × 50 PureLink ™ Spin Kolonları ve 5 × 100 PureLink ™ Kolleksiyon Tüpleri (2.0 ml).

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,GEREKLİ CİHAZ-EKİPMANI  SAĞLAMALIDIR.

- MİCROAMP™ OPTİCAL ADHESİVE FİLM

- 96 kuyucukluplatelerin üzerini kapatmak için uygun olmalıdır.

- Filmler Real Time çalışmalarına uygun optical özellikte olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

- 384-Kuyu Plakaları ve 96 Plakalı Plakalar ile kullanılmaya uygun olmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,GEREKLİ CİHAZ-EKİPMANI  SAĞLAMALIDIR.

OPTİCAL 96-WELL REACTİONPLATEWİTHBARCODE, 0.1 ML

- Barkod içermelidir.

- 310 Genetik Analiz Cihazı, 3130 Genetik Analiz Cihazı, 3130xl Genetik Analiz Cihazı, 3500 Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500 Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Genetik Analiz Cihazı, 3730 DNA Analizörü, 3730xl DNA Analizörü, 7500 Hızlı Dx Sistemi, 7500 Hızlı Sistem, 7900HT Hızlı Sistem , StepOnePlus ™, Veriti® Dx Hızlı Termal Döngüleyici, Veriti® Hızlı Termal Döngüleyici ve ViiA ™ 7 Dx Hızlı Sistem, ViiA ™ 7 Hızlı Sistemleri ile kullanmaya uyumlu olmalıdır.

- 96 oyuklu plakası olmalıdır.

- Tepki hızı hızlı olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,GEREKLİ CİHAZ-EKİPMANI  SAĞLAMALIDIR.

PİPET UCU 1-10 UL

- 1-10 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96’lık racklarda olmalıdır .

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,GEREKLİ CİHAZ-EKİPMANI  SAĞLAMALIDIR.

PİPET UCU 100 UL

- 100 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96’lık racklarda olmalıdır .

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,GEREKLİ CİHAZ-EKİPMANI  SAĞLAMALIDIR.

PİPET UCU 1000 UL

- 1000 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96’lık racklarda olmalıdır

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,GEREKLİ CİHAZ-EKİPMANI  SAĞLAMALIDIR.

EPPENDORF TÜP

• Tüpler 1,5 ML  hacminde ve kapaklı olmalıdır.

• Her pakette 500 adet olmalıdır

• Tüpler şeffaf saf polipropilenden yapılmış olmalıdır.

• Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır

TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,GEREKLİ CİHAZ-EKİPMANI  SAĞLAMALIDIR.

BDNF HUMAN ELİSA KİT

1. Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

2. Kit; insanda serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

3. Kitin hassasiyeti  0.028ng/ml  düzeyinde  olmalıdır.

4. Kitin ölçüm aralığı  0.02-18ng/ml olmalıdır.

5. Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

6. Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

7. Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

8. Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

9. Kitler çalışma garantili olmalıdır.

10. Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka , katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

11.TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,GEREKLİ CİHAZ-EKİPMANI  SAĞLAMALIDIR.

EDTALI TÜP

- 2 ml olmalıdır.

- vakumlu olmalıdır.

- tüp etiketleri üzerinde ürün kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, ce işareti, ürün adı, sterilizasyon metodu, dolum hacmi (ml. cinsinden) ve üretici firma logosu bulunmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,GEREKLİ CİHAZ-EKİPMANI  SAĞLAMALIDIR.

JELLİ TÜP

- vakumlu olmalıdır.

- 8 ml olmalıdır.

- tüp etiketleri üzerinde ürün kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, ce işareti, ürün adı, sterilizasyon metodu, dolum hacmi (ml. cinsinden) ve üretici firma logosu bulunmalıdır.

- TÜM KALEMLER GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,GEREKLİ CİHAZ-EKİPMANI  SAĞLAMALIDIR.