# EEG Pastası Teknik Şartnamesi

Pasta hem EEG hem de uyarılmış potansiyel testlerinde kullanılabilmelidir. Yapıştırıcı ve iletken özelliği bulunmalıdır.

228 gr olmalıdır

Suda çözülebilmelidir ve kolayca temizlenmelidir.

Oda sıcaklığında korunabilmelidir.

Polioxyethylen20cetylether, Su, Gliserin, Kalsiyumkarbonat, 1,2 Propanediol, Potasyumklorid, Polioksietilen20sorbitol, Metilparaben, propilparaben ihtiva etmelidir.

Firmalar numune gönderecek, yeterli görülmeyen malzemeler için verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

# Cilt temizleme JeliTeknik Şartnamesi

EEG ve uyarılmış potansiyal testlerinden önce deriyi hazırlamak amacı ile kullanılacaktır.

Deriyi aşındırıcı özelliği olmalıdır.

Söz konusu jel, elektrod ile deri arasındaki teması iyileştirmek için kullanılacaktır.

Her tüp en az 114 gr ağırlığında olmalıdır.

Alüminyum Oksit, 1.2 Propanediol, Sodyumpoliakrilat metilparaben, propylparaben içermelidir.

Klinik tarafından yeterli görülmeyen malzemeler için verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

# Sponge Pad teknik şartnamesi

Elektrik uyarısı vermek için kullanılacaktır.

Yaklaşık 5x7 cm ebatlarında olacaktır.

Lastik elektrodlarla kullanıma uygun olmalıdır.

Mevcut cihazımızla birlikte kullanılacaktır.

# Elektrod Başlangıç Seti Teknik şartnamesi

İçinde 1 çift 5x7 cm lastik elektrod olmalıdır. 1 çift sünger birlikte verilmelidir.

İçinde 1 çift bağlantı kablosu olmalıdır. Kablo cihazımızla ve kullanılan elektrodlarla uyumlu olmalıdır

Elektrodları yerleştirmek için set içinde 1 çift lastik bant olmalıdır.