Teknik Şartname

Cam Elyaf Filtre Kağıdı (Paket)

- Cam elyaf filtreler bağlayıcı reçine ile ya da reçinesiz kullanılabilir ve EO, gama veya otoklav (1 bar az 121 °C) ile sterilize edilebilir olmalıdır.

- Çoğunlukla ön filtrasyon ve kirlilik analizleri için kullanılır olmalıdır.

- Paketlemesinde herhangi bir sorun (yırtılma, açılma vb.) olmamalıdır.

- Paket / Miktar : 500 adet olmalıdır.

- Kimya Yapısı : Cam elyafı,

- Su Akış Yapısım : 6 mL/dak x cm²,

- Filtre Türü : Derinlik filtresi,

- Max. Çalışma Sıcaklığı : 550 °C,

- Gözenek Büyüklüğü : 0.7 mikron,

- Islanabilirlik : Hidrofilik,

- Filtre Çapı : 47 mm,

- Filtre Kod : AP40,

- Filtre Renk : Beyaz,

- Ürün Adı : Cam elyaf filtre,

- Filtre Yüzeyi : Düz Gözeneklilik %90, olmalıdır.

SEM karbon iletken bant

- Karbon bant çift taraflı ve elektriksel iletken olmalıdır.

- Yapışkanlı olmalıdır.

- Karbon Bant Boyut: Kalınlık=0.16mm, Genişlik=5mm, Uzunluk=20m olmalıdır.

- İyi iletkenlik ile elektron mikroskobu (SEM) ve x-ışını enerji spektrometresi (EDS) sabit gözlemi taramak için özel olarak kullanılır olmalıdır.

- Substrat malzeme: yalıtım dokunmamış kumaş olmalıdır.

- İletken malzeme: karbon tozu olmalıdır.

- Direnç: <5 ohm/mm2 olmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında yeni, kullanılmamış, açılmamış, hasarsız bir ürün olmalıdır.

- Ürünün kullanım ömrü, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Paket içeriği: 1 rulo karbon bant, olmalıdır.