1.KALEM-Cisplatin

- 500 mg ambalajda olmalıdır.

- Kristal bir formda olmalıdır.

- İthal olmalıdır.

- Uygun saklama koşulunda -20c de teslim edilmelidir.

2.KALEM-Fisetin

- 3 gr olmalıdır.

- Kristal bir formda olmaldır.

- İthal olmalıdır.

- Uygun saklama koşulunda -20c de teslim edilmelidir.

3.KALEM-LY294002

- 10 mg ambalajda olmalıdır.

- Kristal bir formda olmaldır.

- İthal olmalıdır.

- Uygun saklama koşulunda -20c de teslim edilmelidir.

4.KALEM-Dimethyl sulfoxide –DMSO

- 100 ml ambalajda olmalıdır.

- ≥99.9% saflıkta olmalıdır.

- liquid formda olmalıdır.

- İthal olmalıdır.

- Uygun saklama koşulunda –oda ısısında -teslim edilmelidir.

5.KALEM-Polyethylene glycol

- 250 gr ambalajda olmalıdır.

- molecular biology olmalıdır.

- İthal olmalıdır.

- Uygun saklama koşulunda  teslim edilmelidir.

6.KALEM-NitriL Eldiven

- Eldivenler nonsteril,pudrasız,nitril olmalıdır.

- 100 adetlik kutularda olmalıdır.

- Dayanıklı olmalı, yırtılmamalıdır

7.KALEM-İğne ucu

- insülin ,1cc öçüsünde olmalıdır

- 500 adetlik ambalajda olmalıdır.

- Tekli, şeffaf ambalajlarda olmalı ve ambalaj steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.

- Tek kullanımlık ve non toksik tıbbi PVC’den yapılmış olmalıdır.

8.KALEM-PRİMERLER(6 ADET PRİMER +1 ADET KONTROL PRİMERİ)

- Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

- İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

- Primer tasarımı da istenildiği takdirde yapılmalıdır.

- Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

- Ürünler 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

- RT-PCR KALEMLERİ (8.KALEM-17.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

9.KALEM-RNA İZOLASYON KİTİ

- Kit bakteri, kan, hücre, sıvı halde ki örneklerden (serum vb.), bitki örneklerinden doku ve kültüre edilmiş hücrelerden izolasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Kit içeriğinde LysisBuffer , WashBuffer I ve II , RNase-FreeWater, Spin Cartridgeswithcollectiontubes, Collection Tubes ve RecoveryTubes olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır

- Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

- Ürünler 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

- RT-PCR KALEMLERİ (8.KALEM-17.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

# 10.KALEM-HİGH-CAPACİTY CDNA REVERSETRANSCRİPTİON KİT

# Kit RNA’dan cDNAeldesini sağlamalıdır.

# Elde edilen cDNA gen ekspresyon master mix, sybr gren master mix ve real time uygulamalarında kullanılan diğer mastermixler ile uyumlu olmalıdır.

# Kit 1 tüp 1 mL’lik 10X RT Buffer, 1 tüp 1 mL’lik 10X RT RandomPrimer, 1 tüp 0.2mL’lik 25X dNTPMix (100 mM), 1 tüp 0.2 mL ‘likMultiScribe® ReverseTranscriptase (50 U/µL) içermelidir.

# Reaksiyon hacmi 20 ul olmalıdır.

# Kit 0.02 ile 2 µg arasındaki total RNA’dan cDNA çevirebilmelidir.

# Elde edilen cDNA büyüklüğü 7kb’ye kadar ulaşabilmelidir.

- Reaksiyon süresi 0,5-1 saat olmalıdır.

- -Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

- Ürünler 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

- RT-PCR KALEMLERİ (8.KALEM-17.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

11.KALEM-SYBR GREEN/ROX QPCR MASTER MİX (2X)

- Ürünün deteksiyon metodu SYBR olmalıdır.

- Ürünün kullanıldığı ekipmanlar 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System olmalıdır.

- Ürünün reaksiyon hızı standart olmalıdır.

- Ürün qPCR metodu ile kullanılabilir olmalıdır.

- Ürünün örnek tipi DNA ve dsDNA olmalıdır.

- Ürün -20°C de saklanmalıdır

- Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

- Ürünler 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

- RT-PCR KALEMLERİ (8.KALEM-17.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

12.KALEM -96-WELL REACTİONPLATEWİTHBARCODE, 0.1 ML

- Barkod içermelidir.

- 310 Genetik Analiz Cihazı, 3130 Genetik Analiz Cihazı, 3130xl Genetik Analiz Cihazı, 3500 Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500 Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Genetik Analiz Cihazı, 3730 DNA Analizörü, 3730xl DNA Analizörü, 7500 Hızlı Dx Sistemi, 7500 Hızlı Sistem, 7900HT Hızlı Sistem , StepOnePlus ™, Veriti® Dx Hızlı Termal Döngüleyici, Veriti® Hızlı Termal Döngüleyici ve ViiA ™ 7 Dx Hızlı Sistem, ViiA ™ 7 Hızlı Sistemleri ile kullanmaya uyumlu olmalıdır.

- 96 oyuklu plakası olmalıdır.

- Tepki hızı hızlı olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

- Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

- Ürünler 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

- RT-PCR KALEMLERİ (8.KALEM-17.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

13.KALEM-OPTİCAL ADHESİVE FİLM

- 96 kuyucukluplatelerin üzerini kapatmak için uygun olmalıdır.

- Filmler Real Time çalışmalarına uygun optical özellikte olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

- 384-Kuyu Plakaları ve 96 Plakalı Plakalar ile kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

- Ürünler 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

- RT-PCR KALEMLERİ (8.KALEM-17.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

14.KALEM-PİPET UCU 1-10 UL

- 1-10 ul olmalıdır

- 96’lık racklarda olmalıdır .

- Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

- RT-PCR KALEMLERİ (11-16.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR.

15.KALEM-PİPET UCU 100 UL

- 100 ul olmalıdır

- 96’lık racklarda olmalıdır .

- Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

- Ürünler 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

- RT-PCR KALEMLERİ (8.KALEM-17.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

16.KALEM-PİPET UCU 1000 UL

- 1000 ul olmalıdır

- 96’lık racklarda olmalıdır

- Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

- Ürünler 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

- RT-PCR KALEMLERİ (8.KALEM-17.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

17.KALEM-8Lİ STRİP VİAL (0.2ML, PCR TÜP)

- 8 li strip vial ,0.2mL, PCR tüp şeklinde olmalıdır.

- Kapaktan buharlaşma yapmayan ve PCR,hücre kullanımına uygun ısıya dayanıklı maddeden yapılmış olmalıdır.

- Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

- Ürünler 1 hafta içerisinde teslim edilmelidir.

- RT-PCR KALEMLERİ (8.KALEM-17.KALEMLER ARASI) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

18-19-20-21-22.KALEMLER -ELİSA KİTLER İÇİN  ORTAK TEKNİK ŞARTNAME

| GSH RAT ELİSA KİT | 96 TEST |
| --- | --- |
| MDA RAT ELİSA KİT | 96 TEST |
| SOD RAT ELİSA KİT | 96 TEST |
| TNF ALPHA RAT ELİSA KİT | 96 TEST |
| IL-6 RAT ELİSA KİT | 96 TEST |

- Kitler 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; ratlarda serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Kitin CV değeri %10 dan düşük olmalıdır.

- İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

- Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

- Kit ile birlikte 2 şer adet düşük ve yüksek kontrol serumları verilmelidir.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Okuma 450-520 nm’de yapılmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır.Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka , katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

- *NUMUNELERİN VE ÇALIŞMALARIN HASSASİYETİ AÇISINDAN, DAHA ÖNCE KULLANILIP SORUN YAŞANAN  KİTLER İLE DAHA ÖNCE HİÇ DENENMEMİŞ KİTLERE AİT TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

- *ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN  TÜM BU KALEMLER 18-19-20-21-22 (ELİSA KİTLER) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUVAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,İLGİLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI  SAĞLAMALIDIR.

23.KALEM . Toluidin Mavi

- 84 örnek  çalışma için yeterli olmalıdır.

-Histolojik ve immünohistokimyasal  boyamalarında kullanıma uygun olmalıdır.

-Bu ürün ile birlikte çalışmada gerekli olacak tüm sarflarda firma tarafından karşılanmalıdır.(lam,kaset,alkol,bıçak vb)

-İhaleyi alan firma; doku takibi,gömme,kesit alma,boyama işleminide yapmalıdır.

-En son işlem olarak da preparatlar sabitlenerek kullanıcıya teslim edilmelidir.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN  23-24. KALEMLER (HİSYOLOJİ) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUVAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,İLGİLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI  SAĞLAMALIDIR.

Hematoksilen-Eozin

- 84 örnek çalışma  için yeterli olmalıdır.

-Histolojik ve immünohistokimyasal hematoksilen –Eosin boyamalarında kullanıma uygun olmalıdır.

-İhaleyi alan firma doku takibi,gömme,kesit alma,boyama işleminide yapmalıdır.

-En son işlem olarak da preparatlar sabitlenerek kullanıcıya teslim edilmelidir.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN  23-24. KALEMLER (HİSYOLOJİ) GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNI ZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUVAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ,İLGİLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI  SAĞLAMALIDIR.