Teknik Şartname

- Kit süte spesifik Melatonini tespit edebilmelidir.

- Kit çalışmazsa firma yenisi ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

- Kitle birlikte süt toplama tüpleri firma tarafından sağlanmalıdır.

- İhaleyi kazanan firma spektrofotometre cihazını bölüme kurup çalışmayı gerçekleştirmelidir.

- Çalışmada kullanılacak tüm sarflar firma tarafından karşılanmalıdır.

- Firmanın akredite belgesi olmalı ve bunu bölüme sunmalıdır.

- Çalışılacak kit en fazla 200 ul süte ihtiyaç duymalıdır.

- Çıkan sonuçlar firma tarafından hesaplanmalı ve SPSS firma tarafından yapılmalıdır.