PRİMERLER ((STAT-3,C-MYC,BETA ACTİN)

- 50 NMol olmalıdır. OPC olmalıdır.

- Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

- İstenilmesi durumunda primer tasarımıda firmaca yapılmalıdır.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

RNA İZOLASYON KİT

-Kit bakteri, kan, hücre, sıvı halde ki örneklerden (serum vb.), bitki örneklerinden doku ve kültüre edilmiş hücrelerden izolasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

-Kit içeriğinde LysisBuffer , WashBuffer I ve II , RNase-FreeWater, Spin Cartridgeswithcollectiontubes, Collection Tubes ve RecoveryTubes olmalıdır.

-Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

-Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

# HİGH-CAPACİTY CDNA REVERSETRANSCRİPTİON KİT

# Kit RNA’dan cDNAeldesini sağlamalıdır.

# Elde edilen cDNA gen ekspresyon master mix, sybr gren master mix ve real time uygulamalarında kullanılan diğer mastermixler ile uyumlu olmalıdır.

# Kit 1 tüp 1 mL’lik 10X RT Buffer, 1 tüp 1 mL’lik 10X RT RandomPrimer, 1 tüp 0.2mL’lik 25X dNTPMix (100 mM), 1 tüp 0.2 mL ‘likMultiScribe® ReverseTranscriptase (50 U/µL) içermelidir.

# Reaksiyon hacmi 20 ul olmalıdır.

# Kit 0.02 ile 2 µg arasındaki total RNA’dan cDNA çevirebilmelidir.

# Elde edilen cDNA büyüklüğü 7kb’ye kadar ulaşabilmelidir.

- Reaksiyon süresi 0,5-1 saat olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

-Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

-ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

SYBR GREEN/ROX QPCR MASTER MİX (2X)

- Ürünün deteksiyon metodu SYBR olmalıdır.

- Ürünün kullanıldığı ekipmanlar 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System olmalıdır.

- Ürünün reaksiyon hızı standart olmalıdır.

- Ürün qPCR metodu ile kullanılabilir olmalıdır.

- Ürünün örnek tipi DNA ve dsDNA olmalıdır.

- Ürün -20°C de saklanmalıdır

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

96-WELL REACTİONPLATEWİTHBARCODE, 0.1 ML

- Barkod içermelidir.

- 310 Genetik Analiz Cihazı, 3130 Genetik Analiz Cihazı, 3130xl Genetik Analiz Cihazı, 3500 Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500 Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Genetik Analiz Cihazı, 3730 DNA Analizörü, 3730xl DNA Analizörü, 7500 Hızlı Dx Sistemi, 7500 Hızlı Sistem, 7900HT Hızlı Sistem , StepOnePlus ™, Veriti® Dx Hızlı Termal Döngüleyici, Veriti® Hızlı Termal Döngüleyici ve ViiA ™ 7 Dx Hızlı Sistem, ViiA ™ 7 Hızlı Sistemleri ile kullanmaya uyumlu olmalıdır.

- 96 oyuklu plakası olmalıdır.

- Tepki hızı hızlı olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

OPTİCAL ADHESİVE FİLM

- 96 kuyucukluplatelerin üzerini kapatmak için uygun olmalıdır.

- Filmler Real Time çalışmalarına uygun optical özellikte olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

- 384-Kuyu Plakaları ve 96 Plakalı Plakalar ile kullanılmaya uygun olmalıdır.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

PİPET UCU 1-10 UL

- 1-10 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96’lık racklarda olmalıdır .

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

PİPET UCU 100 UL

- 100 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96’lık racklarda olmalıdır .

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

PİPET UCU 1000 UL

- 1000 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96’lık racklarda olmalıdır

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

.

8Lİ STRİP VİAL (0.2ML, PCR TÜP)

- 8 li strip vial ,0.2mL, PCR tüp şeklinde olmalıdır.

- Kapaktan buharlaşma yapmayan ve PCR,hücre kullanımına uygun ısıya dayanıklı maddeden yapılmış olmalıdır.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

LDS SAMPLEBUFFER

- Jel tipi Bis-Trisplus jel olmalıdır.

- Tampon türü Örnek Yükleme Tamponu olmalıdır.

- Konsantrasyonu 4X olmalıdır.

- 4X LDS Tamponu 8.4pH'da lityum dodesil sülfat (LDS) içermelidir.

- 4–25°C aralığında saklamaya elverişli olmalıdır.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

BOLT™ SAMPLE REDUCİNG AGENT

-Protein jel elektroforezinde kullanıma uygun olmalıdır.

-10x konsantrasyonunda olmalıdır.

-İçerğinde 500 mM dithiothreitol (DTT) bulunmalıdır.

-Uygun koşullarda saklandığında bir yıl raf ömrü olmalıdır.

# -Saklama Koşulları +2 , 8 0 C de olmalıdır.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

PLUS2 PRE-STAİNED PROTEİN STANDARD

- NuPAGE, tris-glisin ve triksin jelleri ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.

- 4-250 kDa aralığında olmalıdır.

- Yüklemeye hazır şekilde olmalıdır.

- Islak Buz ile nakliye edilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

ECL PLUS WESTERN BLOTTİNG SUBSTRATE

-Protein jel elektroforezinde kullanıma uygun olmalıdır.

-İçeriğinde Horseradish Peroxidase (HRP) substratı bulunmalıdır.

-5 saat boyunca sinyal vermeye devam etmelidir.

-Düşük pikogram ve orta femtogram aralığını tespit edecek hassaslıkta olmalıdır.

-Saklama Koşulları +2 , 8 0 C de olmalıdır.

-ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

BOLT MES SDS RUNNING BUFFR 20X

• Jel tipi Bis-Tris Plus Jel olmalıdır.

• 20X Konsantrasyonunda olmalıdır.

• Raf ömrü düzgün depolandığında 6 ay olmalıdır.

• İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

• Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

İBİND FLEX SOLUSYON KİTİ

- Kit kemilüminesans, kromojenik ve kolorimetrik çalışmalarda kullanılmaya elverişli olmalıdır.

- Kitin içerisinde ; iBindFlex 5X Buffer , iBindFlex 100X Additive bulunmalıdır.

- Kit 2-8 °C sıcaklıkta muhafaza edilebilmelidir.

- Ürün 12 ay boyunca oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

4-12% BİS-TRİS PLUS GELS, 10-WELL

- Jel Yüzdesi % 4-12 oranında olmalıdır.

- 10 kuyucuklu olmalıdır.

- Bis-Tris Plus Jel tipinde olmalıdır.

- Ayırma aralığı 15 ila 260 kDa (MOPS tampon), 3.5 ila 160 kDa (MES tamponu) olmalıdır.

- Jel boyutu  Mini (8 cm x 8 cm) boyutunda olmalıdır.

- 1,0 mm kalınlığında olmalıdır.

- Kapasitesi kuyu başına 60 μL'ye kadar olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

İBLOT2 TRANSFER STACKS, NİTROCELLULOSE, REGULAR SİZE

- Nitroselüloz zar , yüksek kaliteli transfer sağlamak için% 100 saf nitroselülozdan oluşmalıdır.

- 0.2 um gözenek boyutu olmalıdır.

- Protein bağlama kapasitesi 209 μg / cm2 olmalıdır.

- Boyutu 13 cm x 8.3 cm olmalıdır.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

.

İBindFlexCards

- Kartın cam elyaf matrisisayesinde , membrana verilen solüsyonların homojen ve tutarlı akışı sağlanmalı, böylece antijen-antikor etkileşimi de artmalıdır.

- Ürün 12 ay boyunca oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.

- Her bir iBindFlex kartı, bir midi blot, iki mini blot veya 6 adet dikey olarak kesilmiş stripblotları işleyebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

QUBİT PROTEİN ASSAY KİT

- Kit Floresan algılama yönteminde kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Kantitasyon Aralığı 0.25-5 μg olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

ANTİKORLAR+BETA ACTİN

    - Sıvı ve konsantre formda olmalı.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Rabbit den  elde edilmiş  olmalıdır.

- Mouse, Rat, Rabbit, Human dokularında çalışmalıdır.

- ICC/IF, IP, WB, ELISA, ICC, IHC-P, IHC-Fr çalışmaya uygunluğu denenmiş / test edilmiş olmalıdır.

- Antikorun kullanımına dair bilimsel referanslar ve kullanıcı referansı olmalıdır.

- Ürün araştırma amaçlı olmalıdır.

- Ürün soğuk zincirde teslime edilecektir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

- SEKONDER ANTİBODY (HRP-CONJUGATED)

- Fare monoclonal ya da  Tavşan polyclonal primer antikorlarına karşı çalışabilecektir

- Sıvı formda olacaktır.

- HRP bağlı olacaktır.

- Western blot çalışmalarına uygun olacaktır.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

PİPET UCU 10 ul ,100ul,1000 ul

- Filtreli olmaldır

- Steril olmalıdır.

- 96’lık racklarda olmalıdır .

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

8Lİ STRİP VİAL (0.2ML, PCR TÜP)

- 8 li strip vial ,0.2mL, PCR tüp şeklinde olmalıdır.

- Kapaktan buharlaşma yapmayan ve PCR,hücre kullanımına uygun ısıya dayanıklı maddeden yapılmış olmalıdır.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

ALT BİYOKİMYA KİT

- Kitler; human,rat  örneklerinde çalışılabilmedir.

- Kitler içerisinde çalışma için gerekli tüm kimyasallar bulunmalıdır.

- ÜRÜNLERİN  AYNI ANDA GELMESİ VE DENEY PROTOKOLÜNÜN AKSAMADAN BAŞLAYABİLMESİ İÇİN TÜM ÜRÜNLER   GRUP OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR