Teknik Şartname

- Şırınga filtresi

- Paketinde 500 adet olmalı

- Por çapı 5μm çapında olmalı

- Filtrenin tamamı 25mm genişlikte olmalı

- Zar yapısı mekanik süzmeye uygun olup kan elemanlarını porlardan geçirmeyip bakterileri geçirecek şekilde olmalı

- Süzme sırasında yerleştirmek için enjeksiyon için kullanılan standart şırınga ucuyla uyumlu olmalı

- Karbapenem Direnç Genleri için qPCR kiti

- 1 kit ile 25 numuneyi çalışacak kadar olmalı

- Rotor gene cihazıyla uyumlu olmalı

- Klebsiella türleri için asgari KPC, NDM, VIM, IMP, OXA-48 genlerini tespit edebiliyor olmalı

- Alım sırasında son kullanma tarihine en az 1 sene olmalı

- Resazürin boyası

- 250mllik şişede olmalı

- Antibiyotik duyarlılık testi için uygun olmalı

- Teslim sırasında en az 1 yıl raf ömrü olmalı

- Vankomisin antibiyotik tozu

- Sıvı mikrodilüsyona uygun olmalı

- Teslim sırasında raf ömrü en az 1 yıl olmalı

- Uygun koşullarda taşınmış olmalı

- Kutusu/Şişesinde 1000mg olmalı

- MBT Sepsityper IVD Kit

- MALDI-TOF, bakteri hızlı tanımlamasına uygun olmalı

- Kit içeriği eksiksiz ve kullanma kılavuzu ile birlikte olmalı

- Teslim sırasında en az 1 yıl raf ömrü olmalı