BASINÇ SENSÖRÜ VE MİKRO VALF İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Aşağıda listelenen ürünlere istenilen adet sayısına göre fiyat verilmelidir.

- Malzemelerin en uzun teslim tarihi siparişten itibaren 2 haftadır.

- Teklifler değerlendirilirken toplam teklif tutarı en düşük olan teklif onaylanacaktır.

| BASINÇ SENSÖRÜ | - 0 ile 150 psi aralığında ölçüm yapabilmelidir. - Doğruluk +/- 0.25 % olmalıdır. - 0 °C ile 50°C arasında çalışabiliyor olmalıdır. - 8 mm x 7 mm boyutlarında olmalıdır. - 3.3V veya 5V ile çalışabiliyor olmalıdır - PC Pin bağlantıya sahip olmalıdır. - Analog veya dijital çıkış verebiliyor olmalıdır. - Diferansiyel ölçüm yapmalıdır. - Çapı 2mm olan hortum için bağlantı yeri bulundurmalıdır. - Kuru ve inert gaz ile çalışabiliyor olmalıdır. - Rutubete karşı dayanıklı olmalıdır. - REACH ve RoHS uygunluğu olmalıdır. - Gıdan uyumluluk sertifikalı olmalıdır. - 3 adet teslim edilmelidir. |
| --- | --- |
| VALF | - 44 X 12 X 10 mm boyutlarında olmalıdır. - 3.3V veya 5V ile çalışabiliyor olmalıdır. - 0 kPa ile 250 kPa basınç aralığında çalışabiliyor olmalıdır. - 0.4 mm hortum için uygun bağlantı portu bulunmalıdır. - 0 °C ile 50°C arasında çalışabiliyor olmalıdır. - 600 mili saniye (ms) içerişimde açılıp veya kapanabiliyor olmalıdır. - Sızdırmaz olmalıdır, - 5 adet teslim edilmelidir. |
| Hava filtresi | - Filtre Malzemesi : CA (Selüloz Asetat) Hidrofilik membran - Porozite Derecesi : 0.22 µm - Çap : 25 mm - Ambalaj : 50 Adet / Paket - Filtreler ultrasonik olarak yapıştırılmıştır ve yapıştırıcı kullanılmamıştır, dolayısı ile basınca karşı mükemmel dayanıklılık gösterir. Otoklavanabilmelidir. - Her iki yönde de yüksek akış hızına ve filtrasyona sahiptirler. Bu nedenle filtrelerin tıkanma riski oldukça az olmalıdır. - Filtre içerisindeki yüksek kalite membranlar yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. - Otomasyon için uygundur. Laboratuvar robatlarında kullanılabilmelidir. - Farklı renk kodları ile membrana göre ürün sınıflandırılması yapılabilmeledir. |