TEKNİK ŞARTNAMELER

Genel Hükümler:

1. Kısmi teklif verilemez, ürünlerin tamamına teklif verilecektir.

2. Firma teknik/bilimsel destek sağlamalıdır.

3. Sipariş alan firmanın teslim ettiği malzemelerde, çalışma sırasında malzemelerden kaynaklı sorun olmasına karşın, malzemelerin yenisi ile değişimine dair taahhüt yazısı istenecektir.

- Serolojik pipet 5 ml

- Ürün hacmi 5 ml olmalıdır.

- DNase free, RNase free, disposable, polystrene, sterile, individually paper/plastic

wrapped özelliklerinde olmalıdır.

- Hücre Kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 200 adet olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Serolojik pipet 10 ml

- Ürün hacmi 10 ml olmalıdır.

- DNase free, RNase free, disposable, polystrene, sterile, individually paper/plastic

wrapped özelliklerinde olmalıdır.

- Hücre Kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 200 adet olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Pipet ucu 10 µl

- Ürün beyaz renkli olmalıdır.

- 10 µl hacminde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 1000 adet olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Pipet ucu 5-200 µl

- Ürün sarı renkli olmalıdır.

- 5-200 µl hacminde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 1000 adet olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Pipet ucu 100-1000 µl

- Ürün mavi renkli olmalıdır.

- 100-1000 µl hacminde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 500 adet olmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 96 Well Plate

- Ürün 96 Well plate olmalıdır.

- Clear, polystyrene, flat bottom, sterile, TC özelliklerinde olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 100 adet bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 25 cm² Cell Culture Flask

- Ürün 25 cm² hacminde olmalıdır.

- Orijinal steril olmalıdır.

- Vent Cap, TC treated özelliklerinde olmalıdır.

- Hücre Kültürü çalışmalarına uygun olmalıdır.

- Orijinal ambalajında en az 200 adet verilmelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Eppendorf tüp 0.2 mL

- Ürün 0.2 ml hacminde olmalıdır.

- Polipropilen malzemeden üretilmiş ve düz kapaklı olmalıdır.

- Non-steril özellikte olmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette en az 1000 adet bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Eppendorf tüp, 0.5 mL

- Ürün 0.5 ml hacminde olmalıdır.

- Polipropilen malzemeden üretilmiş ve düz kapaklı olmalıdır.

- Non-steril özellikte olmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette en az 1000 adet bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Eppendorf tüp, 1.5 mL

- Ürün 1.5 ml hacminde olmalıdır.

- Polipropilen malzemeden üretilmiş ve düz kapaklı olmalıdır.

- Non-steril özellikte olmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette en az 500 adet bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Eppendorf tüp, 2 mL

- Ürün 2 ml hacminde olmalıdır.

- Polipropilen malzemeden üretilmiş ve düz kapaklı olmalıdır.

- Non-steril özellikte olmalıdır.

- Orijinal ambalajında bir pakette en az 500 adet bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- MYD88 Protein, Human

- Formülasyon 50 mM Tris-HCl, pH7,5, 200 mM NaCl, %20 gliserolün 0,22 μm filtrelenmiş çözeltisi olarak sunulmalıdır.

- Moleküler ağırlık yaklaşık 16,5 kDa olmalıdır.

- Türü insan olmalıdır.

- Gen kimliği 4615 olmalıdır.

- Endotoksin seviyesi <1 EU/μg, LAL yöntemi ile belirlendi.

- Orijinal ambalajında en az 100 μg bulunmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir. Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- miRNA İzolasyon Kiti

- Kit içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır:

RIboEx

Column Type F (mini)

Collection tubes

Buffer RB1 (concentrate)

Buffer SW1

Buffer RNW (concentrate)

Nuclease-free water

- İnsan, hayvan, bitki, maya, bakteri ve viral kökenli örneklerden yüksek oranda saflaştırılmış toplam RNA'nın izolasyonu için kolay ve hızlı bir yöntem sağlamalıdır.

- RNA'yı kolona bağlayarak alkol çökelmesini ortadan kaldırmalı ve aynı anda çok sayıda numuneden hızlı ve rahat bir şekilde hazırlanmasına olanak tanımalıdır.

#### Teknik Bilgiler:

| Format | Column Type F with collection tube |
| --- | --- |
| Maximum amount of starting samples | ~100 mg tissue or ~1 x 107 cells |
| Maximum loading volume | ~700 μl |
| Minimum elution volume | ~30 μl |
| Maximum Binding capacity | ~500 μg |

- Orijinal ambalajında 100 test olmalıdır.

- 2-8°C’de muhafaza edilmelidir.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- cDNA Synthesis Kit (High Capacity)

- Rat,Mouse,Human,Rabbit dokusunda ve hücre kültüründe kullanıma uygun olmalıdır.

- RNA şablonlarından yüksek kapasiteli cDNA’nın verimli sentezi için kullanıma uygun

olmalıdır.

- Ürün Reverse transcriptase, inhibitör, hexamer primerleri, dNTP, tampon çözelti ve

nükleaz içermeyen sudan oluşmaktadır.

- Kit kolay uygulanabilir, güvenilir ve duyarlı olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 200 rxn bulunmalıdır.

- -20° C’de saklanmalıdır.

- Ürünün teslimatı soğuk zincir şartlarına uygun olarak kuru buz ile yapılmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- 2X qPCR SYBR-Green Master Mix

- Ürün, 2x SYBR Green I boya içeren gerçek zamanlı kantitatif PCR testleri için optimize

edilmiş olmalıdır.

- İçeriğinde ROX bulunmamalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi

bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında 5 ml, 500 reaksiyon bulunmalıdır.

- -20 C’de saklanmalıdır.

- Ürünün teslimatı soğuk zincir şartlarına uygun olarak kuru buz ile yapılmalıdır.

- Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- Sybr Green (Real Time PCR) Primer Sentezi

- Primerler 200 NMOL özelliğinde olmalıdır.

- Syber greenli (real time pcr) primerler olmalıdır.

- Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

- Primerler HPLC yöntemiyle saflaştırılmış olmalıdır.

- En az 9 baz primer teslim edilmelidir.

- Belirtilen gen bölgeleri için primer dizaynı firma tarafından yapılmalıdır.

- Primerlerin optimizasyonu yapılmış ve çalışır durumda teslim edilmelidir.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek,inceleme sonucunda karar verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- NFkB-p105 Antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- 100 μg konsantre antikor olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- -20 °C ‘de saklanmalıdır.

- Ürünün teslimatı soğuk zincir şartlarına uygun olarak kuru buz ile yapılmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik orb640856 olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- HLA-DRA Antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- 100 μl konsantre antikor olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- -20 °C ‘de saklanmalıdır.

- Ürünün teslimatı soğuk zincir şartlarına uygun olarak kuru buz ile yapılmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik orb228610 olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.

- CD163 Polyclonal Antibody

- Rat,Human,Mouse,Rabbit  dokusunda çalışmalıdır.

- Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır

- IHC,IF,ICC,FC,WB yöntemlerinde kullanılacaktır.

- Formolde tespit olmuş parafin blok ve Cryostat kesitlerine uygulanacaktır.

- 150 μl konsantre antikor olmalıdır.

- Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti

bulunmalıdır.

- Laboratuara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.

- -20 °C ‘de saklanmalıdır.

- Ürünün teslimatı soğuk zincir şartlarına uygun olarak kuru buz ile yapılmalıdır.

- Çalışmada kullanılacak özellik orb228610 olmalıdır.

- Numune ve datasheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar

verilecektir.

Datasheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.