İşin Adı: Kütüphane Oluşturma ve Tüm Genom De novo Sekanslama

Teknik Şartname:

- Verilecek olan hizmet kapsamında yeni nesil dizileme yöntemi kullanılarak insan biyolojik materyallerinden tüm genom dizileme işlemleri gerçekleştirilecektir.

- Numuneleri laboratuvara ulaştığında kalite kontrolden yapılmalıdır.

- Verilecek olan hizmet dizileme bütçelerini ulaşılabilir düzeye indirgemiş olan Illumina NovaSeqX cihazı ile gerçekleştirilmelidir.

- Kütüphane hazırlama için Truseq PCR-free (350bp) kullanılmalıdır.

- Firma, araştırmacılardan tüm genom DNA, alarak yeni nesil dizileme tekniği ile istenilen işlemi gerçekleştirecektir.

- Tüm genom dizileme için 150 baz çifti okuma için yaklaşık 45Gb karşılık gelen 300 milyon paired-end toplam okuma alınabilmelidir

- Sekanslama en az >90% Q30 kalitesinde olmalıdır.

- Sunulan hizmet kapsamında DNA dizileme için sonuç dataları FASTQ, BAM, .Bai, filtrelenmiş annote .VCF formatlarında, md5 dosyaları ile birlikte verilmelidir.

- Firma tüm genom ile ilgili referanssız de novo assembly ve gene prediction&annotation hizmetlerini sağlamalı; gerektiğinde ileri analiz hizmeti gerçekleştirecek platforma sahip olmalıdır.

- Firma nakliye ile ilgili masrafları karşılamalıdır.

- Firma 30 gün içerisinde hizmet işini yerine getirebilmeli ve sonuçları bir teknik rapor şeklinde sunabilmelidir.