TEKNİK ŞARTNAME

Ürünler grup olarak tek kalem şeklinde değerlendirilecektir. Kısmi teklifler kabul edilmeyecektir 12 kaleme de fiyat verilmesi gerekmektedir. Teknik şartnameye uymayan ürünler kabul edilmeyecektir.

- Havan ve Eli

- Laboratuvar kullanımına uygun olmalı.

- İçi sırlanmış olmalı.

- Saf ve en iyi kalitede 7 mohs sertlikte porselenden DIN 12906 standardına uygun olarak üretilmelidir.

- Dış çap 80 mm olmalıdır.

- Tokmağı ile birlikte verilmelidir.

- Teknik şartnameye tek tek cevap verilmelidir. Teknik şartnameye uymayan ürün kabul edilmeyecektir.

- DNA İzolasyon Kiti (50 reaksiyonluk)

- İşlenmiş buğday gibi gıdalardan, yüksek basınç, sıcak su, meyve suyu ve sterilizasyon ile yaprak, gövde, kök, meyve ve tohum gibi bitki örneklerinden genomik DNA'yı daha kolay ve hızlı bir şekilde çıkarmalıdır.

- Enzim 2 x 1.25 ml 10X’lik Buffer tampon çözeltisi ve 1 x 0.5 ml Gel Loading Dye, Purple (6X) ile birlikte gelmelidir

- ikincil kaplamaya sahip olan Gramineae, bitki DNA'sını çıkarmak için kullanılabilir olmalıdır.

- Her bir Flex kartı, bir midi blot, iki mini blot veya 6 adet dikey olarak kesilmiş stripblotları işleyebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- İkincil ürüne müdahale etmesini önlemek için PPT Tampon ve Güçlendirici Çözeltisi kullanmak mümkün olmalıdır.

- Protein bağlama kapasitesi 209 μg / cm2 olmalıdır.

- Ayırma aralığı 15 ila 260 kDa (MOPS tampon), 3.5 ila 160 kDa (MES tamponu) olmalıdır.

- Patojen araştırmalarında kullanılmak ve kontaminasyonu en aza indirmek için her bir sütunu paketleyen CAPS sağlamalıdır.

- 50 Sütun olmalıdır.

- Tampon PG (Lizis Tamponu) 30ml × 1 adet

- Tampon PPT (Çökelme Tamponu) 7ml × 1 adet

- Tampon PB 50ml × 1 adet

- Tampon PWA 40ml × 1 adet

- Tampon PWB(Konsantrasyon) 10ml × 1 adet

- Tampon PE 20ml × 1 adet

- Güçlendirici Çözüm 0,5 ml x 1 tüp

- Spin Kolon (Yeşil renkli O-ring) 50 Sütun

- Toplama Tüpü 100 tüp

- RNase A, liyofilize 3 mg x 1 tüp

- Proteinaz K, liyofilize 22 mg x 1 tüp

- Manuel	1 adet

- Ürün araştırma amaçlı olmalıdır.

- Ürün soğuk zincirde teslim edilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- 2 ml ependorf tüp

- FDA standartlarına uygun, ultra şeffaf saf polipropilenden üretilmiş olmalıdır 121°C’ de 20 dk süre ile otoklavlanabilmelidirler.

- 0,2 ml hacimde olmalıdırlar.

- 1,09 cm çapı olmalıdır.

- 1000/pk halinde olmalıdır.

- Tüpler bakteriden arındırılmış alanda üretilmiş olması sebebi ile DNAse, RNase ve Pirojen içermemelidirler.

- Tüp iç yüzeyleri maksimum geri kazanım için özellikle parlatılmış olmalıdır.

- Tüp duvarları 20 000 RFC ye kadar santrifüj kuvvetine dayanıklı olmalıdır ve tüplerin patlama riski bulunmamalıdır.

- Santrifüj çalışmalarında maksimum kazanım elde edebilmek için tüp tabanları konik yapıda olmalıdır.

- Tüp kapakları gövdeye monteli olmalı, sızdırmazlık garanti etmeli ve tek el ile kolayca açılıp kapanabilir formda olmalıdır.

- Tüp üzerinde baskılı hacim göstergeleri ve etiket alanı bulunmalıdır.

- Laboratuvarımızda teslim edilmelidir.

- Teknik şartnameye tek tek cevap verilmelidir. Teknik şartnameye uymayan ürün kabul edilmeyecektir.

- Nitril Eldiven

- Medium (M) ebatta olmalıdır.

- Eldiven yüksek kimyasal dayanıklılığı sebebiyle nitrilden üretilmiş olmalıdır.

- Eldivenin manipülasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu

- kalınlığı maksimum 0,14 mm olmalıdır.

- Eldivenin avuç içi kalınlığı 0,12 mm olmalıdır.

- Eldivenin manşon kalınlığı 0,10 mm olmalıdır

- 100 adetlik pakette olmalı,

- Her iki ele de uygun, giyimi kolay olmalı.

- Laboratuvarımızda teslim edilmelidir.

- Teknik şartnameye tek tek cevap verilmelidir. Teknik şartnameye uymayan ürün kabul edilmeyecektir

- Nitril Eldiven

- Large (L) ebatta olmalıdır.

- Eldiven yüksek kimyasal dayanıklılığı sebebiyle nitrilden üretilmiş olmalıdır.

- Eldivenin manipülasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu

- kalınlığı maksimum 0,14 mm olmalıdır.

- Eldivenin avuç içi kalınlığı 0,12 mm olmalıdır.

- Eldivenin manşon kalınlığı 0,10 mm olmalıdır

- 100 adetlik pakette olmalı,

- Her iki ele de uygun, giyimi kolay olmalı.

- Laboratuvarımızda teslim edilmelidir.

- Teknik şartnameye tek tek cevap verilmelidir. Teknik şartnameye uymayan ürün kabul edilmeyecektir

- Pudralı Muayene Eldiveni (M)

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- Medium ebatta olmalıdır.

- Eldivenler doğal kauçuk veya lateksten imal edilmiş olmalıdır. Ürünün kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır.

- Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.

- İlgili ürünler TS EN 455-3 ve TS EN ISO 21171 standartlarına uygun olmalıdır. İlgili TS EN 455-1 Standardında yer alan delik tespiti için sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır. TS EN 455-2 Standardında yer alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası bulunmalıdır.

- Steril poşetler içinde sağ ve sol el için bir çift olmalıdır.

- Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir (Dokunma hissi

- hassasiyeti olmalı)

- Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.

- Laboratuvarımızda teslim edilmelidir.

- Teknik şartnameye tek tek cevap verilmelidir. Teknik şartnameye uymayan ürün kabul edilmeyecektir

- Pudralı Muayene Eldiveni (L)

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- Large ebatta olmalıdır.

- Eldivenler doğal kauçuk veya lateksten imal edilmiş olmalıdır. Ürünün kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır.

- Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.

- İlgili ürünler TS EN 455-3 ve TS EN ISO 21171 standartlarına uygun olmalıdır. İlgili TS EN 455-1 Standardında yer alan delik tespiti için sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır. TS EN 455-2 Standardında yer alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası bulunmalıdır.

- Steril poşetler içinde sağ ve sol el için bir çift olmalıdır.

- Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir (Dokunma hissi

- hassasiyeti olmalı)

- Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.

- Laboratuvarımızda teslim edilmelidir.

- Teknik şartnameye tek tek cevap verilmelidir. Teknik şartnameye uymayan ürün kabul edilmeyecektir.

- Whatman Filtre Kağıdı

- Malzeme selüloz filtreler olmalıdır.

- Parametreler 0,25 psi ıslak patlama ve 150 sn/100 mL hız içermelidir.

- Çap 90 mm olmalıdır.

- 100 Adet/Paket olmalıdır.

- Kalınlık 180 μm olmalıdır.

- Kül% ≤0.06 olmalıdır.

- Gözenek boyutu 11 μm (partikül tutma) olmalıdır.

- Temel ağırlık 87 g/m2 olmalıdır.

- Miadı min 5 yıl olmalıdır.

- Çalışma sırasında gerekli olabilecek cihaz ve ekipman desteği firma tarafından sağlanmalıdır.

- Absorbe olmayan yapıda olmalıdır,

- Laboratuvarımızda teslim edilmelidir.

- Teknik şartnameye tek tek cevap verilmelidir. Teknik şartnameye uymayan ürün kabul edilmeyecektir.

- Mezür Cam

- Borosilikat 3.3 camdan DIN EN ISO 4788 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- DIN/ISO Class ‘’A’’ standardına uygun olarak kalibre edilmelidir.

- 250 ML hacimde olmalıdır.

- Ürünün Almanya federal ölçü ve ağırlık kurallarına uygunluğunu onaylayan (‘’DEM’’) damgasını taşımalıdır.

- Otomatik robotlar tarafından yürütülen kalibrasyon işlemi, gerçek değerin nominal değerden sapmasını önlemelidir.

- Gövde üzerinde lot numarası ve uygunluk damgası basılı olmalıdır. Lot sertifikası teslim edilmelidir.

- Gövde üzerindeki yazı ve işaretlerde mavi boya kullanılmış olmalıdır.

- Dengeleme tasarımlı altıgen taban stabilite sağlayabilmelidir.

- Laboratuvarımızda teslim edilmelidir.

- Teknik şartnameye tek tek cevap verilmelidir. Teknik şartnameye uymayan ürün kabul edilmeyecektir.

- Mezür Cam

- Borosilikat 3.3 camdan DIN EN ISO 4788 standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

- DIN/ISO Class ‘’A’’ standardına uygun olarak kalibre edilmelidir.

- 500 ML hacimde olmalıdır.

- Ürünün Almanya federal ölçü ve ağırlık kurallarına uygunluğunu onaylayan (‘’DEM’’) damgasını taşımalıdır.

- Otomatik robotlar tarafından yürütülen kalibrasyon işlemi, gerçek değerin nominal değerden sapmasını önlemelidir.

- Gövde üzerinde lot numarası ve uygunluk damgası basılı olmalıdır. Lot sertifikası teslim edilmelidir.

- Gövde üzerindeki yazı ve işaretlerde mavi boya kullanılmış olmalıdır.

- Dengeleme tasarımlı altıgen taban stabilite sağlayabilmelidir.

- Laboratuvarımızda teslim edilmelidir.

- Teknik şartnameye tek tek cevap verilmelidir. Teknik şartnameye uymayan ürün kabul edilmeyecektir.

- Cam Beher

- Isıya ve kimyasal maddelere dayanıklı borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.

- 100 ML hacminde olmalıdır.

- ISO 3819 ve DIN 12331’e uygun yüksek kalite standarlarını karşılamalıdır.

- Derecelendirmeler, cam için özel olarak tasarlanmış beyaz boya ile yapılmalıdır.

- Beher 100 ml Hacminde olmalıdır.

- Ürün Almanya federal ölçü ve ağırlık kurallarına uygunluğunu onaylayan (“H”/“DEM”) damgasını taşımalıdır.

- Laboratuvarımızda teslim edilmelidir.

- Teknik şartnameye tek tek cevap verilmelidir. Teknik şartnameye uymayan ürün kabul edilmeyecektir.

- Cam Beher

- Isıya ve kimyasal maddelere dayanıklı borosilikat camdan üretilmiş olmalıdır.

- 250 ML hacminde olmalıdır.

- ISO 3819 ve DIN 12331’e uygun yüksek kalite standarlarını karşılamalıdır.

- Derecelendirmeler, cam için özel olarak tasarlanmış beyaz boya ile yapılmalıdır.

- Beher 100 ml Hacminde olmalıdır.

- Ürün Almanya federal ölçü ve ağırlık kurallarına uygunluğunu onaylayan (“H”/“DEM”) damgasını taşımalıdır.

- Laboratuvarımızda teslim edilmelidir.

- Teknik şartnameye tek tek cevap verilmelidir. Teknik şartnameye uymayan ürün kabul edilmeyecektir.