ŞARTNAME

Teklifler toplam bedel üzerinden değerlendirilecektir.

Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

| ANTİ OKSİDAN KİTİ | Kit içeriği; ürün en az 200 test içermelidir. Colorimetric test uygun olmalıdır. %99 saflıkta Anti oksidan ekstraktı, 2,5 litre Hücre kültürüne uygun %99 saflıkta Folin- Ciocalteu, adet %99 saflıkta 500g Gallic acid monohydrate, 1 adet Sodium carbonate powder, ≥99.5%, ACS reagent, 1pkt100adet deney tüpü ve standı,1pkt/50adet 15ml falcon içermelidir. Deney sonuçlanana kadar plaka okuyucu verilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. |
| --- | --- |
| FENOLİK MADDE TAYİN SETİ | Set içeriği; 200 adet Frenk üzüm tohumu, 2,5 litre %99 saflıkta Fenolik ekstraktı, 2,5 litre Hücre kültürüne uygun %99 saflıkta Folin- Ciocalteu, 1 adet %99 saflıkta 500g Gallic acid monohydrate, 1 adet Sodium carbonate powder, ≥99.5%, ACS reagent, 1pkt100adet deney tüpü ve standı,1pkt/50adet 15ml falcon içermelidir. Deney sonuçlanana kadar santrifuj ve spektrofotometre verilmelidir. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. |
| PİPET SETİ | Set içeriği; 10 - 100 μl , 20 - 200 μl , 100 - 1000 μl , 1000 - 5000 μ hacimleri içermelidir. Tüm parçaları otoklavlanabilir olmalıdır. ISO 8655 standardına uygun olarak kalibre edilmiş olmalıdır ve bir kereye mahsus olmak üzere tüm hacimlerin kalibrasyonu ücretsiz yapılmalıdır. Döner standı ile birlikte teslim edilmelidir. Ayarlanabilir Hacim İstenilen hacime sadece birkaç tur çevirme ile ulaşma imkanı sunmalıdır. Kontrol Düğmesi Düşük çalışma kuvveti gereksinimi, pipet hacmini belirten renkler ve mükemmel ergonomiye uygun yerleştirme sahip olmalıdır. Pipet Ucu Atma Düğmesi Düşük çalışma kuvveti gereksinimi ve mükemmel ergonomiye uygun yerleştirilme sahip olmalıdır. Hacim Göstergesi 4 haneli, büyüteçli gösterge sahip olmalıdır. PerfectPistonTM Sistemi Fortron® 'dan imal edilmiş ultra hafif pistona sahip olmalıdır. Hızlı Bağlantı Klipsi Alt kısmın kolayca ayrılabilir olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. |
| QUARS KÜVET | Parlatılmış, kuvars camdan imal edilmiş olmalıdır. Tüm spektrofotometre küvet yuvaları ile uyumlu olmalıdır. Optimum gövde formları, %0,1 mm’den daha düşük olan boyutsal toleransları ve mükemmel duvar kalınlık da olmalıdır. dalga boyu aralığı 190 - 2500 nm hacim 3,50 ml olmalıdır. Bir paket de 2 adet olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. |
| MELATONİN | Ürün en az 500g teslim edilecektir. %99 saflıkta olmalıdır. Amber cam şişede teslim edilmelidir. HPLC kalitede olmalıdır. Molecular weight 232.28 g/mol sahip olmalıdır. Melting point 115.00°C olmalıdır. Kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir. |

Soğuk zincir teslim şartlarına uymayan ürünler teslim alınmayacaktır.