- MBT Sepsityper IVD Kit

- MALDI-TOF, bakteri hızlı tanımlamasına uygun olmalı

- Kit içeriği eksiksiz ve kullanma kılavuzu ile birlikte olmalı

- Teslim sırasında en az 1 yıl raf ömrü olmalı

- Şırınga filtresi

- Paketinde 500 adet olmalı

- Por çapı 5μm çapında olmalı

- Filtrenin tamamı 25mm genişlikte olmalı

- Zar yapısı mekanik süzmeye uygun olup kan elemanlarını porlardan geçirmeyip bakterileri geçirecek şekilde olmalı

- Süzme sırasında yerleştirmek için enjeksiyon için kullanılan standart şırınga ucuyla uyumlu olmalı