Dinamik Işık Saçınımı (DLS) analizi için teknik şartname

1- 65 farklı numuneden analiz yapılmalıdır.

2- Molekül ağırlığı 102 -1012 Dalton arasında olmalıdır.

3-Gonyometre açı değerleri 15° -150° arasında olmalıdır.

4- Sıcaklık 25°C - 60°C arasında olmalıdır.

5- Sentezlenecek nanopartiküllerin parçacık boyutu ve dağılımı ile polidispersite endeksi de analiz sonucunda sunulmalıdır. Parçacık boyutu için ölçümü 0,3 nm-10 µm aralığında olmalıdır.

6- Numunelerden elde edilecek grafikler ve numunelere ait ‘‘volume/particle size’’ değerlerine karşılık gelen veriler bir dosya biçiminde iletimi gerçekleştirilecek ise genel kişisel bilgisayar ortamlarında (örneğin metin belgesi, MS Office dosya biçimleri vb.) tanınır, açılabilir dosya biçiminde olmalı ve talep edildiğinde, elektronik posta yoluyla proje ekibi ile paylaşılabilmelidir.

7- Özel araştırma alanı dahiliyeti bulunan ve “volume/particle size’’ değerlerine karşılık gelen verinin kalitatif tarifi (Data yorumlaması) hizmet verecek kurum/kuruluş tarafından gerçekleştirilmelidir. Yine bu tarif veya yorumlama, bir dosya biçiminde iletimi gerçekleştirilecek ise genel kişisel bilgisayar ortamlarında (örneğin metin belgesi, MS Office dosya biçimleri vb.) tanınır, açılabilir dosya biçiminde olmalı ve talep edildiğinde, elektronik posta yoluyla proje ekibi ile paylaşılabilmelidir.