Teknik Şartnameler

Not: Teklif veren firmalar listedeki tüm demirbaş ve kimyasal/sarf kalemlerinin (Schlenk Line hattı hariç) hepsine teklif vermek zorundadır.

1. Ürün Adı: Sodium dodecylbenzenesulfonate

Teknik Özellikler:

- Form: Granül

- Kimyasal İçerik: Sodium dodecylbenzenesulfonate

- Saflık: ≥ 99% (Titration)

- Moleküler Ağırlık: 348.48 g/mol

- Kaynama Noktası: 200°C (Decomposes)

- Erime Noktası: 207°C (Decomposes)

- pH Değeri (1% çözeltisi): 7.5 ± 0.2

- Yoğunluk: 1.05 g/cm³ (25°C)

- Ambalaj: 500g, HDPE ambalaj

Kullanım Alanları:

- Laboratuvar Uygulamaları: Yüzey aktif özelliklerin test edilmesinde kullanılmalıdır.

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: 2°C - 8°C arasında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Hava geçirmez, nemden uzak, serin ve kuru bir ortamda saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 36 ay (Ambalajlanmış olarak) geçerli olmalıdır.

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Kimyasal Saflık Testi: %99 ve üzeri saf olmayan maddeler için her batch’e uygun analiz yapılmalıdır. (Titrasyon yöntemi ile %99 saflık test edilmelidir.)

- Zirve Bozulma Testi: %95 ve üzeri etkinlik sağlanmalıdır. (Enzimatik testlere dayanarak yapılmalıdır.)

- Reaktiflik Testi: Asidik ve bazik ortamlardaki çözünürlük ve stabilite testi yapılmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Kromatografik analiz ile saflık kontrolü yapılmalı, üretici firma tarafından sağlanan analiz sertifikası ile ürün uygunluğu doğrulanmalıdır.

- Kritik Limitler: Tüketici güvenliği açısından %0.5’ten fazla yabancı madde içeriği kabul edilemez.

2. Ürün Adı: (+)-S-Trityl-L-cysteine, 97% (H-L-Cys(Trt)-OH)

Teknik Özellikler:

- Form: Beyaz toz

- Kimyasal İçerik: (+)-S-Trityl-L-cysteine

- Saflık: ≥ 97%

- Moleküler Ağırlık: 487.63 g/mol

- Erime Noktası: 173°C

- Kaynama Noktası: 298°C (Decomposes)

- Ambalaj: 25g, vakumlu torba

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: -20°C’de saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Işıksız, kuru ve serin bir ortamda muhafaza edilmelidir.

- Raf Ömrü: 24 ay geçerlidir.

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: %97 saflık garanti edilmelidir ve her parti için analiz yapılmalıdır.

- İzolasyon Testi: Kimyasal saflığı doğrulamak için uygun çözücülerde çözünürlük testi yapılmalıdır.

- Enzimatik Aktivite Testi: Biyolojik fonksiyonları değerlendirmek için uygun enzimatik aktivite testleri yapılmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: NMR ve HPLC analizleri ile saflık kontrolü yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: %97 saflık seviyesine ulaşılmalıdır; daha düşük saflık kabul edilmemelidir.

3. Ürün Adı: Trifluoroacetic acid

Teknik Özellikler:

- Form: Sıvı

- Kimyasal İçerik: Trifluoroacetic acid

- Saflık: ≥ 99%

- Moleküler Ağırlık: 114.02 g/mol

- Kaynama Noktası: 73°C

- Erime Noktası: -15°C

- Yoğunluk: 1.48 g/cm³ (25°C)

- Ambalaj: 100mL, cam şişe

- HPLC ve LC-MS analizlerinde asidik çözücü olarak kullanılabilir.

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: 2°C - 8°C arasında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Işıksız ve nemden uzak bir ortamda, hava geçirmez ambalajda saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 24 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: %99 saflık garanti edilmelidir.

- Su İçeriği Testi: Su içeriği %0.1’i geçmemelidir.

- İçerik Doğrulama: Spektroskopik yöntemlerle (NMR, IR) doğrulama yapılmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: HPLC ile saflaştırılmış ve saflık doğrulaması yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Su içeriği %0.1’den fazla olmamalıdır; diğer yabancı maddeler kabul edilemez.

4. Ürün Adı: HBTU ≥98.0% (T), for peptide synthesis

Teknik Özellikler:

- Form: Kristal

- Kimyasal İçerik: 2-(1H-Benzotriazol-1-yl)-1H-tetrazole

- Saflık: ≥ 98%

- Moleküler Ağırlık: 320.22 g/mol

- Erime Noktası: 191°C

- Kaynama Noktası: 413°C

- Ambalaj: 25g, alüminyum torba

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında, kuru bir ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Işıksız, hava geçirmez ortamda, nemden uzak tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 36 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: %98 ve üzeri saf madde içermelidir.

- Kirlilik Testi: Her batch için katı ve çözünür kirlilik testleri yapılmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Kromatografik yöntemlerle saflık kontrolü yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Yabancı maddelerin içeriği %0.5’in üzerinde olmamalıdır.

5. Ürün Adı: N,N-Diisopropylethylamine purified by redistillation

Teknik Özellikler:

- Form: Sıvı

- Kimyasal İçerik: N,N-Diisopropylethylamine

- Saflık: ≥ 99.5%

- Moleküler Ağırlık: 131.23 g/mol

- Kaynama Noktası: 118°C

- Erime Noktası: -115°C

- Yoğunluk: 0.738 g/cm³ (25°C)

- Ambalaj: 100mL, cam şişe

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: 2°C - 8°C arasında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Kuru, serin ve ışık almayan bir ortamda saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 24 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: %99.5 saflık garanti edilmelidir.

- Su İçeriği Testi: Su içeriği %0.1’i geçmemelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: GC-MS (Gaz Kromatografisi-Mass Spektrometrisi) ile saflık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Su içeriği %0.1’den fazla olmamalıdır.

6. Ürün Adı: Triethylsilane

Teknik Özellikler:

- Form: Sıvı

- Kimyasal İçerik: Triethylsilane

- Saflık: ≥ 99%

- Moleküler Ağırlık: 162.33 g/mol

- Kaynama Noktası: 130°C

- Erime Noktası: -112°C

- Yoğunluk: 0.779 g/cm³ (25°C)

- Ambalaj: 25g, cam şişe

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: 2°C - 8°C arasında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Hava geçirmez, kuru ve serin bir ortamda saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 36 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: %99 saflık sağlanmalıdır.

- Reaktiflik Testi: Organik çözücülerle reaktiflik ve stabilite test edilmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: GC-MS ile saflık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Yabancı maddeler %0.5’in üzerinde olmamalıdır.

7. Ürün Adı: L-Cysteine

Teknik Özellikler:

- Form: Toz

- Kimyasal İçerik: L-Cysteine

- Saflık: ≥ 97%

- Moleküler Ağırlık: 121.16 g/mol

- Erime Noktası: 190°C (dec.)

- Kaynama Noktası: 300°C

- Ambalaj: 25g, plastik şişe

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: 2°C - 8°C arasında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Nemden uzak ve serin ortamda, orijinal ambalajında saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 24 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: %97 saflık garanti edilmelidir.

- Kirlilik Testi: Kimyasal kirlilik ve safsızlık test edilmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: HPLC veya GC-MS ile saflık analizi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Yabancı maddelerin içeriği %0.5’i geçmemelidir.

8. Ürün Adı: Sodium borohydride

Teknik Özellikler:

- Form: Toz

- Kimyasal İçerik: Sodium borohydride

- Saflık: ≥ 99%

- Moleküler Ağırlık: 37.83 g/mol

- Erime Noktası: 400°C

- Kaynama Noktası: Sublimasyon (gerçek kaynama noktası yok)

- Yoğunluk: 1.05 g/cm³

- Ambalaj: 100g, cam kavanoz

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında, kuru ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Nemden ve ışıktan uzak, kuru ve serin bir ortamda saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 36 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: %99 saflık sağlanmalıdır.

- Kirlilik Testi: Ürün, yabancı maddeler içermemelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Titrasyon yöntemi ile saf madde oranı ölçülmelidir.

- Kritik Limitler: Yabancı maddelerin içeriği %0.5’i geçmemelidir.

9. Ürün Adı: HYDROCHLORIC ACID

Teknik Özellikler:

- Form: Sıvı

- Kimyasal İçerik: Hidroklorik Asit (HCl)

- Saflık: 37% HCl çözeltisi

- Moleküler Ağırlık: 36.46 g/mol

- Kaynama Noktası: 110°C

- Erime Noktası: -114°C

- Yoğunluk: 1.18 g/cm³

- Ambalaj: 1 Litre, plastik şişe

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Işıksız ve nemden uzak, hava geçirmez ortamda saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 36 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: 37% HCl çözeltisi olması sağlanmalıdır.

- Kirlilik Testi: Ürün, ek bir asidik bileşen içermemelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Volumetrik titrasyon yöntemi ile HCl konsantrasyonu doğrulanmalıdır.

- Kritik Limitler: Yabancı maddeler %0.5’i geçmemelidir.

10. Ürün Adı: Vial

Teknik Özellikler:

- Form: Şişe (Vial)

- Malzeme: Cam

- Hacim: 5 ml

- Boyutlar: 40mm x 20mm

- Ağız Tipi: Nd18

- Renk: Şeffaf

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Kuru ve serin bir ortamda saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 36 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Temizlik Testi: Şişe içeriği, organik kirleticilerden ve metal kalıntılarından arındırılmış olmalıdır.

- Mukavemet Testi: Cam şişe dayanıklılık testine tabi tutulmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Görsel muayene ve ısı dayanıklılığı test edilmelidir.

- Kritik Limitler: Cam şişe çatlamamalı veya hasar görmemelidir.

11. Ürün Adı: Kapak

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Butyl kauçuk / PTFE

- Boyut: 18mm

- Şekil: Vidalı kapak

- Renk: Gümüş rengi, kırmızı Butyl kauçuk, gri PTFE

- Delik Çapı: Orta delik

- Shore Sertliği: 55° Shore A

- Kalınlık: 1.6mm

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Serin ve kuru ortamda, doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 24 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Mukavemet Testi: Kapak, vidalı yapısını ve sızdırmazlığını korumalıdır.

- Delik Çapı Testi: Delik çapı ve şekli üretim toleranslarına uygun olmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Kapak dayanıklılık testi ve sızdırmazlık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Sızdırmazlık testi sonucunda herhangi bir sızdırma olmamalıdır.

12. Ürün Adı: Septa

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Butyl kauçuk / PTFE

- Boyut: 18,2mm

- Renk: Kırmızı Butyl kauçuk, gri PTFE

- Shore Sertliği: 55° Shore A

- Kalınlık: 1,3mm

- Ambalaj: 1 adet

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Serin, kuru ortamda ve güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 24 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Sızdırmazlık Testi: Septa, sızdırmazlık testlerinden geçmelidir ve sıvı sızdırma olasılığı olmamalıdır.

- Malzeme Uyumluluğu Testi: PTFE ve Butyl kauçuk malzemeler, kimyasal ve fiziksel etkileşimlere dayanıklı olmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Sızdırmazlık testi ve malzeme uyumluluğu test edilmelidir.

- Kritik Limitler: Herhangi bir sızdırma veya malzeme deformasyonu olmamalıdır.

13. Ürün Adı: Molecular sieves

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Molecular sieves (zeolitik alüminyum silikat)

- Mesh Boyutu: 4-8

- Pore Boyutu: 3 Å (angstrom)

- Miktar: 1 kg

- Ambalaj: 1 kg

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Nemden uzak, kuru bir ortamda saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 36 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Kirlilik Testi: Moleküler elek, istenmeyen organik veya inorganik maddeler içermemelidir.

- Porozite Testi: Pore boyutları ve yüzey alanı test edilmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: X-ışını difraksiyonu (XRD) ile malzemenin kristal yapısı incelenebilir.

- Kritik Limitler: Pore boyutlarının belirtilen 3 Å ile uyumlu olması gerekmektedir.

14. Ürün Adı: Tüp - Santrfüj - Mikro

Teknik Özellikler:

- Tip: Mikro santrfüj tüpü

- Hacim: 2,0 ml

- Kapak Türü: Düz kapaklı

- Malzeme: Plastik

- Ambalaj: 1000 adet

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Serin, kuru ortamda, doğrudan güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 36 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Sızdırmazlık Testi: Kapakların ve tüplerin sızdırmazlık özelliği test edilmelidir.

- Mukavemet Testi: Plastik malzemenin mekanik dayanıklılığı test edilmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Görsel muayene ve sızdırmazlık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Tüplerin sızdırmazlık özelliği %100 olmalıdır.

15. Ürün Adı: Round crystal window CaF2, diam. × thickness 25 mm × 2 mm

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Kalsiyum florür (CaF2)

- Çap: 25 mm

- Kalınlık: 2 mm

- Şekil: Düz yuvarlak cam pencere

- Ambalaj: 1 adet

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Kuru ortamda, nemden uzak tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 36 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Optik Test: Camın ışık iletimi ve optik geçirgenliği test edilmelidir.

- Yüzey Düzgünlüğü: Yüzeyde çizik veya deformasyon olmamalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Optik testler ve yüzey incelemesi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Işık geçirgenliği %99 olmalıdır.

16. Ürün Adı: n-Hexane

Teknik Özellikler:

- Kimyasal İçerik: n-Heksan

- Saflık: %99.7 (minimum)

- Hacim: 2.5 L

- Ambalaj: 2.5 L

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Serin, kuru ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Nemden ve yüksek sıcaklıklardan uzak tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 24 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: Saflık, belirtilen %99.7 seviyesinde olmalıdır.

- Tuz İçeriği: Yüksek saflık seviyeleri sağlanmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: GC-MS (Gaz Kromatografisi-Mass Spektrometri) ile saflık analizi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Kimyasal bileşimde %99.7 saf n-Heksan bulunmalıdır.

17. Ürün Adı: Hekzan

Teknik Özellikler:

- Kimyasal İçerik: Heksan (C6H14)

- Hacim: 10 L

- Ambalaj: 10 L

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında, serin ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Direkt güneş ışığından uzak tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 24 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: Kimyasal bileşim ve saflık kontrol edilmelidir.

- Tuz İçeriği: Kontrol edilmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Gaz kromatografisi ile saflık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Kimyasal içerik belirtilen saflık seviyelerine uygun olmalıdır.

18. Ürün Adı: Diethylene glycol

Teknik Özellikler:

- Kimyasal İçerik: Diethylene Glycol

- Saflık: ReagentPlus, Yüksek Saflık

- Hacim: 2.5 L

- Ambalaj: 2.5 L

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Kuru ve serin ortamda tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 24 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: Kimyasal bileşimde %99.9 saf olmalıdır.

- Bileşim Testi: Kirletici maddeler olmamalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: HPLC ile saflık ve bileşim analizi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Yüksek saflık seviyelerine ve kimyasal bileşime sahip olmalıdır.

19. Ürün Adı: Ethylene glycol

Teknik Özellikler:

- Kimyasal İçerik: Etilen Glikol

- Saflık: ≥99%

- Hacim: 2.5 L

- Ambalaj: 2.5 L

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Kuru ve serin ortamda tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 36 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: %99 ve üzeri saf olmalıdır.

- Bileşim Testi: Kimyasal bileşim ve çözünürlük oranları kontrol edilmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: HPLC ile saflık analizi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Yüksek saflık seviyeleri sağlanmalıdır.

20. Ürün Adı: Tetrahydrofuran

Teknik Özellikler:

- Kimyasal İçerik: Tetrahydrofuran (THF)

- Saflık: ≥99%

- İnhibitör: Var (stabilize edici)

- Hacim: 2.5 L

- Ambalaj: 2.5 L

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Serin ve kuru ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Işık ve nemden uzak tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 24 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: %99 ve üzeri saflıkta olmalıdır.

- Bileşim Testi: İnhibitör oranı belirtilen seviyede olmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: GC-MS ile saflık analizi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Kimyasal bileşim ve saflık testine uygun olmalıdır.

21. Ürün Adı: 1,4-Phenylenediboronic acid

Teknik Özellikler:

- Kimyasal İçerik: 1,4-Phenylenediboronic acid

- Saflık: 98%

- Hacim/Ağırlık: 100 GR

- Ambalaj: 100 GR

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında, kuru ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Işık ve nemden uzak tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 24 ay (Ambalajlanmış olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: %98 ve üzeri saf olmalıdır.

- Bileşim Testi: Kirletici maddeler ve safsızlık oranı minimumda olmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: HPLC ve UV-Vis spektroskopisi ile analiz yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Yüksek saflık ve bileşim doğruluğu gereklidir.

22. Ürün Adı: Kuşe Etiket

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Kuşe Kağıt

- Boyut: 10×10 cm

- Adet: 1000 Adet

- Yüzey Tipi: Pürüzsüz yüzey

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Kuru ve serin ortamda tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 36 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Yapışma Gücü: Etiketlerin düzgün ve kalıcı şekilde yapışması sağlanmalıdır.

- Kağıt Kalitesi: Kuşe kağıt olması gerekmektedir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Görsel kalite kontrol ve yapışkanlık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Kağıt kalitesi ve yapışkanlık seviyeleri kontrollü olmalıdır.

23. Ürün Adı: Kuşe Etiket

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Kuşe Kağıt

- Boyut: 5×5 cm

- Adet: 1000 Adet

- Yüzey Tipi: Pürüzsüz yüzey

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Kuru ve serin ortamda tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 36 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Yapışma Gücü: Etiketlerin düzgün ve kalıcı şekilde yapışması sağlanmalıdır.

- Kağıt Kalitesi: Kuşe kağıt olması gerekmektedir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Görsel kalite kontrol ve yapışkanlık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Kağıt kalitesi ve yapışkanlık seviyeleri kontrollü olmalıdır.

24. Ürün Adı: Kuşe Etiket

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Kuşe Kağıt

- Boyut: 3×5 cm

- Adet: 1000 Adet

- Yüzey Tipi: Pürüzsüz yüzey

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Kuru ve serin ortamda tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 36 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Yapışma Gücü: Etiketlerin düzgün ve kalıcı şekilde yapışması sağlanmalıdır.

- Kağıt Kalitesi: Kuşe kağıt olması gerekmektedir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Görsel kalite kontrol ve yapışkanlık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Kağıt kalitesi ve yapışkanlık seviyeleri kontrollü olmalıdır.

25. Ürün Adı: Asetat Kalem

Teknik Özellikler:

- Boyut: Standart

- Renk: Mavi (veya kullanıcı tercihlerine göre farklı renklerde olabilir)

- Tip: Asetat yüzeylerinde yazı yazma

- Boya Tipi: Su bazlı, hızlı kuruyan

- Ambalaj: Tekli

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Kuru ve doğrudan güneş ışığından uzak ortamda tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 12 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Boya Performansı: Suya dayanıklı ve solmayan renk kalitesi sağlanmalıdır.

- Yazılabilir Yüzey: Etiketler üzerine net yazı yazılabilmesi için uygun yazım sağlanmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Boya dayanıklılığı ve yüzey tutuş testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Boyanın kuruma süresi, suya dayanıklılık ve solmama özellikleri test edilmelidir.

26. Ürün Adı: Balon

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Cam

- Boyun Yapısı: Üç boyunlu, 45° açılı

- Hacim: 25 ML

- Ambalaj: Tekli

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında, kuru ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Sadece düz ve sağlam yüzeylerde saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 36 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Cam Kalitesi: Dayanıklı ve kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.

- Boyun Bağlantısı: Tüm boyunlar düzgün ve sızdırmaz olmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Görsel kontrol ve sağlamlık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Camın dayanıklılığı ve bağlantı noktalarının sızdırmazlık seviyesi kontrol edilmelidir.

27. Ürün Adı: Balon

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Cam

- Boyun Yapısı: Üç boyunlu, 45° açılı

- Hacim: 50 ML

- Ambalaj: Tekli

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında, kuru ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Sadece düz ve sağlam yüzeylerde saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 36 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Cam Kalitesi: Dayanıklı ve kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.

- Boyun Bağlantısı: Tüm boyunlar düzgün ve sızdırmaz olmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Görsel kontrol ve sağlamlık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Camın dayanıklılığı ve bağlantı noktalarının sızdırmazlık seviyesi kontrol edilmelidir.

28. Ürün Adı: Balon

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Cam

- Boyun Yapısı: Üç boyunlu, 45° açılı

- Hacim: 100 ML

- Ambalaj: Tekli

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında, kuru ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Sadece düz ve sağlam yüzeylerde saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 36 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Cam Kalitesi: Dayanıklı ve kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.

- Boyun Bağlantısı: Tüm boyunlar düzgün ve sızdırmaz olmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Görsel kontrol ve sağlamlık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Camın dayanıklılığı ve bağlantı noktalarının sızdırmazlık seviyesi kontrol edilmelidir.

29. Ürün Adı: Vial

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Şeffaf cam

- Boyutlar: 27,5 x 95 mm

- Hacim: 40 ml

- Kapak Tipi: Vida kapak

- Adet: 100 adet / paket

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında, kuru ve serin ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Direkt güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 24 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Cam Dayanıklılığı: Camın darbelere karşı dayanıklı olması sağlanmalıdır.

- Sızdırmazlık Testi: Vida kapağın sızdırmazlık özelliği test edilmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Görsel kontrol ve sızdırmazlık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Camın kalitesi ve kapağın düzgün kapanma özelliği test edilmelidir.

30. Ürün Adı: Kapak

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Silikon / PTFE

- Boyut: N24

- Septa Tipi: Deliksiz

- Adet: 100 adet / paket

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Kurulu ve serin bir ortamda tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 12 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Malzeme Uyumu: PTFE ve silikon malzemelerinin uyumu kontrol edilmelidir.

- Sızdırmazlık Performansı: Septa ve kapak arasındaki sızdırmazlık testi yapılmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Görsel kontrol ve sızdırmazlık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Kapak ve septanın uyumlu olması ve sızdırmazlık sağlayacak şekilde çalışması sağlanmalıdır.

31. Ürün Adı: Vial

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Şeffaf cam

- Boyutlar: 18,5 x 66 mm

- Hacim: 12 ml

- Kapak Tipi: Vida kapak

- Adet: 100 adet / paket

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Nemden uzak, kuru ortamda muhafaza edilmelidir.

- Raf Ömrü: 36 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Cam Dayanıklılığı: Camın darbelere karşı dayanıklı olması sağlanmalıdır.

- Sızdırmazlık Testi: Vida kapağın sızdırmazlık özelliği test edilmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Görsel kontrol ve sızdırmazlık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Camın kalitesi ve kapağın düzgün kapanma özelliği test edilmelidir.

32. Ürün Adı: Kapak

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Beyaz Septa / Bej PTFE

- Boyut: N15

- Septa Tipi: Deliksiz

- Adet: 100 adet / paket

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Kuru ve serin bir ortamda tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 12 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Malzeme Uyumu: PTFE ve beyaz septa malzemelerinin uyumlu olması gerekmektedir.

- Sızdırmazlık Performansı: Septa ve kapak arasındaki sızdırmazlık performansı test edilmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Görsel kontrol ve sızdırmazlık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Septa ve kapağın uyumu, düzgün kapanma ve sızdırmazlık özellikleri test edilmelidir.

33. Ürün Adı: Mezür

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Cam

- Boyut: 50 ml

- Taban Yapısı: Altıgen tabanlı

- Tip: Uzun tip mezür

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında, kuru ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Düz ve sağlam yüzeylerde tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 24 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Cam Dayanıklılığı: Camın kırılmaya karşı dayanıklı olması sağlanmalıdır.

- İç Ölçüm Skalası: Ölçüm skalasının doğru şekilde yazılmış olması gerekmektedir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Görsel kontrol ve sağlamlık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Camın dayanıklılığı ve ölçüm skalasının doğruluğu kontrol edilmelidir.

34. Ürün Adı: Mezür

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Cam

- Boyut: 100 ml

- Taban Yapısı: Altıgen tabanlı

- Tip: Uzun tip mezür

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında, kuru ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Düz ve sağlam yüzeylerde tutulmalıdır.

- Raf Ömrü: 24 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Cam Dayanıklılığı: Mezürün kırılmaya karşı dayanıklı olması sağlanmalıdır.

- İç Ölçüm Skalası: Ölçüm skalasının doğru olması gerekmektedir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Görsel kontrol ve sağlamlık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Camın dayanıklılığı ve iç ölçüm skalasının doğruluğu test edilmelidir.

35. Ürün Adı: Erlen

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Cam

- Hacim: 50 ml

- Boyun Tipi: Dar boyunlu

- Tip: Erlen

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Temiz ve kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir.

- Raf Ömrü: 24 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Cam Dayanıklılığı: Camın darbelere karşı dayanıklı olması sağlanmalıdır.

- Temizlik: Kullanım sonrası temizlenmesi gerekmektedir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Görsel kontrol ve dayanıklılık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Erlenin şekli düzgün olmalı, camın dayanıklı olması sağlanmalıdır.

36. Ürün Adı: Erlen

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Cam

- Hacim: 100 ml

- Boyun Tipi: Dar boyunlu

- Tip: Erlen

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Temiz, kuru ve güvenli bir ortamda saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 24 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Cam Dayanıklılığı: Camın kırılmaya karşı dayanıklı olması gerekmektedir.

- Temizlik: Erlen düzgün bir şekilde temizlenmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Görsel kontrol ve sağlamlık testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Camın dayanıklılığı ve şeklinin düzgün olması sağlanmalıdır.

37. Ürün Adı: Pastör Pipet

Teknik Özellikler:

- Malzeme: Polietilen (P.E)

- Hacim: 3 ml

- Paketleme: 500 Adet/Kutu

- Tip: Tek kullanımlık, steril

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Temiz ve kuru ortamda muhafaza edilmelidir.

- Raf Ömrü: 24 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Steril Durum: Pipetlerin steril olduğundan emin olunmalıdır.

- Malzeme Dayanıklılığı: Pipetlerin esnekliği ve dayanıklılığı test edilmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Görsel kontrol ve sterilite testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Pipetlerin kırılmaya karşı dayanıklı olması gerekmektedir.

38. Ürün Adı: HEXAETHYLPHOSPHOROUS TRIAMIDE

Teknik Özellikler:

- Kimyasal Adı: Hexaethylphosphorous triamide

- Saflık: 97%

- Hacim: 25 gr

- Form: Toz

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Serin ve kuru ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Hava geçirmez kapalı ortamda muhafaza edilmelidir.

- Raf Ömrü: 12 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: Ürünün saflık oranı doğrulanmalıdır.

- Reaktiflik Testi: Kimyasal reaktiflik özellikleri gözlemlenmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: GC-MS veya HPLC testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Saflık oranı %97 veya daha yüksek olmalıdır.

39. Ürün Adı: TRIS(TRIMETHYLSILYL)PHOSPHINE

Teknik Özellikler:

- Kimyasal Adı: Tris(trimethylsilyl)phosphine

- Saflık: 95%

- Hacim: 1 gr

- Form: Toz

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında, kuru ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Hava geçirmez kapalı ortamda muhafaza edilmelidir.

- Raf Ömrü: 12 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: Ürünün saflık oranı doğrulanmalıdır.

- Kimyasal Saflık: Kimyasal bileşiklerin reaktifliği gözlemlenmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: HPLC veya NMR testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Saflık oranı %95 veya daha yüksek olmalıdır.

40. Ürün Adı: Tetradecanoic Acid

Teknik Özellikler:

- Kimyasal Adı: Tetradecanoic acid

- Saflık: 99%

- Hacim: 100 gr

- Form: Toz

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında ve kuru ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Hava geçirmez kapalı ortamda saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 12 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: Ürünün saflığı kontrol edilmelidir.

- Kimyasal Stabilite Testi: Kararlılığı ve etkinliği test edilmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: HPLC, GC-MS veya titrasyon testleri yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Saflık oranı %99 veya daha yüksek olmalıdır.

41. Ürün Adı: IGEPAL® CO-520, Average MN 441

Teknik Özellikler:

- Kimyasal Adı: IGEPAL® CO-520

- Ortalama Moleküler Ağırlık (MN): 441

- Hacim: 500 gr

- Form: Sıvı

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında, kuru ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Kapalı ve hava geçirmez ortamda muhafaza edilmelidir.

- Raf Ömrü: 12 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: Moleküler ağırlık doğrulaması yapılmalıdır.

- Kimyasal Stabilite Testi: Reaktif özellikleri test edilmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: HPLC veya GPC testi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Ortalama moleküler ağırlık 441 veya daha yakın olmalıdır.

42. Ürün Adı: Zinc Chloride, Anhydrous

Teknik Özellikler:

- Kimyasal Adı: Zinc Chloride

- Saflık: 99.995+% (metals basis)

- Hacim: 25 gr

- Form: Toz

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında ve kuru ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Hava geçirmez, kapalı ortamda muhafaza edilmelidir.

- Raf Ömrü: 12 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: Metal saflık oranı kontrol edilmelidir.

- Kararlılık Testi: Kimyasal stabilite test edilmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: ICP-MS veya AAS analizi yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Saflık oranı %99.995 veya daha yüksek olmalıdır.

43. Ürün Adı: Indium(III) Chloride, Anhydrous

Teknik Özellikler:

- Kimyasal Adı: Indium(III) Chloride

- Saflık: 98%

- Hacim: 25 gr

- Form: Toz

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında, kuru ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Hava geçirmez ortamda saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 12 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: Kimyasal saf içerik doğrulanmalıdır.

- Kimyasal Kararlılık Testi: Ürünün kararlılığı ve etkinliği kontrol edilmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: XRF veya ICP-MS kullanılmalıdır.

- Kritik Limitler: Saflık oranı %98 veya daha yüksek olmalıdır.

44. Ürün Adı: Titanium Aluminum Carbide

Teknik Özellikler:

- Kimyasal Adı: Titanium Aluminum Carbide (Ti3AlC2)

- Saflık: 99.99%

- Hacim: 25 gr

- Form: Mikron toz

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Serin, kuru ortamda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Hava geçirmez, nem almayan ortamda muhafaza edilmelidir.

- Raf Ömrü: 12 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: Metalik saflık oranı doğrulanmalıdır.

- Kararlılık Testi: Kimyasal ve termal kararlılığı test edilmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: XRD, SEM veya TEM analizleri yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Saflık oranı %99.99 veya daha yüksek olmalıdır.

45. Ürün Adı: Human Cell Lung A549 + Fetal Bovine Serum (FBS) 500 ML

Teknik Özellikler:

- Kimyasal Adı: Human Cell Lung A549

- Serum Türü: Fetal Bovine Serum (FBS)

- Hacim: 500 ml

- Form: Sıvı

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: -86°C veya daha düşük sıcaklıkta saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Hava geçirmez ortamda ve koruyucu ambalajda saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 6 ay (saklama koşullarına bağlı olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Hücre Viabilite Testi: Kültür ortamında hücre viabilitesi test edilmelidir.

- Sterilite Testi: Kültür ortamında mikrobiyolojik testler yapılmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Mikroskopik inceleme ve hücre kültürü analizleri yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Serum ve hücre hatları, belirli sterilite standartlarına uygun olmalıdır.

46. Ürün Adı: Oleic Acid

Teknik Özellikler:

- Kimyasal Adı: Oleic Acid

- Saflık: ≥99.99% (GC)

- Hacim: 5 gr

- Form: Sıvı

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Işık geçirmeyen, hava geçirmez ortamda saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 12 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: GC ile saflık analizi yapılmalıdır.

- Viskozite Testi: Akışkanlık testi yapılmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: GC-MS ve NMR analizleri yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Saflık oranı %99.99 veya daha yüksek olmalıdır.

47. Ürün Adı: Indium(III) Chloride, Anhydrous

Teknik Özellikler:

- Kimyasal Adı: Indium(III) Chloride

- Saflık: 98%

- Hacim: 25 gr

- Form: Toz

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: Oda sıcaklığında, kuru koşullarda saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Hava geçirmez ortamda saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 12 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Saflık Testi: ICP veya AAS ile saflık analizi yapılmalıdır.

- Kimyasal Testler: Asidik ortamda çözünürlük ve reaksiyonlar test edilmelidir.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: ICP, AAS veya FT-IR analizleri yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Saflık oranı %98 veya daha yüksek olmalıdır.

48. Ürün Adı: NCTC Clone 929 [L cell, L-929, Derivative of Strain L] + Dimethylsulfoxide (DMSO) 4-X ™

Teknik Özellikler:

- Kimyasal Adı: NCTC Clone 929

- Saflık: Yüksek saflıkta hücre kültürü

- Hacim: 1 Adet

- Form: Soğutulmuş hücre kültürü

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: -80°C veya daha düşük sıcaklıkta depolanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Hava geçirmez, soğuk ortamda saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 12 ay

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Hücre Aktivitesi: Hücrelerin viabilitesi ve morfolojisi incelenmelidir.

- Kültür Koşulları: Optimal hücre büyümesi ve çoğalması için gerekli kültür ortamları sağlanmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Mikroskopik inceleme ve hücre sayımı yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Hücreler viabilite testlerine göre %90 veya daha yüksek oranla aktif olmalıdır.

49. Ürün Adı: Caco2 cell line + Fetal Bovine Serum (FBS) 500 ML

Teknik Özellikler:

- Serum Türü: Fetal Bovine Serum (FBS)

- Hacim: 500 ml

- Form: Sıvı

Depolama Koşulları:

- Saklama Sıcaklığı: -86°C veya daha düşük sıcaklıkta saklanmalıdır.

- Saklama Ortamı: Hava geçirmez ortamda ve koruyucu ambalajda saklanmalıdır.

- Raf Ömrü: 6 ay (saklama koşullarına bağlı olarak)

Analiz ve Test Gereksinimleri:

- Hücre Viabilite Testi: Kültür ortamında hücre viabilitesi test edilmelidir.

- Sterilite Testi: Kültür ortamında mikrobiyolojik testler yapılmalıdır.

Kalite Kontrol:

- Test Yöntemi: Mikroskopik inceleme ve hücre kültürü analizleri yapılmalıdır.

- Kritik Limitler: Serum ve hücre hatları, belirli sterilite standartlarına uygun olmalıdır.

51. Schlenk Line hattı

- Manifold Sistemi

- Tip: Çift hatlı (vakum ve inert gaz hatları)

- Musluk Sayısı: 5 adet

- Musluk Tipi: PTFE musluklu, kimyasal dayanıklılığı yüksek

- Çıkış: 1 adet 14,5/23 NS (standart konik bağlantı)

- Malzeme: Borosilikat cam gövde, PTFE musluklar

- Kimyasal Direnç: Asitler, bazlar ve organik çözücülere karşı dayanıklı olmalıdır

- Bubbler (Gaz Yıkama Kabı)

- NS Bağlantı: 14,5/23

- Kapak: Teflon kapaklı, yaylı sistem

- Kullanım Alanı: Schlenk hattında basınç dengeleme ve gaz çıkışı kontrolü

- Tuzak Valf

- Musluklu Model

- Malzeme: Kimyasal dirençli PTFE ve borosilikat cam

- Kullanım Alanı: Schlenk hattında gaz ve sıvı ayrımı sağlamak için

52. Glovebox Eldiven Teknik Özellik

- 30 mil kalınlığında ve 32 inç uzunluğunda, 8 inç port boyutuna sahip olmalıdır.

iki elle kullanıma uygun olmalıdır.

- Çözücü bazlı Butil malzemesi, buharlara ve gazlara karşı en yüksek geçirgenlik direncini ve çok çeşitli toksik kimyasallara karşı olağanüstü direnci sağlamalıdır.

- Ketonlara (MEK: MIBK: aseton) ve esterlere (trikresil fosfat: amil asetat: etil asetat) karşı yüksek dirençli olmalıdır.

- 1 çift olmalıdır.

- Kolay yırtılmamalıdır.

- Teklif öncesi firmalar örnek göstermelidir.

- Firma gerekli montajı yapmalıdır.

- Üretim tarihi 2025 yılı içerisinde olduğunu firma kanıtlamalıdır.

54. 6W UVC 254 Nm Floresan Lamba Teknik Özellik

  - Dalga boyu: 254 nm

  - Güç: 6W

  - Ömür: En az 5000 saat

  - Kullanım alanı: Dezenfeksiyon ve sterilizasyon

55. 6W UVC 365 Nm Floresan Lamba Teknik Özellik

  - Dalga boyu: 365 nm

  - Güç: 6W

  - Kullanım alanı: Floresan tespiti, biyolojik ve kimyasal analizler

57. Gold(III) Chloride Trihydrate ACS Reagent, ≥49.0% Au Basis 5 GR Teknik Özellik

- Minimum %49 Au içeriğine sahip olmalıdır.

- Analitik saflıkta olmalıdır.

58. Mesitylene 98% 2.5 L Teknik Özellik

- Minimum %98 saflıkta olmalıdır.

- Kimyasal formülü: C9H12

59. Octadecene Phosphonic Acid 25 GR Teknik Özellik

- Yüksek saflıkta olmalıdır.

- Nanomalzeme sentezlerinde kullanılabilir olmalıdır.

- Ambalaj: 25 GR

60. Professional Laser Safety Glasses Teknik Özellik

- Koruma aralıkları: 405 nm, 445 nm, 450 nm, 532 nm, 850 nm ve 190 nm-490 nm.

- CE sertifikasına sahip olmalıdır.

- Çerçeve ergonomik ve rahat kullanım sağlayacak şekilde olmalıdır.