# Sonlu Elemanlar Analizi Teknik Şartnamesi:

a- 3 Boyutlu Tasarım Programı Özellikleri

Çalışmada yapılacak CAD modellerinin çiziminin yapılacağı yazılımın teknik özellikleri:

- Yazılım NURBS ve Mesh tabanlı çalışabilmelidir.

- Yazılım STL, STP, IGES dosyaları import etme özelliğine sahip olmalıdır.

- Yazılım STP, IGES parçalarda Boolean yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Yazılımda yüzeylerde görülen hatalar düzeltilebilmelidir.

- Yazılımda bir objenin aynı anda ön, yan, tepe ve perspektif görüntüleri izlenebilmelidir.

# b- 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi Programı Özellikleri:

Çalışmada analizlerin yürütüleceği yazılımın özellikleri:

- Yazılım STL, STP, IGES veri import etme özelliğine sahip olmalıdır.

- Yazılım STL, STP, IGES verileri tetrahedron şekilde katı model haline getirebilmelidir.

- Yazılım sınır koşullarını belirleyebilmelidir.

- Yazılım implicit ve explicit analiz çözebilme kabiliyetine sahip olmalıdır.

- Yazılım analiz sonuçlarını bir rapor halinde sunabilmelidir.

- Yazılım analiz sonuçlarından Equivalent, Max Principal ve Min Principal Stres değerlerini elde edebilmelidir.

- Yazılım toplam eleman ve düğüm sayılarını verebilmelidir.

- Bulgular tablo halinde sunulabilmelidir.

Taşınabilir Disk Teknik Şartnamesi:

-Boyut(Tip) 2.5 inç olmalıdır.

-Kapasite 2 TB olmalıdır.

-USB bağlantı teknolojisi USB 3.2 olmalıdır.

-2 yıl veri kurtarma özellikleri olmalıdır.

-Garanti süresi(ay) 24 olmalıdır.

Aeratör Frez Teknik Şartnamesi:

-Frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır.

-Frezler abutment kesimine uygun olmalıdır.

-Kesici olmayan ucu aeratöre takılabilir olmalıdır.

-Frezler orijinal ambalajında olmalıdır.

-Frezlerin taban çapı aeratör standartlarında olmalıdır.

-Frezler en az 30.000 Rpm dayanıklı olmalıdır.

-Yüksek aşındırma özelliklerine sahip olmalıdır.

-Frezler sterilizasyona ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır.

-Korozyona uğramamalıdır.

-Çalışma sırasında kısa sürede deforme olmamalıdır.

Polisaj Kiti Teknik Şartnamesi:

-Kit içerisinde bulunan lastikler parlak ve sağlam olmalıdır.

-Zirkonya ve seramikler üzerinde aşındırıcı özelliği olmalıdır.

-Yüksek verimlilik için elmas parçacıklar içermelidir.

-Ek cam olmadan yüzey düzeltmeleri yapabilmelidir.

-Angldruvalar ile kullanılabilmelidir.

-Sonuçları glaze kadar etkili olabilmelidir.

İmplant ve Abutment Teknik Şartnamesi:

-İmplant çapı 4.3 mm olmalıdır.

-İmplant uzunluğu 11.5 mm olmalıdır.

-Abutment tibase olmalıdır.

-İmplant paralel olmalıdır.