TEKNİK ŞARTNAME

PH elektrodu

| Ölçüm Aralığı | : 0.00... 14 pH, 5... 60 °C |
| --- | --- |
| Sıcaklık Aralığı | : 5... 60 °C |
| Sıcaklık Telafisi | : Otomatik |
| Şaft Malzemesi | : Plastik |
| Kablo Boyu | : 1 m |
| Ölçüler | : (165 mm x 12 mm) (UxØ) |
| Sıcaklık Sensörü | : 30 kΩ |