Teknik Şartname

1. Kalem: Human Fibroblast Growth Factor 19 (FGF 19) ELISA kiti

- Kit insan serum veya plazma örneğinde sandwich ELISA yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit 450-520 nm dalga boyunda ölçüm yapan mikroplate okuyucuya uyumlu olmalıdır.

- Kitin ölçüm aralığı 2-600 ng/L olmalıdır.

- Kitin sensitivitesi 1,08 ng/L olmalıdır.

- Intra-Assay: CV<8%, Inter-Assay: CV<10% olmalıdır.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalı ve 2 kutu verilmelidir.

- Ürün uygun transport ve saklama koşulları ile elden teslim edilmelidir.

- İçeriği eksik, ambalajı hasarlı, miadı geçmiş ürün firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.

- Teklif ile birlikte kit prospektüsü de sunulmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı, saklama koşulları ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Kitin miadı teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.

- Tedarik edecek firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalıdır.

- Firmalar teknik şartnamenin her maddesine uymalıdır. Uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Kalem: Human Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) ELISA Kiti

- Kit insan serum veya plazma örneğinde sandwich ELISA yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit 450-520 nm dalga boyunda ölçüm yapan mikroplate okuyucuya uyumlu olmalıdır.

- Kitin ölçüm aralığı 2-180 pmol/L olmalıdır.

- Kitin sensitivitesi 1,27 pmol/L olmalıdır.

- Intra-Assay: CV<8%, Inter-Assay: CV<10% olmalıdır.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalı ve 2 kutu verilmelidir.

- Ürün uygun transport ve saklama koşulları ile elden teslim edilmelidir.

- İçeriği eksik, ambalajı hasarlı, miadı geçmiş ürün firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.

- Teklif ile birlikte kit prospektüsü de sunulmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı, saklama koşulları ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Kitin miadı teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.

- Tedarik edecek firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalıdır.

- Firmalar teknik şartnamenin her maddesine uymalıdır. Uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Kalem: Human Total bile acid (TBA) ELISA Kiti

- Kit insan serum veya plazma örneğinde sandwich ELISA yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit 450-520 nm dalga boyunda ölçüm yapan mikroplate okuyucuya uyumlu olmalıdır.

- Kitin ölçüm aralığı 0,5-150 nmol/mL olmalıdır.

- Kitin sensitivitesi 0,25 nmol/mL olmalıdır.

- Intra-Assay: CV<8%, Inter-Assay: CV<10% olmalıdır.

- Kit 96 testlik orijinal ambalajında olmalı ve 2 kutu verilmelidir.

- Ürün uygun transport ve saklama koşulları ile elden teslim edilmelidir.

- İçeriği eksik, ambalajı hasarlı, miadı geçmiş ürün firma tarafından yenisi ile değiştirilmelidir.

- Teklif ile birlikte kit prospektüsü de sunulmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı, saklama koşulları ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Kitin miadı teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.

- Tedarik edecek firma gerektiğinde üretici firma ile 24 saat içinde iletişime geçebilmelidir.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır. Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalıdır.

- Firmalar teknik şartnamenin her maddesine uymalıdır. Uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Kalem: Acetonitrile Hypergrade For LC-MS LiChrosolv® 2.5 L

- Özellikleri:

Kimyasal formülü: CH3CN

Moleküler ağırlığı: 41,05

Kaynama noktası: 81-82 °C

Yoğunluk: 0,786 g / cm3 (20 °C)

Erime noktası:  -45,7 °C

Buhar basıncı: 97 hPa (20 °C)

Çözünürlük: (20 °C) çözünür

Saflık: >% 99,9

- Ürün 2,5 litrelik cam şişelerde olmalıdır.

- LC-MS/MS cihazında kullanılabilir saflıkta olmalıdır.

- Ürünün markası, ürün kodu ve katalog numarası belirtilmelidir aksi taktirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerek görülmesi halinde firmalardan örnek istenecektir.

- Ürünün miadı teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- Ürünler orijinal ambalajında olmalı ve tüm özellikleri üzerinde yazmalıdır.

- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.

- Teklif edilen ürüne ait genel bilgileri, fiziksel-kimyasal şeklini özellikleri, ambalaj şeklini ve saklanma koşullarını belirtir ayrıntılı bilgi içeren katalog veya fotokopisi sunulmalıdır.

5. Kalem: Methanol Hypergrade For LC-MS LiChrosolv® 2.5 L

- Özellikleri:

Kimyasal formülü: CH3OH

Moleküler ağırlığı: 32,04

Kaynama noktası: 64,7 °C

Yoğunluk: 0,792 g / cm3 (20 °C)

Erime noktası:  -98 °C

Buhar basıncı: 128 hPa (20 °C)

Çözünürlük: (20 °C) çözünür

Saflık: >% 99,9

Kırılma indisi: 1,33

- Ürün 2,5 litrelik cam şişelerde olmalıdır.

- LC-MS/MS cihazında kullanılabilir saflıkta olmalıdır.

- Ürünün markası, ürün kodu ve katalog numarası belirtilmelidir aksi taktirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerek görülmesi halinde firmalardan örnek istenecektir.

- Ürünün miadı teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- Ürünler orijinal ambalajında olmalı ve tüm özellikleri üzerinde yazmalıdır.

- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.

- Teklif edilen ürüne ait genel bilgileri, fiziksel-kimyasal şeklini özellikleri, ambalaj şeklini ve saklanma koşullarını belirtir ayrıntılı bilgi içeren katalog veya fotokopisi sunulmalıdır.

6. Kalem: Water Grade For LC-MS LiChrosolv® 2,5 L

- Özellikleri:

Kimyasal formülü: H2O

Moleküler ağırlığı: 18,02

Kaynama noktası: 100 °C

Yoğunluk: 1,00 g / cm3 (20 °C)

Buhar basıncı: 23 hPa (20 °C)

- Ürün 2,5 Litrelik cam şişelerde olmalıdır.

- LC-MS/MS cihazında kullanılabilir saflıkta olmalıdır.

- Ürünün markası, Ürün kodu ve katalog numarası belirtilmelidir aksi taktirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerek görülmesi halinde firmalardan örnek istenecektir.

- Ürünün miadı teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- Ürünler orijinal ambalajında olmalı ve tüm özellikleri üzerinde yazmalıdır.

- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir.

- Teklif edilen ürüne ait genel bilgileri, fiziksel-kimyasal şeklini özellikleri, ambalaj şeklini ve saklanma koşullarını belirtir ayrıntılı bilgi içeren katalog veya fotokopisi sunulmalıdır.

7. Kalem: Formic Acid 0.1% in Water Hypergrade For LC-MS LiChrosolv® 2,5 L

- Özellikleri:

Kaynama noktası: 100 °C (1013 hPa)

Yoğunluk: 0,095 - 0,105 % (v/v)

Çözünürlük: suda çözünür

- Ürün 2,5 litrelik cam şişelerde olmalıdır.

- LC-MS/MS cihazında kullanılabilir saflıkta olmalıdır.

- Ürünün markası, Ürün kodu ve katalog numarası belirtilmelidir aksi taktirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerek görülmesi halinde firmalardan örnek istenecektir.

- Ürünün miadı teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

- Ürünler orijinal ambalajında olmalı ve tüm özellikleri üzerinde yazmalıdır.

- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir. Teklif ile birlikte ürünün açık adı, içeriği, katalog numarası/kodu ve üretici firmanın adı  mutlaka belirtilmelidir.

- Teklif edilen ürüne ait genel bilgileri, fiziksel-kimyasal şeklini özellikleri, ambalaj şeklini ve saklanma koşullarını belirtir ayrıntılı bilgi içeren katalog veya fotokopisi sunulmalıdır.

8. Kalem: Vida Kapaklı Cam Vial, Vial Kapağı ve İnsert

- Vial Özellikleri:

Vial Boyutları: 11,6 x 32 mm

Hacim: 1,5 mL

Renk: Şeffaf

Ambalaj: 100 adet

Kutu adeti: 3

- Vial kapağı Özellikleri:

Silikon/PTFE-yarıksız

Ambalaj: 100 adet

Kutu adeti: 3

- İnsert Özellikleri:

Konik taban

Hacim: 0.1 mL

Vial boyutları: 5,0 x 31,0 mm

Ambalaj: 100 adet

Kutu adeti: 3

9. Kalem: Guard Kolon ve Guard Kolon Holder

- Guard kolon Özellikleri:

Boyut: 10x2 mm

Faz: C18

Partikül Boyutu: 1,7 um

Pore size: 100 A

Yüzey Alanı: 325 m2/g

pH Aralığı: 1,5-10

- Belirlenen özelliklerdeki guard kolona uyumlu Guard Kolon Holder.

- Ürünün markası, ürün kodu ve katalog numarası belirtilmelidir aksi taktirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerek görülmesi halinde firmalardan örnek istenecektir.

- Ürünler orijinal ambalajında olmalı ve tüm özellikleri üzerinde yazmalıdır.

- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir Teklif ile birlikte ürünün açık adı, içeriği, katalog numarası/kodu ve üretici firmanın adı mutlaka belirtilmelidir.

- Teklif edilen ürüne ait genel bilgileri, fiziksel-kimyasal şeklini özellikleri, ambalaj şeklini ve saklanma koşullarını belirtir ayrıntılı bilgi içeren katalog veya fotokopisi sunulmalıdır.

10. Kalem: Safra Asidi Standartları

- Standartlar orijinal ambalajlarında sertifikası ile birlikte teslim edilecektir.

- Standartların son kullanım tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 12 (on iki) ay olacaktır.

- Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa ya da ürün gerekli saflığa sahip değil ise en geç 3 hafta içinde ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.

- Standartlar 1 mL lik ampülde liyofilize halde olacaktır.

- Standartlar aşağıdaki gibi olacaktır.

A. Glycocholic acid:

Miktar: 100 mg

Özellik: Sigma G2878 veya muadili

B. Taurocholic acid sodium salt hydrate:

Miktar: 250 mg

Özellik: Sigma T4009 veya muadili

C. Taurochenodeoxycholic acid:

Miktar: 10 mg

Özellik: Avanti 70024P veya muadili

D. lycochenodeoxycholic acid:

Miktar: 10 mg

Özellik: Avanti 700266P veya muadili

E. Glycodeoxycholic acid:

Miktar: 10 mg

Özellik: Avanti 700267P veya muadili

F. Sodium taurodeoxycholate hydrate:

Miktar: 1 g

Özellik: Sigma T0875 veya muadili

G. Glycolithocholic-acid:

Miktar: 10 mg

Özellik: Avanti 700268P veya muadili

H. Taurolithocholic acid sodium:

Miktar: 100 mg

Özellik: Sigma T7515 veya muadili

I. Glycoursodeoxycholic acid:

Miktar: 10 mg

Özellik: Avanti 700263P veya muadili

J. Hyocholic acid:

Miktar: 5 mg

Özellik: Avanti 700159P veya muadili

K. 7α-Hydroxy-4-cholesten-3-one

Miktar: 2 mg

Özellik: Sigma 52853 veya muadili

- LC-MS/MS cihazında kullanılabilir saflıkta olmalıdır.

- Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilecektir.

- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numune denenerek uygunluğuna karar verilecektir.

- Kalem: İşaretli (labeled) safra asidi internal standartları

  - İnternal standartlar orijinal ambalajlarında sertifikası ile birlikte teslim edilecektir.

  - Son kullanım tarihi var ise teslim tarihinden itibaren en az 12 (on iki) ay olacaktır.

  - Ürünler teslim edildikten sonra farklı veya istenmeyen özellikler saptanırsa ya da ürün gerekli saflığa sahip değil ise en geç 3 hafta içinde ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir.

  - İnternal standartlar deaktive edilmiş bir cam ampulde 1 mL metanol içinde çözülmüş halde olacaktır.

  - Her ampul en az 1 mL içerecek ve toplam 3 ampul verilmelidir.

  - Her ampulde, metanolde çözülmüş internal standartlar ve final konsantrasyonları aşağıdaki gibi olacaktır.

A. Cholic acid- d4 en az 1,15µM

B. Glycocholic acid-d4 1,15µM

C. Taurocholic acid- d4 1 µM

D. Chenodeoxycholic acid-d4 1,15 µM

E. Taurochenodeoxycholic acid-d4 1 µM

F. Glycochenodeoxycholic acid-d4 3,80 µM

G. Deoxycholic acid-d4 1,65 µM

H. Glycodeoxycholic acid-d4 1,28 µM

I. Taurodeoxycholic acid-d4 1 µM

J. Lithocholic acid-d4 0,25 µM

K. Glycolithocholic-acid-d4 0,25 µM

L. Taurolithocholic acid-d4 0,25 µM

M. Ursodeoxycholic acid-d4 0,30 µM

N. Glycoursodeoxycholic acid-d4 0,60 µM

O. Tauroursodeoxycholic acid-d4 0,50 µM

7. LC-MS/MS cihazında kullanılabilir saflıkta olmalıdır.

8.  Ürün tesliminde Atom Enerjisi Kurumundan alınan izin belgesi ibraz edilecektir.

9.  Numune, katalog veya aydınlatıcı doküman teklif esnasında teslim edilecektir.

10. Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numune denenerek uygunluğuna karar verilecektir.

- Kalem: C18 Kolon

- Kolon özellikleri:

Boyut: 100 x 2,1 mm

Faz: C18

Partikül Boyutu: 1,7 um

Pore size: 100 A

Yüzey Alanı: 325 m2/g

pH Aralığı: 1,5-10

- Ürünün markası, ürün kodu ve katalog numarası belirtilmelidir aksi taktirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerek görülmesi halinde firmalardan örnek istenecektir.

- Ürünler orijinal ambalajında olmalı ve tüm özellikleri üzerinde yazmalıdır.

- Teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre numuneler denenerek ürünlerin uygunluğuna karar verilecektir Teklif ile birlikte ürünün açık adı, içeriği, katalog numarası/kodu ve üretici firmanın adı mutlaka belirtilmelidir.

- Teklif edilen ürüne ait genel bilgileri, fiziksel-kimyasal şeklini özellikleri, ambalaj şeklini ve saklanma koşullarını belirtir ayrıntılı bilgi içeren katalog veya fotokopisi sunulmalıdır.