Teknik Şartname

Proje kapsamında “Perkin Elmer Spectrum 100 FT-IR Spektrometresi”nin Bakımı İçin talep ettiğim aşağıda belirtilen 5 kalem sarf malzemelerin alımı sonrasında servis hizmetinin de yine aynı firma tarafından yapılması gerekmektedir.

- L1200253	Replacement Laser Kit (1 Adet)

- N0171159	Purge Dessicant Kit, Pkg. 2 (6 Adet)

- L1200443	Source Element Assy Source (1 Adet)

- L1200446	CSI Wındow (2 Adet)

- L1201837	E40505E Spherical Mirror (1 Adet)