TEKNİK ŞARTNAME

GENEL HUSUSLAR:

- Ürünlerin Orijinalliği: Tüm ürünler orijinal ambalajında, üretici firmanın garantisi altında olmalıdır.

- Teknik Özelliklerin Uyumu: Ürünler, yukarıda belirtilen teknik özellikleri birebir karşılamalıdır.

- Garanti Süresi: Ürünler için en az 2 yıl garanti sağlanmalıdır.

- Sevkiyat ve Ambalajlama: Sevkiyat sırasında zarar görmeyecek şekilde özel ambalajlarla korunmalı, darbe emici materyaller kullanılmalıdır.

- Kalite Kontrolleri: Ürünler, teslimattan önce kalite kontrol testlerinden geçirilmiş olmalıdır.

- Belgeler ve Kullanım Kılavuzları: Ürünlerle birlikte ilgili kullanım kılavuzları, güvenlik belgeleri ve sertifikalar sağlanmalıdır.

- Uluslararası Standartlar: Tüm ürünler CE, ISO 9001 ve ilgili diğer kalite sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Teslimat Süresi: Ürünler, sipariş tarihinden itibaren maksimum 15 gün içinde teslim edilmelidir.

- Teklif : Teklif veren firma tüm ürünlere fiyat vermelidir.

Bu şartname kapsamındaki tüm ürünlerin belirtilen şartlara tam uyum sağlaması zorunludur.

Hassas Terazi

- Tartım Kapasitesi: 600 g olmalıdır.

- Tartım Hassasiyeti: 0,001 g olmalıdır.

- Kalibrasyon: Dahili otomatik kalibrasyon veya harici kalibrasyon desteği olmalıdır.

- Kütle Seti : kütle seti ile birlikte teslim edilmelidir.

- Gösterge: Dijital LCD ekran, arka aydınlatmalı, okunaklı ve hızlı yanıt süresi olmalıdır.

- Ölçüm Birimleri: g, mg, oz, ct, dwt, tl vb. birimler arasında geçiş yapabilme özelliği olmalıdır.

- Sertifika : Türkak onaylı sertifikası ile teslim edilmelidir.

- Dengeleme: Otomatik çevresel faktör dengeleme sistemi olmalıdır.

- Güç Kaynağı: Adaptör veya batarya ile çalışabilme özelliği olmalıdır.

- Koruma Özellikleri: Aşırı yük koruması, titreşim azaltıcı ayaklar olmalıdır.

- Çalışma Sıcaklığı: 10-40°C arasında stabil çalışma olmalıdır.

- Ek Özellikler: Dahili hafıza, istatistiksel analiz yapabilme, bağlantı seçenekleri (USB veya RS232) olmalıdır.

- Belgelendirme: CE, ISO 9001, ISO 13485 sertifikalarına sahip olmalıdır.

- Gerekli kurulum yapılmalı ve eğitim verilmelidir.

Dijital Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

- Hız Aralığı: 100 - 2000 rpm arasında hassas ayarlanabilir hız olmalıdır.

- Isıtma Kapasitesi: Maksimum 350°C'ye kadar ısıtma kapasitesi olmalıdır.

- Ekran: Dijital LED veya LCD ekran üzerinden hız ,sıcaklık ve zaman gösterimi olmalıdır.

- Malzeme: Kimyasallara dayanıklı, yüksek sıcaklıklara karşı dirençli gövdeye sahip olmalıdır.

- Güvenlik Özellikleri: Aşırı ısınmaya karşı koruma, sıcaklık limit kontrolü, kaymaz yüzeye sahip olmalıdır.

- Sertifika : Türkak onaylı sertifikası ile teslim edilmelidir.(sıcaklık)

- Ek Özellikler: Harici sıcaklık sensörü bağlantı noktası, zamanlayıcı fonksiyonu olmalıdır.

- Aksesuarlar: Manyetik karıştırıcı balık termokupl ve stant ile birlikte teslim edilmelidir.

- Belgelendirme: CE, ISO 9001, ISO 13485 sertifikalarına sahip olmalıdır

- Gerekli kurulum yapılmalı ve eğitim verilmelidir.

Pipet Ucu Neutral (1-10 ml)

- Hacim: 1 - 10 ml olmalıdır.

- Malzeme: Yüksek kaliteli polipropilen (PP) olmalıdır.

- Ambalaj: 200 adet / paket olmalıdır.

- Sterilizasyon: DNase, RNase ve Pirojen içermemeli, steril edilerek paketlenmiş olmalıdır.

- Uyumluluk: Brand marka otomatik pipetlerle uyumlu olmalıdır.

- Ek Özellikler: Şeffaf yapısı sayesinde sıvı hacminin kolaylıkla görülebilir olmalıdır. Mevcut mikropipetler ile uyumlu olmalıdır.

- Belgelendirme: CE, ISO 9001, ISO 13485 sertifikalarına sahip olmalıdır.

Santrifüj Tüpü (Vidalı Kapaklı)

- Hacim: 50 ml olmalıdır.

- Malzeme: Kimyasal dayanıklı polipropilen (PP) olmalıdır.

- Kapak: Vidalı, sızdırmaz conta sistemli olmalıdır.

- Sterilite: DNA/RNA Free, steril olmalıdır olmalıdır.

- Ambalaj: 50 adet / paket olmalıdır.

- Santrifüj Dayanımı: En az 20.000 x g santrifüj hızına dayanıklı olmalıdır .

- Ek Özellikler: Şeffaf gövde, mat yazılabilir alan olmalıdır.

- Belgelendirme: CE, ISO 9001, ISO 13485 sertifikalarına sahip olmalıdır

HDPE Şişe (Kare, Taksimatlı, Contalı Kapaklı)

- Hacim: 2000 ml

- Malzeme: Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)

- Şekil: Kare form, stabil kullanım için ergonomik tasarım

- Kapak: Contalı, kimyasallara karşı sızdırmaz özellikte

- Ölçek: Üzerinde net hacim göstergeleri (taksimatlı) olmalıdır.

- Kimyasal Direnç: Asitler, bazlar ve organik çözücülere karşı yüksek dayanıklılık sağlamalıdır.

- Sterilizasyon: Otoklavlanabilir ve uzun ömürlü kullanıma sahip olmalıdır.

- Belgelendirme: CE, ISO 9001, ISO 13485 sertifikalarına sahip olmalıdır.

HDPE Şişe (Kare, Taksimatlı, Contalı Kapaklı)

- Hacim: 1000 ml

- Malzeme: Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)

- Şekil: Kare form, stabil kullanım için ergonomik tasarım

- Kapak: Contalı, kimyasallara karşı sızdırmaz özellikte

- Ölçek: Üzerinde net hacim göstergeleri (taksimatlı) olmalıdır.

- Kimyasal Direnç: Asitler, bazlar ve organik çözücülere karşı yüksek dayanıklılık sağlamalıdır.

- Sterilizasyon: Otoklavlanabilir ve uzun ömürlü kullanıma sahip olmalıdır.

- Belgelendirme: CE, ISO 9001, ISO 13485 sertifikalarına sahip olmalıdır.

HDPE Şişe (Kare, Taksimatlı, Contalı Kapaklı)

- Hacim: 500 ml

- Malzeme: Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)

- Şekil: Kare form, stabil kullanım için ergonomik tasarım

- Kapak: Contalı, kimyasallara karşı sızdırmaz özellikte

- Ölçek: Üzerinde net hacim göstergeleri (taksimatlı) olmalıdır.

- Kimyasal Direnç: Asitler, bazlar ve organik çözücülere karşı yüksek dayanıklılık sağlamalıdır.

- Sterilizasyon: Otoklavlanabilir ve uzun ömürlü kullanıma sahip olmalıdır.

- Belgelendirme: CE, ISO 9001, ISO 13485 sertifikalarına sahip olmalıdır.

Fırça - Orta Şişeler İçin

- Malzeme: Kimyasallara dayanıklı, uzun ömürlü sentetik kıllar olmalıdır.

- Sap Uzunluğu: Ergonomik kullanım için uygun uzunlukta olmalıdır.

- Uyumluluk: Orta boy laboratuvar şişeleri ile tam uyum sağlamalıdır.

Tüp Standı - P.P - Bas & Bırak Model

- Malzeme: Dayanıklı Polipropilen (PP) olmalıdır.

- Kapasite: 50 ml tüpler için uygun olmalıdır.

- Özellikler: Bas ve bırak mekanizması ile kolay tüp yerleştirme ve çıkarma sağlamalıdır.

Tüp Standı - P.P - Bas & Bırak Model

- Malzeme: Dayanıklı Polipropilen (PP) olmalıdır.

- Kapasite: 15 ml tüpler için uygun olmalıdır.

- Özellikler: Bas ve bırak mekanizması ile kolay tüp yerleştirme ve çıkarma sağlamalıdır.

Mikrotüp Standı - Katlanabilir

- Malzeme: Kimyasal dayanıklı Polipropilen (PP) olmalıdır.

- Kapasite: 1,5/2,0 ml tüpler için uygun olmalıdır.

- Özellikler: Katlanabilir tasarım ile yer tasarrufu sağlamalıdır.

Kağıt Havlu

- Paket İçeriği: 12’li paket olmalıdır.

- Özellikler: Endüstriyel kullanım için dayanıklı ve yüksek emicilik sağlamalıdır.

2 katlı Paslanmaz Taşıma Arabası

- Malzeme: 304 paslanmaz çelik olmalıdır.

- Kat Sayısı: 2 katlı olmalıdır.

- Taşıma Kapasitesi: En az 100 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.

- Özellikler: Tekerlekli ve kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.

Parafilm M

- Boyut: 38 mm x 100 mm

- Özellikler: Esnek, sızdırmaz kaplama sağlamalı ve hava ile nem geçirmez olmalıdır.

- Dispenseri ile teslim edilmelidir.

Barkod Etiketi

- Boyut: 30x60 mm

- Malzeme: Termal kağıt olmalıdır.

- Özellikler: Kimyasal maddelere dayanıklı ve uzun ömürlü baskı sağlamalıdır.Yapışkanlı olmalıdır.

Mezür - Kapaklı - Karıştırma Amaçlı

- Hacim: 100 ml olmalıdır.

- Taban: Altıgen

- Özellikler: PP kapaklı olup sıvı sıçramasını önleyici özellikte olmalıdır.

Tüp Standı - Demonte

- Malzeme: Polipropilen (PP) olmalıdır.

- Delik Sayısı: 55 adet olmalıdır.

- Kapasite: 16 mm tüpler için uygun olmalıdır.

Kaba Filtre Kağıdı

- Gramaj: 60 g/m² olmalıdır.

- Boyut: 40x40 cm olmalıdır.

- Adet: 250 adet/paket olmalıdır.

- Özellikler: Yüksek akış hızı sağlamalı, asit ve bazlara dayanıklı olmalıdır.

Otoklav Şişesi

- Hacim: 250 ml olmalıdır.

- Kapak: Vida kapaklı mavi olmalıdır.

- Paket İçeriği: 10 adet/paket olmalıdır.

- Otoklava dayanıklı olmalıdır.

Otoklav Şişesi

- Hacim: 500 ml olmalıdır.

- Kapak: Vida kapaklı mavi olmalıdır.

- Paket İçeriği: 10 adet/paket olmalıdır.

- Otoklava dayanıklı olmalıdır.

SDS - Sodium Dodecyl Sulfate

- Miktar: 100 g olmalıdır.

- Saflık: Elektroferez derecesinde yüksek saflık sağlamalıdır.

- Özellikler: Protein elektroforezi için uygun olmalıdır.

Balon Joje - PP Kapaklı

- Sınıf: Class A olmalıdır. Sertifikalı olmalıdır.

- Malzeme: Borosilikat cam olmalıdır.

- Hacim : 100 ml hacme sahip olmalıdır.

Test Tüpü - Cam

- Boyut: 16 x 100 mm olmalıdır.

- Malzeme: Borosilikat cam olmalıdır.

- Paket İçeriği: 250 adet/paket olmalıdır.

- Miktar: 2 Paket