Teknik Şartname

Genel Şartlar

Çalışmanın bütünlüğü için tüm kalemler toplu olarak değerlendirilecektir kısmi teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Tüm ürünlerin teslimat süresi 3 günü geçmemelidir stoklu olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Tüm ürünler elden teslim edilmelidir kargo ile teslimat kabul edilmeyecektir.

İlgili ürünler A549 (CRM-CCL-185)  hücre hattı ile kullanılacak olup teklif edilen ürünler bu hücre hattı ile çalışmaya uygun olmalıdır.

Çalışma boyunca teklif veren firmanın ilgili personeli aplikasyon desteği vermelidir.

Çalışmada kullanılacak olan tüm sarf malzeme ve cihazlar firma tarafından karşılanmalıdır.

DMEM F12 şartname

2,5 mM L-glutamin içermelidir.

15 mM HEPES içermelidir.

0,5 mM sodyum pirüvat  içermelidir.

1200 mg/L sodyum bikarbonat içermelidir.

500ml ambalajda teslim edilmelidir.

Genel şartlarda belirtilmiş olan A549 (CRM-CCL-185) hücre hattıyla aynı marka olup bire bir uyum sağlaması gerekmektedir.

Ürünler elden teslim edilmelidir kargo ile gönderim kabul edilmeyecektir.

Çalışma boyunca teklif veren firmanın ilgili personeli aplikasyon desteği vermelidir.

Çalışmada kullanılacak olan tüm sarf malzeme ve cihazlar firma tarafından karşılanmalıdır.

Ürün ile birlikte 1 adet 1000ul’lik otomatik pipet verilmelidir.

Toplam 14 adet 500 ml ürün ve 1 adet otomatik pipet için teklif verilmelidir.

6 well plate şartname

Toplam 600 adet ürün için teklif verilmelidir.

Ürünler tek tek steril paketlerde olmalıdır.

Düz tabanlı olmalıdır.

TC treated özelliği olmalıdır.

Genel şartlarda belirtilmiş olan A549 (CRM-CCL-185)  hücre hattıyla çalışmaya uygun olmalıdır.

Ürünler elden teslim edilmelidir kargo ile gönderim kabul edilmeyecektir.

Çalışma boyunca teklif veren firmanın ilgili personeli aplikasyon desteği vermelidir.

Çalışmada kullanılacak olan tüm sarf malzeme ve cihazlar firma tarafından karşılanmalıdır.

Ürünler ile birlikte 600 adet 96 well plate (tc treated düz tabanlı ) ürünü de verilmelidir.