M Wire Niti Döner Eğe ile Uyumlu Paper Points

- Ürün ProTaper Next Rotary sistem X4 ve X5 ile hazırlamış olduğunuz kanalların tamamıyla kurulamasını sağlamalıdır.

- Ürünün sapında ayırt etmesini kolaylaştırmak amacıyla renk kodları olmalıdır.

- Ürün ProTaper Next Rotary X4 ve X5 lerden 90 ar tane olmak üzere asorti 180’lik kutularda olmalıdır.

- Ürünün uzunlukları 29mm.olmalıdır.

- Ürünler hijyen açısından 5’li steril paketlerde olmalıdır.

- Ürünlerin kutularının üzerinde son kullanma tarihleri belirtilmelidir.

- Ürün üzerinde 18, 20, 22mm’yi belirtir işaretler olmalıdır.

Acteon Marka Uyumlu İrrigasyon Aktivasyon Ucu (20/25mm)

- Kurumumuzda var olan Satalec Marka ultrasonik cihaza uyumlu olmalıdır.

- Ürün ISO #20 boyutunda ve 25 mm uzunluğunda olmalıdır.

- Kök kanal irrigasyonu işlemi için kullanılır olmalıdır.

- İrigasyon uçları 4’lü kutu ambalajda olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde sterilasyona ait bilgiler yer almalıdır.

- 134C'ye kadar steril edilebilmelidir.

- Ambalaj üzerinde firma adı, tip numarası, seri numarası gibi bilgiler yer almalıdır.

- Ürün CE onaylı olmalı ve üzerinde seri no ve tipi yazmalıdır.