Manyetik karıştırıcı teknik şartname

- Cihaz Seramik ısıtma plakası ile  kimyasallara  yüksek dayanıklılık özelliğinde olmalıdır.

- Cihazda 550 º C ye kadar sabit emniyet devresi bulunmalıdır.

- Cihazda yanmaları önlenmesi için sıcaklık yüzey uyarısı bulunan sıcaklık üst göstergesi ve dijital hata kodu göstergesi bulunmalıdır.

- Cihazda sızıntı sıvılara karşı koruma için yükseltilmiş kontrol paneli bulunmalıdır.

- Cihazın Koruma sınıfı acc. EN 60529 DIN: IP 21. olmalıdır.

- Cihaz sıvıların 15 l (H2O) kadar karıştırabilmesine olanak vermelidir.

- Cihazda thermometer ETS-D5, support rod H 16 V, holding rod H 38 and boss head clamp beraber verilmelidir.

- Cihazla birlikte hasas sıcaklık kontolü sağlayan koruma sınıfı DIN 12878 ,karıştırma çubuğu uzunluğu max. 80 mm olan kontak termometre verilmelidir.

- Cihazın karıştırma hızı aralığı 100 to 1500 min-¹ olmalıdır.

- Cihazın ısıtma hızı aralığı 50 to 500 °C olmalıdır.

- İzin verilen ortam sıcaklığı: 5 ile 40 ° C olmalıdır.

- İzin verilen bağıl nem: 80% olmalıdır.

SARF TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ürünler ile ilgili marka ve kodlar teklifte mutlaka belirtilmelidir.

- Ürünler için düşük saflıkta ürün teklif edilmemelidir.

- Teknik şartnamede belirtilen teknik özelliklere dikkat edilmesini önemlidir.

| SIRA NO | KİMYASAL TANIMI | ÖZELLİK |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2-Iodothioanisole | - Sentez için uygun olmalıdır. - ≥99% saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - Klor miktarı %0.005’ten az olmalıdır. - 5 gr olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 2 | 2-Iodothiophene | - Sentez için uygun olmalıdır. - ≥99% saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - Klor miktarı %0.005’ten az olmalıdır. - 25 gr olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. - Solubility in water: 133 g/L (20°C) Solubility in other solvents: soluble in alcohol, ether, benzene and acetone |
| 3 | Phenylacetylene | - Sentez için uygun olmalıdır. - 99% (GC) saflıkta olmalıdır. - Density: 0.93 g/cm3 at 20 °C - Su içermemelidir. - Klor miktarı %0.005ten az olmalıdır. - 100 gr olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 4 | 4-Ethynyltoluene | - Sentez için uygun olmalıdır. - 99% saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - Density: 0.916 g/mL at 25 °C - 5 gr olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 5 | 2-Ethynyl-1,4-dimethylbenzene | - Sentez için uygun olmalıdır. - %99 saflıkta olmalıdır. - Density: 0.914 g/mL at 25 °C - Su içermemelidir. - 1 gram olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 6 | 1-Ethynylnaphthalene | - Sentez için uygun olmalıdır. - %99 saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 5 gram olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 7 | 4-Formylphenylboronic acid | - Sentez için uygun olmalıdır. - %99 saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 25 gram olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 8 | 5-Formylfuran-2-boronic acid | - Sentez için uygun olmalıdır. - %99 saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 5 gram olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 9 | 5-Formylthiophen-2-boronic acid | - Sentez için uygun olmalıdır. - %99 saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 5 gram olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 10 | Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0) | - Sentez için uygun olmalıdır. - %99 saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 25 gram olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 11 | Caesium carbonate | - ReagentPlus - %99 saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 100 gram olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 12 | Copper(I) iodide | - purum, ≥99.5% saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 100 gr olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 13 | Iodine | - ACS reagent, ≥99.8% saflıkta, solid olmalıdır. - Su içermemelidir. - 100 gram olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 14 | Sodium carbonate anhydrous | - %99.9 saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 1 KG olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 15 | Sodium hydrogen carbonate | - %99.9 saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 1 KG olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 16 | Sodium hydroxide micro granules | - granulated EMPLURA olmalıdır. - %99.9 saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 1 KG olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 17 | Sodium borohydride | - ReagentPlus® için uygun olmalıdır. - %99 saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 100 gr olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 18 | Lithium aluminum hydride | - powder, reagent grade,olmalıdır. - %99.9 saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 100 gr olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 19 | p-Toluenesulfonic acid monohydrate | - ACS reagent olmalıdır. - ≥98.5% saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 100 gr olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 20 | Ammonium hydroxide solution | - ACS reagent olmalıdır. - 28.0-30.0% NH3 basis - 2.5 L olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 21 | Sodium sulfite anhydrous | - %99 saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 1 KG olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 22 | Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride | - Sentez için uygun olmalıdır. - ≥99.9% saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 25 gr olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 23 | Triethylamin | - Sentez için uygun olmalıdır. - ≥99% (GC) saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 1L olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 24 | N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide | - Sentez için uygun olmalıdır. - ≥99% (GC) saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 250 mL olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 25 | 4-Dimethylaminopyridine | - Sentez için uygun olmalıdır. - ≥99% (GC) saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 100 gr olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 26 | 1,4-Dioxane | - HPLC Gradient Grade olmalıdır. - ≥99% (GC) saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 2.5 L olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 27 | Acetonitrile | - HPLC Gradient Grade olmalıdır. - ≥99.9% (GC) saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 2.5L olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 28 | Sulfuric acid | - ACS reagent olmalıdır. - 95.0-98.0% saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 2.5 L olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 29 | Tetrahydrofuran | - inhibitor-free olmalıdır. - ≥99.9% (GC) saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 2.5 L olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 30 | Dimethylsulphoxide | - HPLC olmalıdır. - ≥99.9% (GC) saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 2.5 L olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 31 | N,N-Dimethylformamide | - HPLC olmalıdır. - ≥99.9% (GC) saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 2.5 L olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 32 | Dichloromethane | - puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, - ≥99.9% (GC) saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 2.5 L olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 33 | n-Hexane | - EMSURE® ACS olmalıdır. - ≥99.5% (GC) saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 2.5 L olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 34 | Ethyl acetate | - puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., - ≥99.5% (GC) saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 5 L olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 35 | Ethanol | - absolute, reag. ISO, reag. Ph. Eur., - ≥99.8% (GC), liquid (clear, colorless) saflıkta olmalıdır. - 2.5 L olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 36 | 1,2-Dichloroethane | - HPLC olmalıdır. - ≥99.8% saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 2.5 L olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 37 | Methanol | - HPLC Gradient Grade olmalıdır. - ACS-grade LC reagent olmalıdır. - ≥99.9%saflıkta - 2.5 L olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 38 | Acetone | - Teknik olmalıdır. - Su içermemelidir. - 30 L olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 39 | Silica gel for column chromatography | - high-purity grade, - average pore size 60 Å (52-73 Å), - 70-230 mesh, - 63-200 μm, - column chromatography için olmalıdır. - 25 kg olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 40 | Kaba Filtre Kağıdı | - 40 X 40 cm olmalıdır. - En az 60 gr olmalıdır. - %100 selüloz olmalıdır. - 250 Adet olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 41 | Mavi Bant Filtre Kağıdı | - 125mm olmalıdır. - %100 selüloz olmalıdır. - 100 Adet olmalıdır. - Partikül size 1. 2 micron olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 42 | Pipet Ucu, Eppendorf İçin, Şeffaf, 0-10µl | - 1000 Adet olmalıdır. - Eptips olmalıdır. - 1 Adet rack olmalıdır. - Eppendorf ile %100 uyumlu olmalıdır. |
| 43 | Pipet Ucu, Eppendorf, Sarı, 5-100 µl | - 1000 Adet olmalıdır. - Eptips olmalıdır. - 1 Adet rack olmalıdır. - Eppendorf ile %100 uyumlu olmalıdır. |
| 44 | Pipet Ucu, Eppendorf, Mavi, 100-1000 µl, | - 500 Adet olmalıdır. - Eptips olmalıdır. - 1 Adet rack olmalıdır. - Eppendorf ile %100 uyumlu olmalıdır. |
| 45 | Puar Tek Yollu, 2 ml, Gri | - 2 ml olmalıdır. - Gri olmalıdır. - Sert kauçuk olmalıdır. - Cam pipetler ile %100 uyumlu olmalıdır. - 20 Adet olmalıdır. - Puar rack verilmelidir. |
| 46 | Nitril Pudrasuz Eldiven | - Nitril olmalıdır. - 100 Adet olmalıdır. - Pudrasız olmalıdır. - Ekstra kalın olmalıdır. - Lateks içermemelidir. - Small beden olmalıdır. |
| 47 | YEŞİL İĞNE UCU | - 100 Adet olmalıdır. - Tek tek poşette olmalıdır. - Kapakları olmalıdır. |
| 48 | pH-indicator strips | - Indicator strips, Universal indicator strips - 5 x 100 Adet olmalıdır. - pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - Kalite sertifikası olmalıdır. |
| 49 | STERİL ENJEKTÖR | - 1 cc olmalıdır. - İnsülin tipte olmalıdır. - Steril olmalıdır. - 3 parçalı olmalıdır. - Kapağı ve iğnesi olmalıdır. - 100 Adet olmalıdır. - Sertifikası olmalıdır. |
| 50 | STERİL ENJEKTÖR | - 5 cc olmalıdır. - İnsülin tipte olmalıdır. - Steril olmalıdır. - 3 parçalı olmalıdır. - Kapağı ve iğnesi olmalıdır. - 100 Adet olmalıdır. - Sertifikası olmalıdır. |
| 51 | STERİL ENJEKTÖR | - 10 cc olmalıdır. - İnsülin tipte olmalıdır. - Steril olmalıdır. - 3 parçalı olmalıdır. - Kapağı ve iğnesi olmalıdır. - 100 Adet olmalıdır. - Sertifikası olmalıdır. |
| 52 | STERİL Pembe İğne Ucu | - İnsülin tipte olmalıdır. - Steril olmalıdır. - 2 parçalı olmalıdır. - Kapağı ve iğnesi olmalıdır. - 100 Adet olmalıdır. - Sertifikası olmalıdır. |
| 53 | Parafin | - Sıvı olmalıdır. - %99.9 saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 5 L olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 54 | Erime Noktası Tayin Pipeti | - Cam olmalıdır. - Bir ucu açık olmalıdır. - 80x1.55 mm boyutunda olmalıdır. - 100 Adet olmalıdır. - 1. Sınıf Shoot olmalıdır. |
| 55 | Caps with NMR-tubes | - 1. Sınıf olmalıdır. - NMR için olmalıdır. - 10 Adet olmalıdır. - Kapaklı olmalıdır. - Kapağı kırmızı olmalıdır. - 1000 MHz olmalıdır. |
| 56 | Dimethyl sulfoxide-d6 | - NMR için olmalıdır. - D6 olmalıdır. - 99.96 atom % D içermelidir. - Su içermemelidir. - 0,03% (v,v) TMS içermelidir. - 100 ml olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 57 | 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride | - Sentez için uygun olmalıdır. - %99.9 saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 25 gr olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 58 | TLC Silica gel 60 F₂₅₄, aluminum support | - 60 F254 olmalıdır. - L × W 20 cm × 20 cm olmalıdır. - Aluminium sheets - 1 paket 25 sheet olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 59 | Suba-Seal® septa red rubber | - Suba Seal, 37, fits neck I.D. olmalıdır. - 19 mm, for use with 19/22 joints olmalıdır. - SS 10 cc enjektör verilmelidir. - 100 Adet olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 60 | Suba-Seal® septa blue rubber | - Suba Seal, 25, fits neck I.D - 14 mm, for use with 14/20 joints olmalıdır. - SS 10 cc enjektör verilmelidir. - 100 Adet olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 61 | Chloroform-D1 | - deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv™ - 500ml olmalıdır. - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 62 | NAFION(R) 117 SOLUTION | - Nafion™ 117 containing solution greener alternative ~5% in a mixture of lower aliphatic alcohols and water - refractive index: n20/D 1.38 - 100 mL olmalıdır - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 63 | Cis-Ru(bpy)2Cl2.2H2Ocis-Bis(2,2?-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate 5g | - Sentez için uygun olmalıdır. - %99.9 saflıkta olmalıdır. - Su içermemelidir. - 5 gram olmalıdır - En az 2 yıl miadı olmalıdır. |
| 64 | Sephadex® LH-20 Cytiva, 17-0090-10, pack of 25 g | ### swelling ### Quality Level ### swelling - swelling: 1 g swells to 12-15 mL gel ### bead diameter - bead diameter: 40-120 μm - 25gr olmalıdır - En az 2 yıl miadı olmalıdır. - 17-0090-10 |