TEKNİK ŞARTNAMELER

(DEMİRBAŞ)

- SİRKÜLASYON POMPA

- Pompa en az 10 bar gücünde olmalıdır.

- İklimlendirme ve soğutma sistemlerine uyumlu olmalıdır.

- Sıfırın altında negatif (-) derecelerde çalışma özelliğinde olmalı.

- Paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Montaj dahil olmalıdır, yapılan işlemlere karşı iki yıl süre ile garanti verilmelidir.

- FANCOİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Merkezimiz binasında kullanılacak olan fancoil sistemi en az 6 kW kapasiteli olmalıdır.

- Cihaz kaset tipi olmalıdır.

- Cihazın kurulumu ve kurulumu için gerekli olan altyapı ihtiyaçları üstlenici firma tarafından karşılanmalıdır.

- Cihaz en az iki yıl garantili olmalıdır.

- PİSTONLU KOMPRESÖR

- Alınacak olan kompresör’ün yanında en az 500 litre tankı olmalıdır,

- Kompresör en az 7.5 Hp kapasiteli ve en az 12 bar gücünde olmalıdır.

- Cihaz 2 yıl garantili olmalıdır.

- Mevcut tesisata kurulumu temin eden firma tarafından yapılmalıdır.

- EVRENSEL KIVIRICI PRES (DSC UNİVERSAL CRİMPER PRESS)

1. Kurumun çalışmakta olan mevcut cihazla (Perkin Elmer DSC8000) kullanıma uygun olmalıdır.

2. Pres 10,30, 50 mikrolitre hacimli DSC numune kapları ile çalışmaya uyumlu olmalıdır.

3. Pres numune kaplarını kıvırarak kapatmalıdır.

4. Pres numune kaplarını hermetik olarak kapatmaya uygun olmalıdır.

5. Pres standart alüminyum pan, yüksek hacimli paslanmaz çelik ve uçucu panlar için uygun olmalıdır.