TEKNİK ŞARTNAMELER

(DEMİRBAŞ)

- GÜÇ KAYNAĞI ŞARTNAMESİ

- Çıkış gücü en az 80 KVA olmalıdır.

- Bağımsız kuru tip akü olmalıdır.

- Cihazda 3 faz giriş, 3 faz çıkış hattı bulunmalıdır.

- Cihaz kurulumu ve kurulumu için gerekli olan altyapı ihtiyaçları üstlenici firma tarafından karşılanmalıdır.

- En az iki yıl garantili olmalıdır.