TEKNİK ŞARTNAMELER

(SARF MALZEME)

1. ICP-MS MALZEME SETİ

- Platinium Xs/Xt Sample cone: Kurumun mevcut ICP-MS sistemi ile uyumlu olmalıdır. Platin malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Skimmer iCAP Q/Qnova Pt for insert: Kurumun mevcut ICP-MS sistemi ile uyumlu olmalıdır. Platin malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Ayrıca “insert version” olmalıdır.

- Thermo İcap QShort matrix: Kurumun mevcut ICP-MS sisteminde, ICP-MS kütle kalibrasyonu için set up çözeltisi (Inorganic ventures THERMO-5A), 125 ml hacimlik şişede olmalıdır. Hacimce %2,5 nitrik asit çözeltisi içerisinde olmalıdır.

- Peristaltik pump tubing: Kurumun mevcut ICP-MS sistemi ile uyumlu olmalıdır. Peristaltik pompa kullanımına uygun 0,508 mm çaplı “orange/yellow PVC tubing” hortum olmalıdır.

- Tune B iCAP Q:  Kalibrasyon çözeltisi olarak kullanıma uygun olmalıdır.