TEKNİK ŞARTNAME

Desikatör teknik şartname

-Vakumsuz olmalı

-Camdan yapılmış olmalı

-Mükemmel pürüzsüzlüğe sahip rodajlı bağlantı noktaları olmalı

-Vakum kaçaklarını önler ve gres kullanımı gerektirmez

-Silikajel Dahil olmalı

Vial tüp teknik şartname

-1,5 mililitrelik olmalı

-Şeffaf olmalı

-Üzerinde etiket alanı olmalı

Vial tüp kapağı teknik şartname

-Vial tüplerine uygun olmalı

-Yarıksız olmalı

Tüp kutusu teknik şartname

-Hazneleri 1,5 mililitrelik vial tüplerinin içine gireceği genişlikte olmalı

-Menteşeli olmalı

-Kapaklı olmalı

-100 delikli olmalı

S beden Nitril eldiven teknik şartname

-S beden olmalı

-Pudrasız olmalı

-Mavi renkte olmalı

-1 kutuda en az 100 adet olmalı

L beden Nitril eldiven teknik şartname

-L beden olmalı

-Pudrasız olmalı

-Siyah renkte olmalı

-1 kutuda en az 100 adet olmalı

Ekipman sileceği

-Anistatik olmalı

-Emici olmalı

-Beyaz renkte olmalı

Saklama kabı

-30 litre hacmi olmalı

-Tekerlekli olmalı

-Plastik olmalı