TEKNİK ŞARTNAME

1. KALEM - ANTİKOR

- Ambalaj şekli 100 µg olmalıdır.

- Sıvı ve konsantre formda olmalı.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Fareden elde edilmiş, monoclonal olmalıdır.

- Mouse, Rat, Rabbit, Dog, Human; dokularında çalışmalıdır.

- ICC/IF, IP, WB, ELISA, ICC, IHC-P, IHC-Fr çalışmaya uygunluğu denenmiş / test edilmiş olmalıdır.

- Antikorun kullanımına dair bilimsel referanslar ve kullanıcı referansı olmalıdır.

- Ürün araştırma amaçlı olmalıdır.

- Ürün soğuk zincirde teslime edilecektir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 30.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

2. KALEM - BETA ACTİN ANTİKOR

- Ambalaj şekli 100 µg olmalıdır.

- Sıvı ve konsantre formda olmalı.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Fareden elde edilmiş, monoclonal olmalıdır.

- Mouse, Rat, Rabbit, Dog, Human; dokularında çalışmalıdır.

- ICC/IF, IP, WB, ELISA, ICC, IHC-P, IHC-Fr çalışmaya uygunluğu denenmiş / test edilmiş olmalıdır.

- Antikorun kullanımına dair bilimsel referanslar ve kullanıcı referansı olmalıdır.

- Ürün araştırma amaçlı olmalıdır.

- Ürün soğuk zincirde teslime edilecektir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 30.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

3. KALEM - BOLT MES SDS RUNNING BUFFR 20X

- Jel tipi Bis-Tris Plus Jel olmalıdır.

- 20X Konsantrasyonunda olmalıdır.

- Raf ömrü düzgün depolandığında 6 ay olmalıdır.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

- 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 30.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

4. KALEM – BOLT 4-12% Bis-Tris Plus Gels, 10-well

- Jel Yüzdesi % 4-12 oranında olmalıdır.

- 10 kuyucuklu olmalıdır.

- Bis-Tris Plus Jel tipinde olmalıdır.

- Ayırma aralığı 15 ila 260 kDa (MOPS tampon), 3.5 ila 160 kDa (MES tamponu) olmalıdır.

- Jel boyutu Mini (8 cm x 8 cm) boyutunda olmalıdır.

- 1,0 mm kalınlığında olmalıdır.

- Kapasitesi kuyu başına 60 μL'ye kadar olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 30.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

5. KALEM - ECL Plus Western Blotting Substrate

- Protein jel elektroforezinde kullanıma uygun olmalıdır.

- İçeriğinde Horseradish Peroxidase (HRP) substratı bulunmalıdır.

- 5 saat boyunca sinyal vermeye devam etmelidir.

- Düşük pikogram ve orta femtogram aralığını tespit edecek hassaslıkta olmalıdır.

- Saklama Koşulları +2,8 0 C de olmalıdır.

- Teklif veren firmaların yetkili satıcı belgelerini de teklifleri ile birlikte iletmeleri gerekmektedir

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 30.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

6. KALEM - GPR-91 RAT ELİSA KİT

- Kit 96 testlik olmalı ve Elisa yöntemiyle çalışmalıdır.

- Kit; rat serum, plasma, idrar ve diğer biyolojik sıvılarda çalışılabilmelidir.

- Kitin hassasiyeti   0.26ng/ml düzeyinde olmalıdır.

- Kitin ölçüm 0.5ng/ml – 100ng/ml olmalıdır.

- Kitin CV değeri %10 ‘dan düşük olmalıdır.

- Dilüsyon miktarları sırasıyla: 24ng/L, 12ng/L, 6ng/L, 3ng/L ve 1.5ng/L olmalıdır.

- İnkübasyon süresi 195 dakikayı geçmemelidir.

- Kit, içerisinde sıvı halde standartlarını içermelidir.

- Kitin çalışması için gerekli örnek hacmi 20ul olmalıdır.

- Kit içerisinde konsantre formda 25X yıkama solüsyonu olmalıdır.

- Kit ile birlikte 2 şer adet düşük ve yüksek kontrol serumları verilmelidir.

- Kitin miadı en az 6 ay olmalıdır.

- Kitler çalışma garantili olmalıdır.

- Teklif edilen kitin ISO 9001 belgesi olmalıdır.Teklif sunacak olan firma ISO9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalıdır.

- Kit orijinal ambalajlarında bulunmalıdır. Ambalajlar üzerinde marka, katalog no ve saklama koşulları bulunmalıdır.

# 7. KALEM - HİGH-CAPACİTY CDNA REVERSETRANSCRİPTİON KİT

# Kit RNA’dan cDNAeldesini sağlamalıdır.

# Elde edilen cDNA gen ekspresyon master mix, sybr gren master mix ve real time uygulamalarında kullanılan diğer mastermixler ile uyumlu olmalıdır.

# Kit 1 tüp 1 mL’lik 10X RT Buffer, 1 tüp 1 mL’lik 10X RT RandomPrimer, 1 tüp 0.2mL’lik 25X dNTPMix (100 mM), 1 tüp 0,2 mL ‘likMultiScribe® ReverseTranscriptase (50 U/µL) içermelidir.

# Reaksiyon hacmi 20 ul olmalıdır.

# Kit 0.02 ile 2 µg arasındaki total RNA’dan cDNA çevirebilmelidir.

# Elde edilen cDNA büyüklüğü 7kb’ye kadar ulaşabilmelidir.

- Reaksiyon süresi 0,5-1 saat olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Orijinal ambalajında ve -20 °C saklama koşullarında teslim edilmelidir.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de gösterilmelidir.

- 7., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 25.  ve 29.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

8. KALEM - iBind Flex Cards

- Kartın cam elyaf matrisi sayesinde, membrana verilen solüsyonların homojen ve tutarlı akışı sağlanmalı, böylece antijen-antikor etkileşimi de artmalıdır.

- Ürün 12 ay boyunca oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.

- Her bir iBindFlex kartı, bir midi blot, iki mini blot veya 6 adet dikey olarak kesilmiş stripblotları işleyebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesi sunmalıdır.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 30.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

9. KALEM - iBind Flex Solusyon Kiti

- Kit kemilüminesans, kromojenik ve kolorimetrik çalışmalarda kullanılmaya elverişli olmalıdır.

- Kitin içerisinde; iBindFlex 5X Buffer, iBindFlex 100X Additive bulunmalıdır.

- Kit 2-8 °C sıcaklıkta muhafaza edilebilmelidir.

- Ürün 12 ay boyunca oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir.

- Her bir solüsyon kiti, 10 midi ve 20 mini blot için yeterli çalışma olanağı sağlamalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesi sunmalıdır.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 30.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

10. KALEM - iBLOT2 TRANSFER STACKS, NİTROCELLULOSE, REGULAR SİZE

- Nitroselüloz zar, yüksek kaliteli transfer sağlamak için% 100 saf nitroselülozdan oluşmalıdır.

- 0.2 um gözenek boyutu olmalıdır.

- Protein bağlama kapasitesi 209 μg / cm2 olmalıdır.

- Boyutu 13 cm x 8,3 cm olmalıdır.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır

- 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 30.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

11. KALEM - LDS Sample Buffer (4X)

- Jel tipi Bis-Trisplus jel olmalıdır.

- Tampon türü Örnek Yükleme Tamponu olmalıdır.

- Konsantrasyonu 4X olmalıdır.

- 4X LDS Tamponu 8.4pH'da lityum dodesil sülfat (LDS) içermelidir.

- 4–25°C aralığında saklamaya elverişli olmalıdır.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 30.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

12. KALEM – MicroAmp FAST OPTİCAL 96-WELL REACTİON PLATE WİTH BARCODE, 0,1 ML

- Barkod içermelidir.

- 310 Genetik Analiz Cihazı, 3130 Genetik Analiz Cihazı, 3130xl Genetik Analiz Cihazı, 3500 Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500 Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Dx Genetik Analiz Cihazı, 3500xL Genetik Analiz Cihazı, 3730 DNA Analizörü, 3730xl DNA Analizörü, 7500 Hızlı Dx Sistemi, 7500 Hızlı Sistem, 7900HT Hızlı Sistem, StepOnePlus ™, Veriti® Dx Hızlı Termal Döngüleyici, Veriti® Hızlı Termal Döngüleyici ve ViiA ™ 7 Dx Hızlı Sistem, ViiA ™ 7 Hızlı Sistemleri ile kullanmaya uyumlu olmalıdır.

- 96 oyuklu plakası olmalıdır.

- Tepki hızı hızlı olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilir olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de gösterilmelidir.

- 7., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 25.  ve 29.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

13. KALEM - MİCROAMP™ 96-well OPTİCAL ADHESİVE FİLM

- 96 kuyucukluplatelerin üzerini kapatmak için uygun olmalıdır.

- Filmler Real Time çalışmalarına uygun optical özellikte olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürün saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

- 384-Kuyu Plakaları ve 96 Plakalı Plakalar ile kullanılmaya uygun olmalıdır.

- İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de gösterilmelidir.

- 7., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 25.  ve 29.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

14. KALEM - PCNA İMMÜNOHİSTOKİMYA

- monoklonal olmalıdır.

- Mouse, rat ve human orijinli olmalıdır.

- Western Blotting (starting dilution 1:100, dilution range 1:100- 1:5,000), immunoprecipitation [1-2 µg per 100-500 µg of total protein (1 ml of cell lysate)], immunofluorescence (starting dilution 1:50, dilution range 1:50- 1:500), immunohistochemistry (including paraffin-embedded sections) (starting dilution 1:50, dilution range 1:50-1:500) and solid phase ELISA (starting dilution 1:30, dilution range 1:30-1:3000)belirtilen dilüsyonlar için uygulamalarda kullanılıyor olmalıdır.

- 4° C’de saklanıyor olmalıdır.

- Teklif veren firma distrübütör yetkisine sahip olmalıdır.

- Antikor sıvı formda olmalıdır.

- Derişimi 200ug/ml olmalıdır.

- İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ OLACAK MİKTARDA AŞAĞIDAKİ ÜRÜNLERDE VERİLMELİDİR;

- Mikrotom bıçağı

- Metanol

- PBS

- hematoksilen eosin

- Normal blok serum

- AEC kromojen subsrat kit

- Rodajlı lam A Kalite

- Lamel A Kalite

- Dik Tip Şale

- Steril filtreli pipet uçları

- TBS

- 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 30.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

15. KALEM - PİPET UCU 1-10 UL

- 1-10 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96’lık racklarda olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de gösterilmelidir.

- 7., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 25.  ve 29.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

16. KALEM - PİPET UCU 100 UL

- 100 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96’lık racklarda olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de gösterilmelidir.

- 7., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 25.  ve 29.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

17. KALEM - PİPET UCU 1000 UL

- 1000 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96’lık racklarda olmalıdır

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de gösterilmelidir.

- 7., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 25.  ve 29.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

18. KALEM - PRİMER +KONTROL PRİMER

- 50 NMol olmalıdır. OPC olmalıdır.

- TOPLAM 440 BAZ OLMALIDIR.

- Primerler liyofilize olarak kullanıcıya teslim edilmelidir.

- İthalatçı firmanın yetki belgesi bulunmalıdır.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de gösterilmelidir.

- 7., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 25.  ve 29.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

19. KALEM - QUBİT ÖLÇÜM KİTİ

- Thermo Fisher marka Florometre cihazına uygun olmalıdır.

- Ölçüm aralığı 250 pg/µL - 100 ng/µL arası olmalıdır.

- Ürüne ait kantitatif aralık 5-100 ng olmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgesini sunmalıdır.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de gösterilmelidir.

- 7., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 25.  ve 29.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

20. KALEM - QUBİT PROTEİN ASSAY KİT

- Kit Floresan algılama yönteminde kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Kantitasyon Aralığı 0.25-5 μg olmalıdır.

- Oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 30.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

21. KALEM - RNA MİNİ KİT

- Kit bakteri, kan, hücre, sıvı halde ki örneklerden (serum vb.), bitki örneklerinden doku ve kültüre edilmiş hücrelerden izolasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Kit içeriğinde Lysis Buffer, WashBuffer I ve II, RNase-Free Water, Spin Cartridges with collection tubes, Collection Tubes ve Recovery Tubes olmalıdır.

- Ürün laboratuvarımızda daha önce test edilmiş ve teknik özellikleri onaylanmış olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, katalog numarası, üretici firma adı ve lot numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Teklif veren firma yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de gösterilmelidir.

- 7., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 25.  ve 29.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

22. KALEM - BOLT™ SAMPLE REDUCİNG AGENT (10X)

- Protein jel elektroforezinde kullanıma uygun olmalıdır.

- 10x konsantrasyonunda olmalıdır.

- İçerğinde 500 mM dithiothreitol (DTT) bulunmalıdır.

- Uygun koşullarda saklandığında bir yıl raf ömrü olmalıdır.

- Saklama Koşulları +2,8 0 C de olmalıdır.

- Teklif veren firmaların yetkili satıcı belgelerini de teklifleri ile birlikte iletmeleri gerekmektedir

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 30.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

23. KALEM – SEE BLUE Plus2 Pre-stained Protein Standard

- Plus2 Ön Boyalı Standart, 10 adet protein içermeli; 8 mavi boyalı ve 2 tanesi kontrast renkli şeklinde.

- NuPAGE, tris-glisin ve triksin jelleri ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.

- 4-250 kDa aralığında olmalıdır.

- Yüklemeye hazır şekilde olmalıdır.

- Islak Buz ile nakliye edilmelidir.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 30.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

24. KALEM - SEKONDER ANTİBODY (HRP-conjugated)

- Fare monoclonal primer antikorlarına karşı çalışabilecektir

- Sıvı formda olacaktır.

- HRP bağlı olacaktır.

- Western blot çalışmalarına uygun olacaktır.

- Teslim tarihinden itibaren iki yıl kullanım ömrüne sahip olmalıdır.

- İthalatçı firma yetki belgesine sahip olmalıdır.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 30.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

25. KALEM -  MAXİMA SYBR GREEN/ROX QPCR MASTER MİX (2X)

- Ürünün deteksiyon metodu SYBR olmalıdır.

- Ürünün kullanıldığı ekipmanlar 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOne™ System, StepOnePlus™ System olmalıdır.

- Ürünün reaksiyon hızı standart olmalıdır.

- Ürün qPCR metodu ile kullanılabilir olmalıdır.

- Ürünün örnek tipi DNA ve dsDNA olmalıdır.

- Ürün -20°C de saklanmalıdır

- Teklif veren firma yetki belgelerini sunmalıdırlar

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de gösterilmelidir.

- 7., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 25.  ve 29.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

26. KALEM - PİPET UCU 100 UL

- 100 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96’lık racklarda olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 30.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

27. KALEM - PİPET UCU 1000 UL

- 1000 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96’lık racklarda olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 30.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

28. KALEM - PİPET UCU 10 UL

- 10 ul olmalıdır

- Filtreli olmaldır

- 96’lık racklarda olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 30.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

29. KALEM – 8’Li PCR TÜP + KAPAK

- 8 li strip vial, 0.2mL, PCR tüp şeklinde olmalıdır.

- Kapaktan buharlaşma yapmayan ve PCR, hücre kullanımına uygun ısıya dayanıklı maddeden yapılmış olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır ve istenilen özellikler datasheet de gösterilmelidir.

- 7., 12., 13., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 25.  ve 29.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR

30. KALEM – 8’Li STRİP TüP

- 8 li strip vial, 0.2mL, PCR strip tüp şeklinde olmalıdır.

- Kapaktan buharlaşma yapmayan ve PCR, hücre kullanımına uygun ısıya dayanıklı maddeden yapılmış olmalıdır.

- Teklif veren firmalar yetki belgelerini sunmalıdırlar.

- Ürünün datasheeti teklif ile birlikte mutlaka sunulmalıdır.

- 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 14., 20., 22., 23., 24., 26., 27., 28. ve 30.  KALEMLERİ GRUP OLARAK BERABER DEĞERLENDİRİLECEK OLUP, İLGİLİ FİRMA AYNIZAMANDA ÇALIŞMA İÇİN GEREKLİ HER TÜRLÜ LABORATUAR EĞİTİM VE DESTEĞİNİ, GEREKLİ CİHAZ VE EKİPMANLARI SAĞLAMALIDIR