TEKNİK ÖZELLİKLER

- Ürünler ile ilgili marka ve kodlar ile ürünün detaylı bilgisi teklifte mutlaka belirtilmelidir.

- Ürünler için düşük saflıkta ürün teklif edilmemelidir.

- Teknik şartnamede belirtilen teknik özelliklere dikkat edilmesi önemlidir.

| SIRA NO | KİMYASAL TANIMI | ÖZELLİK |
| --- | --- | --- |
| 1 | Metan Gazı Tüpü Dolumu Regülatörlü | - 50 LT Hacminde dolum yapılmalıdır. - Doldurulacak gaz %99,95 saflıkta olmalıdır. - CVD için uygun olmalıdır. - 200 Bar = 12,5 m3 olmalıdır. - Test Sertifikası olmalıdır. - MOLEKÜL AĞIRLIĞI: 16 gr / mol olmalıdır. - Tek kademe çift gösterge saatli regülatör ücretsiz verilmelidir. - Tüp ücreti ya da kira bedeli olmamalıdır. - İstenildiğinde Laboratuvardan boş tüp alınıp dolu olan yenisi ile değiştirilmelidir. |